# 电力安全生产管理中存在的问题及解决办法朱大疆论文_朱大疆

摘要：在我国社会经济飞速发展的大背景下，有效推动了我国电力产业发展，使得电力紧缺问题得到了有效的改善。尽管电力产业取得了显著成果，但电力安全生产问题仍不容忽视。电力企业一旦出现生产安全问题，将会对电力平稳供应造成严重影响，甚至会引发大面积停电问题，为社会经济带来严重损失。因此有必要对当下电力企业安全生产管理中的问题与措施进行探讨分析，这对于推动电力产业实现可持续发展具有重要的意义。

关键词：电力企业；安全生产管理；问题；措施

在当前的电力生产安全管理工作中，仍然存在管理不严格、管理制度不完善以及工作人员安全意识薄弱等问题。如果电力生产缺乏有效地安全管理，势必会影响到整个社会经济的发展。为此，本文对电力安全生产管理中存在的问题及解决办法进行研究具有十分重要的意义，能够对电力生产进行客观的分析，以挖掘现存问题并找到合理的解决办法，从而保证社会的用电安全。

1电力安全生产管理中存在的问题

1.1电力生产安全管理缺乏严谨性，管理工作不够严格

当前，很多电力企业的管理部门仍然无法承担起电力生产安全管理工作的重责。一方面，单位部门没有做到良好的电力安全生产教育，同时对电力安全事故的处理也不够严格，导致管理工作缺乏严谨性;另一方面，内部电力管理部门之间没有形成互相制约的机制，容易导致工作上的疏忽职守。通常对于一些电力生产上的小事故，企业内部有关部门很难发掘，并且也会置之不理。

1.2电力生产安全管理制度缺乏全面性，管理工作不够完善

在实际电力生产安全管理工作中，如果企业内部没有完善的管理制度，那么将无法对电力生产全过程进行实时的监管。同时，管理制度缺乏全面性，也无法对整个工作流程进行有效的管理，极易遗漏潜在的管理问题，进而为电力生产埋下严重的安全隐患。从当前电力生产安全管理实际工作来看，虽然有些企业具备较为先进的管理制度，但是落实起来却缺乏全面性，很多管理工作较为形式化，这也是电力生产安全管理工作不够完善的表现。

1.3电力生产管理人员缺乏安全意识，促使违规现象时有发生

电力安全生产管理人员是落实安全生产管理的执行者，其职业水平和素养影响到了工作的安全性。但是，并不是所有企业电力施工人员都能具备良好的安全管理素养。在实际工作当中，还是有很多电力施工人员缺乏安全管理的意识，没有真正保护好自身的安全，使得电力施工不够规范，促使违规现象时有发生，这样极易造成电力施工安全事故的频发。

2提升电力安全生产管理质量的对策

2.1电力生产工作人员管理措施

首先应加强电力安全生产培训宣传力度，积极转变电力工作人员思想观念，提升工作人员安全生产意识，使得员工从以往被动接受培训转变为主动接受培训，从思想层面上真正意识到安全生产的重要性。另一方面，企业管理者也应树立“安全培训投资收益理念”，建立长效的安全生产培训机制，确保安全生产培训工作切实有效的得到落实。在实际培训过程中，应特别要做好负责电力安全生产施工队伍日常性安全教育培训，同时注重理论培训与安全生产技术实践培训相结合，有效提升电力生产工作人员安全生产技术能力。

2.2电力生产安全设备器具管理措施

在实际进行安全生产管理时，应加强对设备管理的重视程度，通过建立完善的设备管理制度，加强设备入库管理防止设备受潮，做好日常检修管理，保障电力设备工具状态。在正式应用电力设备前，应对其进行电气安全试验，并确保设备完好无损，并在使用周期内。相应电力安全生产设备工具应分别装入规定的工具袋内，在电力设备工具运输避免出现剧烈碰撞以致损坏。在应用电力设备时，应保障使用规范，做好安全检查，例如在使用绝缘臂翻斗车时，在使用前，除了要做好绝缘检查，还需要进行1次空斗操作，从而有效确保翻斗车的液压传动、升降、等动作能够正常执行，避免操作控制失灵问题，引发电力安全生产事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3合理使用分析方法进行原因的确定

在电力安全管理中，要想实现对安全风险的管理和控制，首先就需要对其存在的安全风险因素进行明确和确定，进而针对这些风险进行安全管理措施的制定。在对安全风险进行确定中，可以通过事故树的分析法、任务的分析法、仪表的测试法和安全的检查表法来对电力系统具有的安全风险实施分析，对电力设备相应危险源进行确定，同时通过故障模式的分析法对电力设备来不同的部件以及供电中可能出现故障的类型和原因等实施分析和判断，实现对危险的初步确定。然后要对电力危险源具有风险的等级进行划分，可以通过对仪器的测量法和安全的检查表法综合使用，将危险源划分成一般、普通和重大等三级别，后根据不同级别进行处理和控制。

2.4电力安全风险的预警机制的建立

在电力系统的运行中，不可能对安全风险实现完全的杜绝，管理人员可以从预防控制的角度来进行安全风险的预警机制建立，来尽可能降低安全风险的发生。在进行电力安全风险的预警机制建立中，相关人员要对安全风险相关问题根据经验进行总结，并进行相应解决措施的制定，并且还要根据新形势下较为常见性和突发性的安全风险相关事件规律深入的进行分析，后提出预警的措施和制定预警的策略。同时，相关人员还要对日常电力管理进行重视，在基础管理条件下，积极引进管理新技术，提高和优化管理的水平。另外，供电设备对电力系统安全运行至关重要，相关人员要重视对电力设备进行维护和保养，若电力设备存在故障情况时，要及时对设备进行检修，并对其进行定期的检查，避免存在安全隐患。

2.5电力安全风险的应急预案的制定

通过预警措施能够对电力安全问题一定程度的进行预防，但是不能够完全对安全问题进行解决的，若电力系统出现安全问题，就需要及时进行应急处理。因此，电力安全风险的应急预案对保证电力安全管理十分重要。电力企业需要进行应急管理的组织和机构建立，来让他们进行安全风险的应急处理，进行应急制度的制定和应急人员的分工，保证应急责任的落实和执行。同时在突发的事件中为了充分发挥应急预案作用，电力企业还要积极进行应急预案的培训以及演练等活动开展，提高相关人员的应急处理能力。另外，还需要做好对应急物资的准备和检查，保证它们能够满足应急处理的使用要求。

2.6电力安全生产监督管理措施

电力企业应结合自身实际，完善安全规章制度，确保制度实施具有良好的操作性，特别是班组级别安全管理制度应结合循环管理的制度，使得制度更加偏重于实操性，确保制度能够长期高效执行。建立高效的电力生产安全监督体系，赋予企业电力生产监督人员一定的独立性与权威性，配合当地政府安全监督管理部门，加强执法检查力度，针对查处问题，不瞒不避，实事求是进行问题处理。针对电力生产违规人员，应加大处罚力度，将安全生产责任落实到个人，确保电力安全生产监督管理全面落实到位。

3结语

综上所述，在电力企业生产经营管理过程中，加强安全生产管理，能够有效降低生产安全事故发生概率，提高电力企业经营收益。因此电力安全生产管理工作想要安全有序的开展，就必须强化安全生产管理的意识，提高安全管理制度的实效性和全面性，才能有效保障电力生产的安全，进而为我国社会经济的发展提供必要的电力支撑。

参考文献

［1］吴非．电力安全生产管理中存在的问题及其解决措施［J］．企业改革与管理，2016，31(20):745．

［2］梅冬，万紫艳．浅谈新形势下电力安全生产管理思考与探索［J］．通讯世界，2015，26(24):92-93．

［3］池东亮．电力安全生产管理中问题与应对策略探析［J］．现代工业经济和信息化，2014，38(24):56-57．

［4］姜伟．安全运行在电力安全生产管理和电网中的应用［J］．冶金丛刊，2016，10(8):170-171．

［5］吴非．电力安全生产管理中存在的问题及其解决措施［J］．企业改革与管理，2016(20):23．

论文作者:朱大疆

论文发表刊物:《中国电业》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/122e46cad097add607ddc5a0.html