# 探PLC在变电站变压器自动化中的实现论文_阿旺多杰

阿旺多杰 西藏职业技术学院 850000

摘要 科学技术的不断发展,促进了我国电力工程产业对电力能源系统的有效管控以及调整。在社会发展过程中对现有电力能源使用量不断增加的今天,变电站在进行改造发展过程中,变电站变压器自动化发展已经成为了一种不可阻挡的发展模式。变电站变压器自动化是建立在现有先进科学计算机通讯技术网络传输数据手段的一种重要应用模式。本文就对该问题的实现进行探讨。

关键词 PLC 变电站变压器 自动化

在现行市场中，人们可以利用大综合性的自动控制系统不外乎就是LAS系统，或者就是在CAN/LON网基础之上形成的分布式的变电站的控制系统。这两个控制系统在各自领域都卓有成效，有着自己的独到之处，当然弊病也是存在的。那么在研讨有载调压变压器控制的基础上，是否可以推动变电站综合自动化向着网络型前进。如果将专用设备推向平台，那么在变电站综合自动化过程中充当必不可少的设备就有以下这些：可编程变压器自动化屏、可编程中央信号屏、可编程微机线路保护屏、可编程微机直流电源系统、可编程微机同期系统、可编程自动化监控装置、可编程电容屏、可编程微机计量屏。这些自动化的设备都采用了PLC技术，实现了智能化，能够自由自在的挂网，遥信，遥测，遥控不再是梦想，摆脱了RTU的束缚。在电力系统之中，变电站的地位显得尤为重要，甚至可以说处于核心地位，缺少了变电站，电能的分配和电能的转换问题得不到解决，电网的安全和经济也就得不到保障了。由此选择合适的变电站是多么重要的。

一、变电站的自动化系统特点

1、一次设备的智能化

智能变电站简化了老式的机电继电器,同时也将控制的回路结构简单化老式的导线连接全部改成了接收传输电子数字信号的网络以及程控器池就是说,变电站中回路的继电器和逻辑回路变为了可编程序"智能变电站中的设备通过信号回路的监测和驱动回路的控制加之微处理器以及光电设计着通的强电模拟信号被数字信号惠缆被光纤所替代"

2、二次设备的网络化

变电站内常规的二次设备，如继电保护装置、防误闭锁装置、测量控制装置、远动装置、故障录波装置、电压无功控、同期操作装置以及正在发展中的在线状态检测装置等全部基于标准化、模块化的微处理机设计制造，设备之间的连接全部采用高速的网络通信，通过网络真正实现数据共享、资源其享。

3、运行管理系统的自动化

变电站的运行管理系统的自动化是指在电力生产中的数据以及状态的记录电子化，信息的分流传输和交换的自动化。在发生运行故障时可以自主分析故障原因并提出处理意见，可以及时的提供分析报告。并且自动化系统可以再常规管理中自动对变电站设备进行检测检修，一改常规的定期检修而是实时状态检修。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、可编程变压器自动化屏的组成和实现

在可编程变压器自动化屏中，比较重要重要的硬件不外乎那几个：比如PLC，PLC输入/输出信号隔离继电器，近地操作按钮及故障事故指示灯、报警器、智能变压器油温度巡检仪，智能信号测试议，小直流电源，通讯适配器，诸如此类。

1、 PLC的选择

根据变压器具有电气的特点，系统进行监控的过程中主要是针对开关量而言。智能化仪表会对信息模拟信号及温度模拟信号做全方位的监测，PLC接受来自于智能化仪表的开关量，在整个过程中，通讯模块和基本模块充当了主要角色，特殊模块无用武之地。对于PLC输入或者输出点数而言，就要做好计算可编程的变压器及其设备监控点数的工作。在通常情况下，输出应该会在四十点以下，出入在六十点以下。在实践过程中，Rock E20系列PLC产品和Rock系列PLC产品成为了我们的首选，因为其具有多方面的优势：首先，这个产品进行扩展是通过插播的方法，模块的尺寸比较适合，安装起来也比较简单，在维护上得到保证，安全性，灵活性，可靠性得到良好展示；其次，进行本地扩展的时候是通过Intranet或者是RS485，远程扩展方面则要借助到GPRS或者是拨号Modem；最后这个产品有着16位CPU，多任务操作系统为其节省了大量的时间，可以同一时间完成多方面的任务，比如运算，控制，定时，采集，通讯，逻辑等等。

2、可编程变压器自动化屏的硬件

在可编程变压器自动化屏中，每个部件在电器的规章制度下进行组装的同时，并不能够忽略PLC，也要依据PLC的具体要求和规范进行自我的操作，因为PLC相当于可编程变压器自动化屏的灵魂。

3 、PLC的自动化监控程序

在变电站中有着多种多样的变压器组成方法，每一种组成方法对于可编程变压器自动化屏的要求是不同的，要进行监控过程中所进行的程序也是截然不同。

4、 PLC与监控主计算机串行通讯的实现

命令块和数据块在通讯PLC和计算机过程中起着重要的作用，因为就是通过两个“块”促进了通讯的发展。

对于数据块而言，他的具体格式如表1所示：

四、可编程变压器自动化屏的运行

在变压器自动化过程中，可编程变压器自动化屏起着举足轻重的关系，因为他负责者实时监控的工作。只要对信号进行输入或者输出的工作，就可以对继电器进行隔离，这是因为变压站变电设备的信号被控制了。可编程龙脊控制器实时监控信息的传递情况，一旦发生了异常，就可以通过网络让主计算机知晓。要想做到变压器的开启和停止工作，又要做到变压器的维护和继电保护的工作，就要兵分两头。一边要让变压器在闭环自动控制的程序之中，一边要做好监测保护系统和变压器自动化系统之间的协调工作，这样一来，变压器的状态就可以得到保证。在PLC中，只要有信号进行输出或者输入工作，指示灯就会亮起，所以在维护检修变压器的工作中显得比较简单，工作的难度下降了很多。

总之，LPC作为当今科学技术发展所衍生出来的产物，在进行变电站变压器自动化的控制应用过程中，起到了很大的帮助。其不仅有效的强化了对硬件设施的监控管理，以及整个流程的实际操作还优化了软件使用过程中出现的各种问题。使得变电站变压器自动化的使用能力得到了有效的提升。

参考文献

[1] 洪洁.浅议可编程序控制器的实际应用[J].企业技术开发，2011（19）.

[2] 孟宪超.简述PLC在变电站变压器自动化中的运用[J].黑龙江科技信息，2014

论文作者:阿旺多杰

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2015年第5期供稿

论文发表时间:2015/7/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/122e86e608e2313bc255fc31.html