# 火灾自动报警及消防联动控制系统设计研究论文_肖波

安徽省人防建筑设计研究院东莞分部 广东东莞 523000

摘要：随着社会经济的发展，时代的变化、科技的不断创新中，各个领域的建设都发生了明显的变化。现阶段，消防行业在发展中取得了明显的进步，在实际的工作中添加了计算机和现代通讯技术能够强化各项工作的进行，消防设施也逐渐向自动化和智能化的方向发展。其中，火灾自动报警和消防联动控制系统的优化就能够保证建筑具有良好的消防电气控制性能，实现火灾自动监测、自动报警和消防设备联动控制。基于此，本文就火灾自动报警及消防联动控制系统设计进行全面的研究与探讨。

关键词：火灾自动报警；消防联动控制系统；设计；研究与探讨

随着社会的发展，科学技术的不断创新，城市化进程逐渐加快，高层和超高层建筑数量在不断的增加，各种大型公共建筑的规模逐渐扩大，其结构也饿更加的复杂多样。其中，消防系统是整个建筑安全的保障，与人们的生命安全有着十分紧密的联系，所以，根据当前的情况来看，消防安全已经成为建筑设计的重要组成部分。现阶段，通信技术和计算机网络技术在快速的发展，许多建筑已经安装了消防系统联网，使得整个建筑形成消防联控网络，实现火灾自动报警和消防联动控制系统。

一、火灾自动报警系统的主要部件的选择和特征分析

（一）火灾探测器及手动报警按钮

在火灾自动报警系统中，火灾探测器的敏锐度和准确度，运行期间的可靠程度以及火灾报警系统和联动消防控制系统的运行状况及其关键，对于火灾的预警与检测有着非常重要的作用，并且还一定程度上决定着火灾的处理结果。火灾的探测器根据不同的作用性质分为不同的类型，主要有感烟型、感温型、火焰探测这三种类型。而这些类型有分成光电感应型、红外线式、紫外线式、离子感应式、温度感应型等。火灾探测器的选择是根据特征、环境、房间的高度以及空间的距离等来进行判断和选取的。若火灾发生较为严重的地带，期间产生的光、电、热具有一定的敏感性，能够将感烟、感温和火焰探测器进行组合来使用。

（二）报警控制器

火灾自动报警装置中主要包含了报警、故障、输送等一些系统，这些系统动作发生的过程是：按照火灾探测器来检测出火灾的情况，并发出信号在报警控制装置中，会及时地跟踪与记录火灾现场的相关数据，并启动消防联动控制，灭火系统将全面开启。当前的报警控制装置中主要分成两大类：一种是区域性报警；另一种是集中型报警控制器。

（三）消防联动控制系统的形成

消防联动控制系统控制涉及的层面比较广，是火灾自动报警系统中的一个执行部件，消防控制系统在接到火警信息的指令之后就可以通过手动或者自动来对消防联动设备进行开启利用，实时地监控和管理设备的运行状态，总线式和多线式是其两种方式。总线式的最大的特点是布线较少、而监控设备布置得较多，其缺点就是报警总线探测虽说是能够对现场发电厂、发动机组、汽车平台等角落和设备等进行全方位的覆盖，但是一旦出现火灾等现象报警总线并不是特别可靠，当火势十分严重时，线路就会出现瘫痪，不能够进行正常工作。

二、系统的构成和选择分析

（一）系统的确定

在整个消防控制系统中，报警系统是不可缺少的重要组成成分，也是一种基于探测器、手动报警按钮、消火栓等开关的现房控制设施布置确定合适的选型。火灾自动报警系统的明确通建筑设备的使用情况和功能的发挥之间产生一种密切的联系。在工程实践阶段，系统主要分为这三大类，包括区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。

区域报警系统是一种控制区域分区设置的报警系统装置，而且不同区域的报警器中的布置需求也截然不同，正常情况下是小于三台的形式，在值班室中布置，在被保护对象规模和要求不是特别高的情况下使用较为广泛。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆假若在区域较多的状况下，则会选择集中报警控制的形式。控制中心报警器这种装置在大型建筑设施中的应用更多一些，正常的建筑系统结构情况较为复杂，联动设备比较多，报警控制较高的情况下这类控制系统的应用效果比较明显。

（二）消防联动控制系统

在工程中，消防联动控制系统主要根据的是联动动作发生的情况可以分成两种：现场联动以及集中联动，消防联动系统与其配合方式能够分成以下两种类型：区域分成集中报警和横向联动控制系统，分区设置报警系统控制在中心，而报警信号可以及时的接收、传送和设备的联动，在有专人值班室的建筑中设置较为适合。在高层建筑中的标准层分区或者是高层中分层设置值班室则比较适合使用区域分成集中报警、纵向联动控制系统，一般情况下会设置一个总消防控制。而大区域报警、纵向联动控制系统则适用于较为复杂的建筑物或者功能划分较为模糊的建筑，消防中心正常情况下都会设置大区域报警器。而针对中小型的高层建筑一般会使用操作较为简便、敏锐度高的集中报警、分散控制系统，值班人员手动便能操作控制。

三、实验系统实现的功能的分析

（一）演示功能

此实验系统主要利用的就是当前主流CRT图形显示系统对火灾自动报警和联动控制系统系统的控制原理以及系统控制的呈现，这样就能够更好的实现火灾报警的模拟、总线环路短路、开路模式以及故障信号的呈现，此外也可以利用控制面板和CRT图形来对系统进行演示。这个实验系统模拟联动主要包括以下几个方面：建筑管理系统能够将风机的信息情况及时有效的反应出来，并且通过控制屏显示出反馈信号。在建筑管理系统中央站屏幕中就能够将防火阀关闭的信号真实的展现出来，在此基础上，通过CRT系统能够充分地展现相关设备的运行情况、若出现故障也会在第一时间做出反应。此外，建筑管理系统中央控制站能够发出排烟控制系统的信号显示，对防火阀和排烟阀合理的控制，将反馈信号检测出来。建筑管理系统控制站能够对设备的停止和开启进行合理的把控，对报警阀、水流指示器以及其他阀门的运行情况进行实时的监管。

（二）实验操作功能

这项实验操作功能主要依据的就是Honeywell EBI系统的生命保障管理系统研制而形成的，一般情况下在大型建筑火灾报警和消防联动中能够进行利用。若是有火灾的出现，其系统会感知现场的光和热，将其转化成信号并发出警报，实现自动报警，这样对建筑中的火灾监控就有一定的益处，对人员的生命安全也起到保护的作用。与此同时，实验系统能够通过EBI计算机管理来对事故的发生、预警、联动等及时记录和跟踪，从而构成异常和突发兼顾管理系统和协调管理的工具。建筑管理系统能够实现对子系统的监督和管理来对各项信息准确的处理。

（三）编程的功能

在整个工程系统中，不同的建筑结构以及不同功能的分层都需要根据实际情况制作出有针对性的防火设计方案。因此，就要利用编程端口、主机键盘操作和液晶显示器的菜单来对系统中的联动控制方式、硬件和软件系统进行合理的引导，这样就能够更好的促进用户设置自定义的实现。

结束语

综上所述，在进行火灾自动报警系统和消防联动系统的设计中，首先就要遵守国家的先关法律法规的规定，根据其实际情况来对火灾自动报警和消防联动控制系统进行合理的设计，这样就能够更好的实现设计工作的安全性、合理性和高效性。

参考文献：

[1]杜磊.超高层建筑消防火灾自动报警及联动控制系统设计问题初探[J].福建建材，2015，03：22-24.

[2]马鸿雁，周勇刚.中型剧场火灾自动报警与消防联动控制系统设计[J].智能建筑电气技术，2009，04：24-27.

[3]芦永春.浅议火灾自动报警及消防联动系统及其在智能建筑中的应用[J].智能建筑，2009，11：37-39.

论文作者:肖波

论文发表刊物:《基层建设》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12300efe14e994b853dae66e.html