# 水质在线监测系统在我国的应用现状及其效果论文_韦卫艳,李浓

南宁市环境卫生管理处 广西南宁市 530011

前言

随着经济的发展，人们对于水质的要求也越来越高，传统的水质检测方法不仅测量的时间很长，消耗的费用也很高，最主要的是已经不能满足我国水质监测部门的需求了。我国水质监测专家不断的对传统的测量方法进行改进，希望能找出一种新型的水质监测方法来促进我国水质监测仪器的长久发展。随着科技的创新，一种水质污染自动检测系统被研发出来，这是一种全自动的在线自动水质监测仪器，它把现代传感系统、自动测量技术、自动控制技术和计算机技术相结合，来对于水质进行综合性的在线监测控制。如果发现水质出现异常的情况，就会立即发出警报，并且对于水质的位置进行定位和追踪，从而为管理决策服务。

1. 关于水质在线监测系统的组成

从目前来看，水质在线监测系统是由四部分组成，其中包括采用单元，分析测试单元， 数据采集与传输单元和监控中心。主要包括两个过程。（1）进行采样：所谓的进行采样是采用自吸泵对水源进行水质的采取，主要是为了不让漂浮物把采样口封堵。通常的情况都采用15目左右的金属筛网来进行漂浮物的封堵。（2）进行数据采集与传输：在水质监测的时候，通讯是十分重要，一般情况下都需要全国统一的通讯协议，这种数据的采集和传输才是一致的。水质在线监测系统通常采用遥感器和卫星定位系统进行数据的传输。此外，在水质在线监测系统中，最重要的还是控制中心，因为它要对数据的接收、综合及对污染源的分析进行监测。

2.水质在线监测系统在我国的应用现状

我国是一个人口大国，水资源相对比较匮乏，虽然我国有着很大的水资源，但是更多的水不能够供人饮用，再加上我国地形比较复杂，水资源的分布不均匀。况且随着经济的发展，人们对于水资源的破坏日益严重，经常会导致城市缺水的情况。在局部地区，一些城镇化步伐的加快和区域经济的发展，严重的导致水资源的符合，是很多的地下水出现了水质氧化的问题。再加上我国经济、农业、工业等发展过程中过多的造成水资源污染，使得我国真正的饮用水较少。因此，我国在水质监测的工作中，对于水质的持续性监测和治理效果尤为看重。而且是作为重要的水质监测手段。在连续性监测工具上，水质监测仪器是保证着监测数据和监测报告的重要保障，在环境监测中充当着重要的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

我国对于水质监测发展较慢，起步也相对比较晚，近年来人们开始对水质监测越来越重视，经过了十几年的发展，国内水质监测仪器厂家大约有70家，通过认证的厂家大概有40家左右。这些厂家吸收了国外水质监测仪器的长处，根据我国水质的情况来进行不断的创新，目前在水质在线监测的各个技术方面都有了本质性的成熟。在整个水质监测仪器中，最重要的是设备零件的精密性提高，这是产品质量的保证，也是企业开始占据市场，立足于市场的前提。我国大部分水质体中，百分之六十以上都需要安装水质监测仪器，并且进行联网运行，随着我国水质在线监测系统的不断增多，增加了可实时性，并且随之水质监测系统的运行越来越规范和越来越专业，对于我国的水质在线监测系统起到了强大的推动作用。

3.水质在线监测系统的效果

对于我国水质在线监测系统的效果，基本上不能充分的反应我国的水质污染状况。目前国家环保总局设置的水质监测断面，基本上分布在水量相对充沛、监管相对严格的大江大河或主要水系的干流，对于一些支流的检测几乎空白，而且在一些小城镇和广大的农村地区也没有进行水质在线监测，这些地区的水质污染程度比我们所知道的要严重的多。

从现在的情况来看，我国的水污染程度很大，并且水质监测的建设程度很低。这都严重的影响我国的环保事业。为此，要想真正的治理好水污染，必须要做好水质监测工作。近年来，随着我国经济的飞速发展，我国的水质在线监测系统的效果越来越好，并且在许多国家的水质监测中得到了广泛的应用。我国的水质自动检测站也不断的优化和创新。根据相关数据结果显示：当前，我国有9644个地表水质监测断面数，其中，1244个近岸海域监测点位，1034个饮用水源地水质监测城市。全国的主要河流和湖泊以及重点的水利工程都建立了水质自动监测系统。随着环保理念的不断加深，我国水利部门也开始重视水质监测的工作，不断的建立更多的水质监测网络体系，与环保部门相配合的对我国定点的水量、水文和水质情况进行监控，从而保护水资源，促进我国可持续发展。

4.总结

我国是一个发展中国家，水资源相对比较匮乏，污染也比较严重，为了使我国能有效的、持续的发展，相关部门必须从思想上重视对水资源的监测，在对水质进行连续性监测的同时，还可以实现水质监测的自动化和预报警，对于一些污染事件可以起到至关重要的作用。我国目前的水质监测系统与传统的检测系统相比，更稳定，更安全和更有扩展性，因此可以迅速的发展水质变异的区域和快速的为一些领导提供科学的依据。随着科学的进步，水质在线监测系统还将有很大的发展空间与应用前景，并且更加的完善。

论文作者:韦卫艳,李浓

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1309df4acb7bd4baf21f2b90.html