# LGT-2000电磁场治疗仪在治疗胫腓骨骨折中的应用和护理体会论文_周颖,罗丽珍,张利萍

（中国人民解放军第九二医院骨伤科 福建南平 353000）

【关键词】电磁场治疗仪；下肢骨折

【中图分类号】R472 【文献标识码】B 【文章编号】1007-8231（2016）11-0129-02

胫腓骨骨折是长骨骨折中最常见的骨折，发病率高，在各个年龄层均可发病。胫腓骨骨折患者早期有不同程度的肿胀及疼痛，术后并发症也有感染、神经损伤的危险，我科于2015年4月引用电磁骨伤治疗仪治疗胫腓骨骨折患者26例，患者消肿速度增快，术后愈合效果良好。

1.资料和方法

1.1 一般资料

26例患者均为闭合性骨折，其中男性患者14例，女性患者12例，年龄18～77岁，平均年龄39岁，骨折早期18例，骨折术后8例，平均住院天数14天。

1.2 方法

1.2.1使用前准备

⑴LGT-2000电磁场治疗仪是通过低频脉冲电流刺激人体特定部位，或通过两个电耦合器产生不断变化的交变脉冲磁场作用于人体特定部位，以进行骨折创伤术后的辅助治疗。产生内生电流，从而刺激骨细胞的趋化和增殖，促进骨折愈合。

⑵骨折患者给予石膏固定制动患肢，在抬高患肢的基础上给予电磁场骨伤治疗。使用骨伤治疗仪器前护士应耐心认真的做好患者的解释工作，解释电磁场骨伤治疗仪的工作原理和作用，消除患者顾虑。

⑶使用前检查仪器，确认仪器放置在平稳处，电源开关在OFF的位置；让患者取舒适体位，暴露治疗部位；连接使用的电疗输出线和电磁头。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电磁头的两端可以伸张，护士根据患者的治疗部位的大小进行合理的调整磁疗头两端的宽度，将磁疗头的两端放置 在患者的治疗部位两侧，以合适患者更好的接受治疗。

1.2.2使用中操作

⑴设定治疗模式：磁疗模式有两种，M1聚焦模式适用于短骨骨折、肢体肿胀、伤口炎症及疼痛，骨折早期患者采用该模式进行治疗。M2顺磁模式适用于四肢骨折、促进骨折愈合。骨折后术后患者采用该模式进行治疗。

⑵设定治疗时间及频率：治疗时间为7天，每日2次，每次20分钟。根据患者年龄及病情调节频率。

2.效果观察及结果

2.1 疼痛效果观察

治疗7天后26例患者23例主诉疼痛明显减轻或消失，3例患者诉疼痛稍有减轻。

2.2 患肢消肿效果观察

治疗前测量患肢最肿胀部位周径，治疗时每日测量并准确记录，治疗7天后26例患者均有明显疗效，肿胀较治疗前消退明显。

3.结论

胫腓骨间有骨间膜连接，腘动脉在分出胫前动脉后，穿过比目鱼肌腱向下走行，此处血管固定，骨折可致胫后动脉损伤，引起下肢严重血循环障碍，由于骨折后骨髓腔出血，或肌肉损伤出血，或因血管损伤出血，均可引起骨筋膜室高压，导致肌肉缺血坏死，后期成纤维化，将严重影响下肢功能[1]。而骨伤治疗仪电磁理疗通过微机控制的数字电路，通过控制磁疗头线圈，产生交变脉冲电流，再通过电磁头线圈的耦合作用，产生脉冲磁场，由改变电流的方向改变电磁场的极性，经磁疗头作用于骨折部位，LGT-2000电磁场治疗仪的电磁场不仅可通过电疗治疗表层暴露部位，刺激神经恢复，促进血液循环；磁疗模式还可穿透患者骨折部位的石膏等外支架而作用于骨髂[2]，从而达到止痛、消肿的效果，同时还可以达到促进骨痂的生长愈合，缩短患者的住院天数，且电磁场治疗仪安全无创伤、仪器移动便捷、操作简单、适用范围广泛，使用疗效好。

【参考文献】

[1]吴在德.外科学[M].第6版.北京，人民卫生出版社，2003.7：815.

[2]张辉英.LGT-2000电脑骨伤治疗仪在骨折术后的临床应用及护理[J].中国当代医药，2011，4，(18) 111-114.

论文作者:周颖,罗丽珍,张利萍

论文发表刊物:《心理医生》2016年11期

论文发表时间:2016/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1310458030c999b76af26cc6.html