# 浅析变电运维人员倒闸操作效率提升措施论文_马悦

（国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 内蒙古通辽 028000）

摘要：随着我国社会经济的不断发展和进步，如今各行各业的运作模式与过去相比也都有了非常大的变化，其中的变电运维操作也不例外。经济的迅速发展也让我国电网发展有了很大提升，电网所需的硬件设备与设备维修人员数量也有了明显增加。在实际的电网设备变电维修操作中，倒闸操作可以说是最基本的工作之一，但因为该工作的注意事项非常多，无形之中也影响了变电运维人员的操作效率。本文主要针对变电运维人员倒闸操作效率来展开研究，然后结合各方面因素来提出相应的解决对策，希望能够为倒闸操作人员带来帮助，从而保证电力事业的稳定发展。

关键词：变电站；倒闸操作；效率；提升措施

引言

一直以来，变电站倒闸操作身为我国电网变电运维工作中的一部分，其与对电网实际运行的安全性、稳定性等都会产生一定程度的影响，所带来的优势与价值也非常明显。经年来，我国电力行业的迅速发展也让变电运维人员的倒闸操作效率变得越来越紧张，这甚至已经成为电力行业实现现代化建设的关键，但整体的工作效率与运维人员自身的业务水平也是有很大关系的。从另一个发方面来看，倒闸操作的效率会直接影响到用户用电的质量，所以加强变电运维人员的倒闸操作效率也就变得非常关键了。

一、影响倒闸操作效率的原因分析

（一）部分值班人员业务素质偏低

虽然省公司和地市公司会组织有履职能力的员工进行各种技能的培训，但是，由于电网的快速发展和值班人员的个人原因等问题，仍然有一部分值班人员对岗位技能掌握不足，对倒闸操作技术的要求不明确，对新五防系统使用不熟练，使得开票时间过长。当需要临时修改操作票时，如果业务不熟悉，就会花费较长的时间，耽误操作时间；如果对改造或新投运的变电站设备不熟悉，在遇到新站或改造设备的大型操作时，就不能准确找到设备的位置，特别是二次空气开关和压板。有的工作人员甚至不知道设备的操作方法，现场临时学习，这样就大大降低了操作效率。

（二）倒闸连接系统不稳定

倒闸操作可以说是我国电力系统中最常见的一项工作，且实际的应用范围也非常广泛，但因为变电运维系统并不是只在某个区域独立运作的，即需要与众多区域的变电运维系统相联系，所以相关人员在进行倒闸操作时，首先要做的就是保证变电运维的系统的稳定，并建立完善的倒闸操作连接系统。但是，在实际的工作过程中，由于很多倒闸连接并不是很稳定，即常常出现开关失灵、接触不良等问题，这都会直接增加倒闸操作的危险程度，并直接约束运维工作的开展。

（三）操作票没有进行优化或操作顺序不合适

目前，操作票的制订主要有两个问题：①操作票烦琐，未进行优化。有时值班人员将大量的检查项列入了操作票内进行确认，有些已经在这张操作票上进行了确认，但在操作设备前，又在另一张操作票上重复进行检查，有时又将可不写入操作票的内容写在了票上，增加了操作项，延长了操作时间。②没有合理安排操作顺序。对大型的操作只考虑了设备的操作流程，没有考虑操作的便利性。以110kV丹棱站全站停电的10kV操作为例，如果操作票是以每个间隔的顺序进行操作，就需要先在主控室拉开1个10kV的间隔开关，然后到10kV高压室拉出开关小车，再到10kV出线场地拉开3号刀闸，再回到主控室操作下一间隔，这样的操作就要反复往返于主控室、10kV室和出线场地之间，每个间隔往返一次至少用5min的时间。假如对操作顺序进行调整，就要先在主控室拉开所有的10kV间隔开关，再到10kV高压室拉出所有小车，再到出线场地拉开所有3号刀闸，这样做就会大大提高操作的效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、变电运维人员倒闸操作效率的提升对策和建议

（一）加强变电运维工作的规范化管理

加强变电运维工作站的科学化管理，规范化操作，将大大降低工作过程中的安全隐患，提升供电系统的工作效率。一方面，规范工作章程，明确职工工作内容，划清个人职责所在，做好自己的事，尽到自己应该背负的责任，有章可循，使运维工作有序开展。另一方面，加强技术管控。定期举行员工培训，熟练掌握每一项工作流程，才能确保工作效率。同时，注重职工对自身认知的总结，一段时间的工作，优点和不足，心理方面和身体方面的变化，认清自身不足，及时查漏补缺，不断完善职工综合技能。

（二）要加强变电运维人员素质与技能方面的培养

变电运维人员自身的素质与工作能力会直接对变电设备运维工作中的倒闸操作效率造成影响，所以电力企业在工作时应该加强变电运维人才队伍的建设，并结合实际来加强对变电运维人员素质与技能方面的培养，这样才能实现倒闸操作效率的提升。具体可以从以下几个方面入手：第一，在对变电运维人员进行岗前培训时，其一定要让他们明确自身责任，要清楚提升倒闸操作效率的重要性，并明确操作流程。第二，所开展的定期培训工作可以聘请专业的人员来进行，这可以通过组织理论、实践操作等方式来提高工作人员的技术水平。其次，适当引入先进的操作工艺也是非常关键的，但必须要保证操作过程的安全。

（三）加强倒闸操作的组织管理

在工作时，提前编制大型倒闸操作组织措施书，组织运维人员进行学习、宣贯，明确相关操作人员的组织分工和职责。在正式操作前，进行操作预演，熟悉操作对象的性能，并考虑操作过程中设备有可能出现的故障和处理方法，确定最佳的操作流程。除了操作人和监护人外，要增加辅助操作人员，在操作人员的指挥下负责操作过程中部分项目的检查，比如开关位置，避免出现操作人员在远方操作开关后又到现场检查实际位置的情况，减少往返次数，缩短操作时间。同时，采用便利的操作步骤减少一些不影响操作安全的项目。比如调度在下令的同时停送110kV及以下的几路出线，可先拉开需停的所有开关，再依次拉开各条线路的刀闸。在主变停电检修时，可先合上中性点地刀，拉开三侧开关，再到现场依次拉开主变各侧的刀闸。

（四）要保证各项准备工作的合理

变电运维倒闸操作准备工作的地位也是非常关键的，这同时也是提升倒闸操作效率的重点内容，所以变电运维人员应该提高对倒闸操作准备的重视，要针对不同的准备工作来制定相应的操作方案，这样才能保证后续工作的顺利开展。例如：在进行五防系统运用准备工作时，其就需要制定设备维护与养修制；但在接地线装拆准备工作中，其就需要准备相应的管理制度，这样才能保证各工作环节的合理与规范。

结语

综上所述，通过对变电运维人员倒闸操作的效率提升、变电运维人员倒闸操作效率的影响因素等进行分析发现，影响倒闸操作效率的原因非常多，但大部分都存在于操作准备工作中。所以相关人员要想提升倒闸操作工作的效率，其就必须要不断提高自身的工作技术与职业能力，要结合实际来做好准备工作，并加强与其他工作人员之间的合作，这样才能达到预期的工作目标，并保证电力行业的稳定发展。

参考文献：

[1]孙兴，王孜航，牛明珠，祁广源，于泓漪，吴江宁. 变电运维安全隐患及其解决方案探讨[J]. 电子技术应用，2015，41（12）：141-143+147.

[2]庄礼巡. 变电运维技术管理中危险因素与预防措施剖析[A]. 中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院.决策论坛——系统科学在工程决策中的应用学术研讨会论文集（上）[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院：，2015：1.

[3]任学良. 基于“云之家”的变电运维管理[A]. .2017年中国电力企业管理创新实践——2017年度中国电力企业管理创新实践优秀论文大赛论文集（上册）[C].：，2018：3.

论文作者:马悦

论文发表刊物:《电力设备》2019年第18期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1329f8ac517d77afc826ad9e.html