# 建筑工程施工的防渗漏技术研究论文_王友钱

天元建设集团有限公司 山东省临沂市 276000

摘要：伴随我国城市化进程的推进，建筑工程的规模不断扩大。人们对工程施工质量提出了更高的要求，对建筑渗漏问题进行有效的防治，可以提高建筑工程的安全性和使用寿命，有助于建筑行业的健康发展。

关键词：建筑工程；施工；防渗漏技术

引言

建筑行业属于我们国家经济发展的重要产业，能够保证各个行业的稳定发展，房建工程对于建筑行业来说是比较重要的，如今人口数量持续增多，在这个时代背景中，对于房屋建筑施工的质量需求不断提升，在房建施工时期就需要避免产生渗漏的情况。本文分析了防渗漏施工技术，而且针对存在的各种问题采取了合理的方法来进行应对。

1建筑工程中的防渗漏施工的重要性

在建筑工程的施工中必须以国家所实行的相关制度要求为基准，保证房屋建筑的质量符合标准。就房屋建筑工程而言，其不仅施工企业的经济效益存在紧密的关系，还直接影响着业主的安全。因此，在房屋建筑工程施工期间应该积极做好与之相关的工作，最大程度提高建筑整的稳定性，但从当前的房屋建筑现状来看，渗漏是施工中存在的显著问题，并且一直没有得到有效的处理。完成房屋建筑工程施工以后如果发现其中存在渗漏现象，则会直接影响房屋整体的质量，严重的情况下还会形成安全隐患。

2建筑工程出现渗漏质量问题的原因

2.1材料因素

建筑材料和建筑施工质量有着紧密的联系，要是建筑材料产生质量问题，就会造成渗漏问题。不仅如此，防渗漏材料的质量和施工计划的防渗漏性能有着紧密的联系，要是防渗漏材料难以满足实际需求，屋顶就会产生渗漏的情况。如今我们国家防渗漏材料市场竞争比较激烈，产品质量存在一定的差异，要是在屋顶防渗漏工程中使用劣质的产品，就会影响到对于防渗漏技术的使用，这项技术也很难发挥实际的效果。所以在开展屋顶防渗漏工程的过程中，需要增强对于建筑屋顶防渗漏材料的管理，严格检查屋顶防渗漏材料的有关文件，避免由于材料问题进而造成渗漏的情况。

2.2建筑设计问题

建筑的设计工作对建筑体整体的渗漏性能形成了直接的影响。在进行建筑设计工作中，很多设计工作人员由于专业层次不足，造成了建筑防渗漏设计标准无法达到实际的防渗漏施工要求，整个工程设计缺乏科学性与合理性。在针对高层建筑屋面排水设计工作中，如果设计工作不合理会造成建筑屋面出现大量积水问题，进而在后续的使用过程中会出现不良的水体渗漏。在建筑设计工作中，如果过于追求建筑体整体的美观性，或者是在外墙面的设计上进行过多的复杂设计，造成了墙面的砖块相互之间的密封程度较低，在后期的使用过程中经常会出现墙体渗漏问题。

2.3建筑工程施工问题

在建筑工程施工的过程中，施工人们的一些非常规操作或者施工管理人员对施工质量的把控力度不够都有可能导致建筑成型后出现渗漏的现象。一些施工人员为了缩短工期，仅仅为了提高施工的效率而不注重施工的质量，在施工的具体操作时，不按照规定的操作步骤以及质量要求进行施工，甚至出现野蛮施工以及走捷径的施工方式，这样会对建筑结构的整体完整性以及稳定性造成严重的影响，其次墙柱与砌体墙之间在拉近的过程中连接不够牢靠，山墙与女儿墙之间的衔接没有按照工程的实际标准进行施工都会造成渗漏质量问题的发生。所以这就要求施工人员需要严格的按照工程标准进行施工，同时施工的管理人员也要加强自己的工程质量管理的力度，保证施工可以在保证质量的前提下，高效的进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑工程施工的防渗漏技术的应用

3.1墙面防渗漏施工技术应用

在针对墙面防渗漏施工过程中，相关施工人员可以使用增压性加气混凝土对建筑的外墙面来进行施工，通过这种新型材料的有效使用，可以提高建筑体外墙面的整体抗压性能，防止建筑在后期的使用过程中出现墙面裂缝问题。在这一施工环节当中，相关工作人员必须要对建筑外墙面的施工材料质量进行严格的控制，不能使用劣质的材料来进行施工，保证整个墙面的施工质量。除此之外，在进行建筑外墙面施工过程中，针对施工材料的质量控制，必须要在材料入场之前进行严格的审查，主要观察材料是否存在不良的缺陷问题。在针对房屋建筑墙面的防渗漏施工之前，首先需要对外墙面进行基础的抹灰操作，在此之前施工人员需要对墙面进行彻底的清理，保证墙面整体的整洁程度，同时还需要对墙面来进行充分的平整，保证墙面基础符合防渗漏工程的施工要求。在此过程当中，相关施工人员需要对施工砂浆在墙体上的附着力大小来进行有效的控制，防止施工砂浆过稀造成附着力低下，在此基础之上，通过标准的施工流程对桥面施工质量来进行有效的提升，以此来保证建筑外墙面的整体抗渗透能力。

3.2屋面防渗漏技术

在屋面施工中应用到防渗漏技术，其防渗漏的效果以及施工的质量主要取决区域屋面的防水涂料以及防水卷材，要想切实的避免建筑工程出现渗漏的现象，施工人员首先需要保证屋面的施工质量，包括屋面的平整度等等，其次在屋面涂料以及防水卷材的材料选择上，也需要选择质量符合标准的材料。在实际防渗漏施工过程中，施工人员需要严格的按照施工的质量标准以及流程进行施工，对屋面的防水涂料的涂刷，应当涂刷两次，并且两次涂刷的时间间距要尽可能缩短，涂料涂刷完毕之后，施工人员还需要进行防渗漏的试验，在试验的过程中一旦出现渗漏的现象，要进行对渗漏的位置进行修补，保证建筑物后期的使用不会出现问题。

3.3厨卫建筑防渗漏技术

厨房和卫生间属于房屋建筑中比较容易产生渗漏情况的部分，由于长时间接触水分，因此在防渗漏工程中得到了人们的高度重视。在进行厨卫建设的时候，对于建筑材料的选择需要优先选择防水漆来开展基础的防渗漏工作。在这个时期，需要针对厨卫地区开展防水实验，针对渗漏情况设置防水涂膜，等到工程完毕针对防水设施再次开展检验工作，如此能够有效地应对建筑渗漏问题

3.4地下室防水施工技术

现代房屋建筑工程一般都设有地下室，为了避免地下室出现渗水漏水问题，在进行防水混凝土浇捣的时候，应尽量控制施工缝的数量，尤其是在顶板和底板部位必须尽可能减少施工缝，若确实需要设置施工缝的，则最好设置为水平缝。另外，要确保地下室工程满足设计的防水效果，就必须将防水混凝土的检测作为重中之重，及时进行防水混凝土施工后的抗压强度与抗渗等级实验工作，保证各相关数据达到标准要求，与此同时，还必须对已经设置好的变形缝、穿墙管道等进行全方位检查，以便及时发现和解决问题。此外，施工人员还应当做好缝口部位的杂质清理工作与干燥工作，严格控制好混凝土浇筑的厚度与高度。待混凝土浇筑工作完成后，需及时对其进行养护，确保养护的温度与湿度条件达标。

结语

建筑防渗漏问题是影响建筑工程整体质量的重要因素。在实际的施工过程中，相关施工单位的工作人员必须要对防渗漏设计和施工工作加以重视，针对不同的工程施工环节采取针对性的建筑防水措施，以此来最大限度上提高建筑整体的防渗漏性能。

参考文献：

[1]张汶乾.外墙防渗漏施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].住宅与房地产，2019（27）：168.

[2]杨晓明.房屋建筑工程中防渗漏施工技术的运用[J].建材与装饰，2018（45）：7-8.

[3]王晓祥.防渗漏施工技术在房建施工中的应用探究[J].智能城市，2019，（14）：188-189

[4]王玉林.房建施工中防渗漏施工技术的应用研究[J].装饰装修天地，2018，（23）：265.

[5]蒋锦伟.浅析防渗漏施工技术在房建施工中的应用探究[J].中国建筑金属结构，2018，23（22）：34．

论文作者:王友钱

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1375b8370a6cd58bae760272.html