# 建筑消防安全疏散设计中存在的问题及对策研究论文_杜俊余

四川省平昌县住房和城乡建设局 四川省巴中市 636400

摘要：随着社会经济的发展，我国的各行各业都有了很大进展，高层建筑也越来越多。一直以来，高层建筑消防安全疏散设计都是我国比较关注的一大问题，也只有不断完善和优化高层设计，才能保证后续工作的顺利开展。本文首先介绍了高层建筑火灾的特点，然后结合实际来分析消防安全疏散设计过程出现的问题，最后针对问题提出相应的解决对策，希望能够为高层建筑消防安全疏散提供帮助。

关键词：高层建筑；消防；安全疏散；对策

引言

当前，国内的高层建筑数量剧增，高层建筑的使用安全引起了社会的重点关注。因为高层建筑自带的特殊性，消防问题一直是高层建筑领域的难题，所以，要合理科学的做好有关高层建筑领域的消防工作。

1概述建筑安全疏散设计的特点及重要性

建筑安全疏散设计主要是以优化的设计方式来实现火灾及疏散的预测，并以此作为基础展开有效的防范对策，进而为安全疏散工作提供科学合理的防护形式，确保建筑物内的居住者的人身安全和财产安全。那么，在设计时，必须充分保证建筑物在遇上火灾时，室内各人员能够自由且无阻碍性的流动和疏散，并尽快脱离险境。因此，做好建筑安全疏散设计是建筑设计环节中的重中之重，相关设计人员必须深入的探究。

2解析建筑消防安全疏散设计中的问题

2.1高层建筑内部的规划缺乏合理性

在高层建筑的设计中，安全问题是首位。建筑内部的合理规划是整个建筑安全的重要影响因素。在高层建筑的内部规划中，要综合考虑各个层面，例如火灾、防火等，要尽量在最短的时间里控制火情，把人员的损失降低到最小。同时，还要制定几套消防应急预案，在发生火灾时，为人员的疏散提供引导以及依据。

2.2防范措施不理想

由于高层建筑在建设时需要消耗大量的材料和成本，这时相关的建设单位就会为了追求眼前利益，不按照相关的规定来展开工作，在进行消防安全施工时偷工减料，不按照原先的设计要求来进行，导致工程消防安全存在非常大的隐患。尽管高层建筑在完工之后会进行消防审核，但施工单位却会在购买消防设备和器材上做手脚，从中获取相关的经济收益。

2.3安全疏散设计中的技术性问题

其一，在进行疏散口的设计时，一些投资方为了压缩项目造价和节约成本，并想让建筑可用面积达到最大程度的利用，所以忽略或删减在一些出口处或是楼道间等位置的安全疏散通道，甚至在楼道间或是公摊走道等区域动起心思，目的就是为了增加建筑物的可用面积，节省成本投入，如此便严重的致使安全疏散通道数量不足或宽度不够等现象。其二，在进行消防电梯的设计时，有些投资商刻意去更改电梯的规格或型号，将消防专用电梯改装成普通电梯，对消防安全疏散的意识不强，并且在消防前室周围随意开设竖井，导致前室口与走道的排烟口相隔太近。其三，设计人员对于建筑消防安全疏散设计的标准和重要性掌握不够。部分设计人员在展开设计前并未认真的解读关于建筑消防安全疏散设计的规范标准，对消防安全设计方面的认识也不够，有些特殊的消防设施和硬件则以普通规格或普通型号的设施去替代，致使设计本身就存在多项问题，导致了整个建筑消防安全疏散设计工作的质量无法得到保障和提高。

3高层建筑安全疏散设计

3.1对控制系统的要求

根据新规中的第3.1.2条规定，设置消控室的场所应采用集中控制型系统，对于有火灾自动报警系统的场所宜采用集中控制型系统，剩余的其他场所采用非集中控制型系统即可；而以往并无规范对此项做明文要求。因此，首先我们应根据建筑定性明确本项目是否设置火灾自动报警系统及消控室。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆本项目定性为一类公共建筑，根据建规8.4.1条及GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》（下文简称为火规）3.4.1条规定，可判定本项目应采用集中控制型系统。集中控制型系统不仅可以确保灾害时按照时序和预设逻辑对其所配接灯具光源应急点亮进行控制，提供正确的指示导引信息以及必要的照度条件，也能够实时监测其所配接的设备工作状态。目前绝大多数建筑物均设置了消控室，因此，笔者认为未来大部分建筑物均会采用集中控制型系统。

3.2要合理布置安全疏散路线

一旦高层建筑出现火灾，在进行人员紧急疏散时一定要保证一个阶段的安全性超过另一个阶段，换句话说就是人员需要从当前房间转移到公共走道，然后再从公共走道转移到疏散楼梯，最后转向安全场所。这可以有效降低“逆流”现象的产生，这也被称为安全疏散路线。因此相关人员在进行路线布置时，首先要达到简洁、明了的要求，目的是为了方便区分，同时也能快速寻找到楼梯的疏散位置。需要注意的是，一旦发生火灾，相关人员应立即将进场使用的路线和火灾紧急使用路线相结合，然后进行人员的安全疏散，要避免消防电梯与疏散楼梯都处于一个凹廊前室，这样会造成疏散路线的干扰，从而影响整体的救援速度和疏散时间。

3.3合理布置安全疏散路线

疏散线路，就是发生火灾时，大厦内部员工可以紧急疏散的路线，这条路线的选择标准是短和安全。要加强建筑防火知识的有效宣传，建立有关预警机制，提前制定疏散路线，用标志性的箭头在建筑平面图上标示出来，协助人员疏散，给疏散人员提供线路引导，在短时间内找到安全出口，每层都要有应急疏散的平面图，该图一定要简洁明了，还要保证出口分布的合理性，避免“逆流”出现。如果建筑内部发生火灾，被困人员一定要理智，要知道阶段性和安全性的关系，被困者可以从着火区域移动到等待疏散的楼梯间，有序的转移到室外或者其余安全区域，有效规避上文涉及的“逆流”，这就是疏散线路。在疏散线路的选择中，要重视建筑内部的楼梯分布，一般来说，疏散的线路要尽量靠近电梯处，这是为了将常用线路同疏散线路进行整合，安全快速进行人员疏散。同时，不能让疏散线路和消防电梯公用凹廊，如果采用这种布置，如果建筑内部发生火灾，疏散队伍会和消防队伍交叉互扰，影响疏散的效率以及消防作业的进度。

3.4疏散门设置

很多高层建筑的底端公共疏散门，例如：住宅楼、办公楼、科研楼、金融财贸楼、综合楼、展览楼、商业楼、饭店、旅馆以及高层医院，一些安全出口和楼梯宽度及数量都保持一致。这对于建筑人员的安全疏散来说非常有效，设计过程中若是上层的工作人员与底层的工作人员数量大体相同的化，是能仿效的。但是，在大部分情况下，公共建筑物底层以及上部一二三层属于公共活动用房，比如：舞厅、酒吧、多功能厅、大会议堂以及餐厅，人员都是较为集中的，基于此种条件，一定要分开设置，外门宽度应当大于楼梯宽度，出口的数量要尽可能多一点。

结语

综上所述，不断的加强和完善建筑消防安全疏散设计工作，能及时有效的帮助室内人员脱离火灾现场，这对于保障人们生命和财产安全有着举足轻重的作用。在实际设计阶段，应当运用科学手段来延长疏散时间，有效的降低疏散反应时间，从而保障建筑消防安全系统设计取得切实的效果，提高整个建筑的消防安全质量建设。

参考文献：

[1]曹胜.高层建筑消防安全疏散设计中存在的问题及对策探析[J].低碳世界，2018（08）：165-166.

[2]倪国涛.关于建筑消防设计审核中应注意的几个问题[J].建材与装饰，2018（28）：68-69.

[3]凤文红.高层建筑防火设计问题与安全疏散设计方法探讨[J].中华建设，2018（05）：96-97.

[4]陈一平.高层建筑消防安全疏散设计研究[J].建材与装饰，2018（19）：112-113.

[5]吴正飞.高层建筑电气火灾自动报警系统设计[J].电子技术与软件工程，2018（20）：97.

论文作者:杜俊余

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/13bfc11751aab41697827966.html