# 建筑内部装修火灾危险性及防火措施论文_赵勇

兰州市公安消防支队城关区大队 甘肃兰州 730000

摘要：近年来，建筑业的迅速崛起，也为建筑内部装修行业的发展创造了契机，再加上人们生活水平的提高，更是对建筑本身的安全性以及可靠性提出了更高要求。而防火措施作为建筑工程项目中的关键环节，其有效性以及科学性将直接维系着所有住户的生命以及财产安全。因此，我们应该对建筑内部装修火灾危险性及相关防火措施引起重视，借鉴其他优秀的建设经验，从而在提高自身建设水平的基础上，推动今后建筑行业的稳定、健康发展。

关键词：建筑内部装修；火灾；危险性；防火措施

引言：目前，由于建筑业的蓬勃发展，很多新型建筑材料、建筑工艺以及建筑物不断涌现，且建筑工程也向着大规模、复杂化以及个性设计等方向发展［1］。但是不管怎样，防火依然是建筑内部装修主要关注的问题。近年来因建筑内部装修设计建造问题引起的火灾事故比比皆是，不仅给人们造成了巨大损失，同时也在一定程度上抑制了建筑内部装修市场的发展。所以，我们应该着重研究和判断建筑内部装修火灾危险性，并采取必要的防火措施，来为建筑提供最佳的防火保护，以维护广大建筑用户的人身以及财产安全。

一、当前建筑内部装修中火灾危险性的主要表现

分析以往的火灾案件可以发现，火灾的发生是需要一定条件的，而在建筑内部装修火灾方面，可燃装修在其中占据着很大一部分。事实上，人们生活水平以及经济水平的不断提高，建筑内部装修的火灾发生几率也会随之增加。在建筑装修过程中，由于人们的经济宽裕，更倾向于设计建造更加美观的可燃吊顶以及家具等，而这恰恰为火灾的发生埋下了安全隐患［2］。另外，这些内部装修不仅可以为火灾的发生创造条件，同时在火灾发生后还能对火灾起到扩散作用，使住户的损失进一步加大。除此之外，建筑内部装修火灾危险性不仅表现在装修材料方面，在装修设计以及施工环节依然存在很多安全隐患。举例来说，有些设计人员为了满足业主对美观、高雅等要求，常常使用大量的装饰效果好但易燃、可燃的装饰材料，忽视了消防安全要求。在火灾发生时，进入到室内的空气十分有限，再加上室内装修所用材料又大多为高分子材料，不仅燃烧不充分、烟雾大，还会产生大量有毒气体，威胁到居民的人身安全［3］。所以，在建筑内部装修时，住户要对内部装修中可能存在的火灾危险隐患引起重视。

二、建筑内部装修中存在火灾危险性的主要原因

1、装修团队缺乏必要的消防意识

近年来，由于建筑业的蓬勃发展，使得装修市场的竞争也日趋激烈，但是目前装修市场中并没有一个科学严谨的装修队伍管理体系，且各装修团队中的人员流动性大，很多成员都是临时招聘而来，整个团队的平均水平较低。与此同时，很多装修团队的成员文化水平并不高，再加上没有进行必要的岗前培训，不理解和明确相关法律法规，开展防火工作更多的是为了完成施工任务［4］。另外，有些建筑室内装修工程中，并没有专门的质量监督人员对装修人员的操作行为进行约束，偷工减料、以次充好等现象屡屡发生，从而造成很多装修工程的质量达不到国家验收标准，且大量使用可燃易燃材料，更是增加了建筑本身发生火灾的概率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、防火措施不到位

总结以往的建筑内部装修火灾案例可以发现，这些火灾的发生除了在装修环节使用了大量的可燃材料之外，比如用木龙骨门宝丽板或者三合板贴壁绒做吊顶，用木板装修或者进行大面积软包（化纤装饰布以及聚氨酯泡沫等）以及贴壁绒来做墙面，用可燃的化纤地毯做地面装饰等，同时对这些可燃易燃材料却没有进行必要的防火阻燃处理，或者防火措施不到位，使得火灾发生几率大大提高，且一旦发生都将会造成严重后果。值得注意的是，相同的材料如果采取不同的装修方法，其燃烧性能也会发生改变。举例来说，一块装修材料如果平放着，其燃烧速度就会远远低于竖放着；还有些表面已进行了防火处理的材料，比如涂抹了阻燃液的阻燃板，在对其进行分割后，阻燃板表面的阻燃性依然可以保留，但是由分割形成的分割面却不具备阻燃性，因此，会在火灾发生时起到一定的助燃作用［5］。

三、新时期建筑内部装修应采取的防火措施

1、坚持预防为主、防消结合的原则

事实上，我们在认真总结以及研究近年来多次发生的火灾经验教训可以发现，很多火灾往往是可以避免的，但是因为疏忽大意，才使得类似事件屡屡发生。因此，在建筑内部装修过程中，我们需要始终坚持“预防为主、防消结合”的原则。目前，我国针对装修环节已制定了一系列较为科学严谨的防火规范，那就是在人员密集区域、使用者行动不便场所、疏散通道以及贵重物品存放点等重要区域，必须要使用阻燃性能级别很高的装修材料，这一方面是为了避免火灾的发生，另一方面则是为了防止火势的进一步蔓延，双管齐下，以达到防患于未然的目的［6］。除此之外，我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》也对建筑消防设施、包括火灾自动报警装置以及自动灭火装置等设备的设计安装做出了明确规定，并且在实践中取得了不错成效，曾多次在火灾发生初期就起到了灭火的作用。由此可见，在建筑内部装修环节，我们可以通过降低装修材料的燃烧性能级别以及安装相关消防设施，来保障整栋建筑的消防安全。

2、减少可燃、易燃装修材料的使用

在建筑内部装修时，一般装饰效果较好的装修材料大多易燃、可燃，出于对造型美观的目的，在实践中企业总是不可避免的会使用大量的可燃、易燃材料。而这些材料就会给火灾的发生以及扩大提供有利条件。对此，我们需要严格按照《建筑内部装修设计防火规范》中的规定，严格控制好对可燃、易燃装修材料的使用。目前，对于装修材料，我们通常将其划分为四个等级，即不燃性、难燃性、可燃性以及易燃性。在实际使用过程中，应首选不燃性以及难燃性的装修材料，尽量不用或少用可燃性以及易燃性装修材料，以降低建筑内部装修工程的着火系数。

3、规范建筑内部电气线路以及设备的敷设与安装

在建筑工程中，由于大量使用了可燃、易燃装修材料，这也会无形中增加电气设备起火的几率，进而使火势难以在短时间内得到有效控制。因此，建筑内部装修过程中，除了要对装修材料以及装修方法进行控制之外，还需要正确处理电气设备与内部装修设计二者之间的内在关系，这也是有效避免火灾发生以及扩大的另一因素。对此，在具体实施过程中，我们应该派遣专业的电工来选择和安装电气设备，并对其所需的电气线路进行敷设。其中，为避免设备起火，导线的敷设应该避开可燃、易燃装修材料，或者在导线与装修材料之间做好相应的隔离，避免二者直接接触，比如可以使用阻燃性较高的PVC管或者金属管，且导线的接线盒需要做封闭处理。另外，电控设备、插座、灯具以及开关等需要做好相应的隔离、散热等防火处理，多管齐下，以构建一个安全、舒适且防火性能优越的室内环境。

四、结语

综上所述，防火消防是建筑工程建设过程中的一项重要工作，尤其是在容易发生火灾的建筑内部装修工程中，更是起到了关键作用。因此，我们需要总结以往火灾发生经验与教训，坚持预防为主、防消结合的原则，采取有效防火措施，减少可燃、易燃装修材料的使用，规范建筑内部电气线路以及设备的敷设与安装，从而为今后建筑内部装修市场的良性发展提供有力依据。

参考文献：

［1］王继红, 冯勇. 浅谈建筑防火的性能化设计[J]. 河南建材, 2016(2):107-109.

［2］顾小辉, 黄守飞, 曹炎钧. 建筑内装修防火措施及消防监督[J]. 城市建筑, 2016(23):179-179.

［3］何福来. 加强建筑内部装修时的消防安全管理[J]. 投资与创业, 2013(1):189-189.

［4］王德民. 浅析建筑内部装修存在的火灾危险性及防火对策[J]. 科技创新与应用, 2013(23):244-244.

［5］王春三. 建筑内部装修火灾危险性及防火措施[J]. 科技创新导报, 2010(32):47-47.

［6］凌利红. 高层建筑室内装修施工中的火灾危险性探讨[J]. 工程技术:文摘版, 2016(11):00079-00079.

论文作者:赵勇

论文发表刊物:《防护工程》2017年第6期

论文发表时间:2017/7/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/146459c734c9d57e046767e2.html