# 关于智能电网的电力调控一体化研究论文_李艳红

（国网山西省电力公司夏县供电公司 山西夏县 044400）

摘要：随着电网规模的不断扩大和电网结构的进一步复杂，加上电网自动控制技术的进一步完善，电力系统正在向着大参数、高电压、大机组等复杂区域大电网方向建设发展。区域大电网具有非常明显的优越性，可以合理开发与利用电网系统中的有限电能资源，节省投资与检修维护费用，增加了电网供电可靠性、经济性等，特别是大电网系统综合调度运行可靠性和经济性，以及事故防范抵御能力得到明显增强。电网结构的进一步复杂，不仅会导致电网调度运行数据信息量的激增，同时由于存在诸多电磁环网，给电网稳定监控与经济调度运行均带来新的挑战。电网智能经济调度监控一体化集成系统，作为解决现代化电网经济调度运行监控的一个核心系统，具有非常重要的研究意义。

关键词：智能电网；电力调控一体化；研究

我国配电网正处于发展阶段，在建设过程中常常会将其进行创新、完善，导致原有的电网结构进行调整，这在一定程度上增加了原有的工作难度，而传统的管理模式也跟不上社会发展的脚步。因此，需要采用先进的技术将其进行创新、完善，只有这样才能从根本上实现电力调控一体化工作，这样就会减少电网对工作人员的依赖，将电网的调控工作质量也效率得以提升。

1 智能电网调控一体化系统研究目标

电网调度运行的实质就是根据监测控制数据信息，及时了解电网的实时运行工况状态，对运行中存在的异常情况进行准确的分析判断，制定合理的调度运行和检修维护策略方案，采取正确有效的处理措施确保电网安全稳定、节能经济的高效运行。智能调度在很大程度上主要依靠计算机技术、电力通信技术等先进的信息化技术手段，模仿调度员常规的经济调度运行的工作过程，大大提高了电网调度工作效率和运行可靠性。因此，在智能电网调度监控集成一体化系统构筑过程中，不仅要实现电网实时运行的智能监测和控制、提高电网调度运行监控效率，同时还应实现对电网事故的智能分析判断和事故处理辅助决策的制定，确保电网具有较高调度运行可靠性、事故处理及时性和准确性。

2 电力调控中面临的问题

2.1 电网管理有很大的局限性

随着社会不断的发展，人们的生活水平逐渐提高，电力成为了人们生活中的重要组成部分，对于电力质量的要求也越来越高。而电网在运行时可以直接关系到电力质量，保证其稳定性。但是现阶段，我国电网在进行架设过程中已经将传统的架空线转变成电缆，在使用过程中都以单条输电线混合使用，因此，在电力系统运行过程中要加强对电力中电缆、架空线、开关站的管理，但是在对其管理时如没有一套科学合理的管理制度就会对工作人员造成很大的压力。但是电力企业在实际发展中仍使用传统的管理制度进行操作，这不仅会给操作流程带来一定的问题，同时对于相关管理人员来说在协调工作时也会带来一定的难度。要想改变这一现状就需要使用现代化信息技术将电力调控进行一体化建设，并为其制定全新的管理制度，只有这样才能从根本上改变这一对策。但是就目前而言，电力企业中的配网维护部分非常分散，工作人员对工作不重视，从而导致管理工作不能顺利进行下去，如果严重的话还会导致管理数据丢失，增加原有的工作难度。

2.2 电力调控人员管理方法不正确

现阶段，我国电力企业在实际发展过程中由于电网设备较多、覆盖面积较广，如果只利用现有的这些人员进行管理，就会增加工作人员的工作难度、压力，从而降低管理工作效率。另外，在电力调控后人员管理时还存在着一定的不足，在设备发生故障时只能分配两三个工作人员进行维护，增加工作人员的工作压力，从而导致设备维护工作质量较低，直接影响电力设备在未来的使用安全。

2.3 盲目调控导致混乱

在电力调控时，相关工作人员在开始工作时具有较高的盲目性，从而导致电网的调控和管理工作不能顺利进行下去。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，在其日常管理时，调控工作人员没有良好的工作经验与方法，也没有将传统的管理工作进行创新和完善，促进电网电力调控发展缓慢。但是在配网架空路开关变操作时，如果不能按照指定的要求进行操作就会发生一些意外风险，从而影响着人们的用电安全性与稳定性。另一方面，在配网运行过程中，电力调控管理工作人员应该根据电网运行现状制定出对应的电网回馈路图，方便工作人员了解、操作，并在一定程度上提高工作人员对调控工作意识。

3 智能电网的电力调控一体化建设

3.1 提高电网的管理模式

要想从根本上做好智能电网的调控一体化工作，就需要根据电网的运行的现状制定对应的管理制度，只有这样才能保证电力系统在运行时具有一定的操作性与互换性。同时，在监理配网一体化管理时，还要做好相关工作人员对管理工作的集合，并按照国家指定要求进行操作。现阶段，我国电力系统在发展时，主要对一些变电设备、输电电缆等部分进行管理，如果在管理时没有按照指定的要求进行操作就会对电力系统的发展造成很大的影响，从而对电力企业的发展造成很大的影响。因此，在对智能电网调控管理时，需要将现有的工作人员进行调整，并组织工作人员开展培训活动，从而提高员工的工作能力。

3.2 有关GIS的配网调控一体化技术

智能调控网控一体化可以将SCADA系统进行智能化创新，并其中的监控隔离、配电网调度系统进行远程操控，只有这样才能将其中没有没有安装只对的自动化线路进行优化，并按照国家指定的要求进行操作。而监理GIS配网调控一体化就可以在自动化配网管理的方式下进行操作。另外，还可以在GIS平台上制定对应的电子地图，方便工作人员观看了解更具体的地理位置，并对其配网进行管理、操作，从而保证电网在运行时的安全性与稳定性。

3.3 提高配电网的管理能力

要想从根本上提高智能电网的调控一体化工作，就需要解决盲目调配问题，为员工设置对应的管理特点，并通过SCADA和GIS进行操作。将SCADA中分功能融入到GIS中，只有这样才能保证电网数据中的准确性。由于地理位置的不同，如果操作不顺利就会影响配电网的安全运行。因此，就需要加强对其的管理工作，并为其设置对应的电网模型、设备台帐，并将电网中的静态参数进行应用，只有这样才能从根本上做好设备的管理工作。另外，还要设置对应的集成机制，将SCADA与GIS中的有点体现出来，通过计算机展现出来，为其制定对应的模型图形，只有这样才能从根本上做好智能电网的电力调控一体化工作。

4 总结

智能电网调控一体化系统采用调度运行数据和监控操作时间信息间的集成共享技术，有效整合并综合利用了电网系统的稳态、动态和暂态运行中的数据信息，实现对电网系统运行状态的实时监测与优化、预警和动态预测判断、事故智能辨识、以及事故后的智能幅值决策生成和系统恢复，尤其是在紧急状态下的协调控制，实现了集调度、运行、监控、维护管理等功能集成化、智能化、自动化的综合整合，大大提高了电网调度运行人员应对复杂多变的运行方式和突发事件的处理能力，推动了智能电网的快速建设发展。

参考文献：

[1]曹军威.智能电网信息系统体系结构研究[J].计算机学报，2013（01）：143-167.

[2]万文华.地区电网调控一体化技术支持系统的应用[J].电气应用，2013（01）：38-41.

[3]李功新.基于D5000平台的调控操作与防误一体化系统[J].电力自动化设备，2014（07）：168-173.

[4]吴任博.电网调度技术支持系统发展方向研究[J].电力与能源，2016（02）：189-192.

[5]金芬兰.智能电网调度控制系统的变电站集中监控功能设计[J].电力系统自动化，2015（01）：241-247.

论文作者:李艳红

论文发表刊物:《电力设备》2017年第16期

论文发表时间:2017/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/14879566541be0ca2c666714.html