# 电力工程输电线路的施工技术探讨论文

输电线路是电力工程基础设施建设的重要组成部分，本身涉及到勘测、基础、杆塔、架线等诸多工程建设环节，其中任何一个环节出现施工质量问题，都会对最终输电线路的整体施工质量带来不利影响，加强相应施工技术应用管理显得非常重要。本文以电力工程输电线路为研究对象，对其中各个关键施工环节的施工技术要点进行了重点探讨。

电力工程输电线路的施工技术探讨

◎周剑 章文博

输电线路是电力工程建设的基础，肩负着电能传输的任务。虽然输电线路本身结构并不复杂，但是由于具有里程长、施工关键点多，覆盖面广等特征，增加了输电线路施工的难度，稍有不慎就容易对整个电网系统运行质量带来不利影响，强化不同施工环节的质量管理与施工技术控制是当下值得深入探讨的一个重要课题。

## 一、电力工程输电线路的关键施工环节

输电线路是电力工程建设的基础，其建设质量直接关乎输电系统的质量，工程施工具有传输距离远、施工环境复杂、容量大等特征。为了顺利地完成电力工程输电线路建设工作，确保输电线路的施工质量，需要对其涉及到的关键施工环节进行界定。归结起来，输电线路的关键施工环节主要包括勘测工程、基础工程、杆塔工程、架线工程等环节。通过有效控制这几个关键施工环节的施工质量，才能全面确保输电线路工程施工的质量。

传统的变量筛选方法有前进法、后退法、逐步回归法、最佳子集法；常用的逐步回归法已可有效筛选变量。在多元回归分析中，亦有使用主成分分析法、正交变换法筛选变量。如果多元线性回归建模效果不好，研究对象较为复杂，基于MIV的人工神经网络法、自变量降维的遗传算法，以及针对小样本的支持向量回归法（SVR）等值得关注。

## 二、电力工程输电线路中关键施工环节的施工技术要点

### 1.勘测工程施工技术要点。

勘测是输电线路施工的关键施工环节之一，是为后续输电线路架线等施工提供准确施工数据的重要保障。在开展输电线路现场勘测工程施工期间，为了可以降低勘查工程施工的成本，尽可能地对输电线路长度进行有效控制。不同于路桥工程等工程项目的现场勘查施工，输电线路现场勘查工程施工对杆塔桩的距离、转角角度以及高差等都有比较高的准确度要求，所以在现场勘查工程中要对各种测量数据进行实时记录，不可出现错记或漏记问题，尤其是要准确地把握施工过程中涉及到的各种关键施工数据。相关的现场勘查工作人员还要具备专业化的现场勘查技术知识、输电线路设计与施工知识、水文地理知识等相关知识，这是确保他们胜任现场地质勘查工作的前提。此外，电力工程输电线路勘查人员还要具有良好的沟通与交流能力，平时要注意加强同设计单位、建设单位等相关人员的沟通与交流，以便可以更好地了解和获取现场勘查数据，避免后续因为漏测内容而影响输电线路施工的顺利开展。

### 2.基础工程施工技术要点。

在架线工程施工前，首先需要做好现场的施工准备工作，做好现场施工测量工作，确保导地线连接中可以保持适宜的松弛度，同时还要详细地明确与掌握附件与紧线的基本安装方法。在实际的架线施工中，张力架线是最为关键的一种施工环节，需要借助张力放线的方式，配合张力架线的方式方法来科学地安装附件，做好紧线与挂线等相关施工环节的质量管理与控制。在这个施工过程中，要注意采用恰当的保护措施保护导线，避免其受到过度磨损问题。针对现场架线施工的电压等级不同，可以采用不同的架线方式，如常用的包括张力架线施工工艺、高空渡线工艺等，但是其中的张力架线工艺主要适用于330kV及以上等级的输电线路，不适合110kV电压等级的输电线路架线，所以要需要结合实际的输电线路建设情况，灵活地选择架线工艺、技术与方案，确保可以全面确保输电线路架线施工的有序开展。

在杆塔施工之前，首先对基础、基面、塔脚、排水沟、水沟护壁、风化位置等相关施工部位进行优化处理，之后结合施工要求与标准等选择恰当的杆塔型式与结构，但是期间需要综合考虑现场施工材料、交通状况、地形条件、杆塔位置以及地势条件等，充分地参考一些相似施工条件与情况的施工设计案例，从中选择出最佳的杆塔型式。如果选择了全新的杆塔结构，那么要做好相应的设计验算工作，确保诸多设计要素满足使用要求后方可投入现场使用。比如，在我国平原地区、丘陵地区或者交通与施工条件比较便利的区域，可以灵活地选择（钢筋）混凝土杆，如果现场的施工难度比较大或运输难度较大，那么可以采取铁塔。此外，要确保杆塔本身具有很高的强度与刚度，避免其在过大荷载等外利用作用下出现变形等质量问题。

针对不同类型的基础，施工单位注意采用不同的现场施工工艺与技术。以岩土基础为例，在施工前要首先仔细、清晰地调查与了解施工现场的实际情况，以现场调研的方式去对现场杆塔的塔位设置准确性等进行仔细地调查，看其是否存在偏差情况。如果现场塔位存在比较大的偏差情况，那么要及时加以调整，之后再在岩石基础上面进行打孔插筋以及砂浆灌注等操作，确保承台浇筑施工的质量。在此施工环节中，要避免在基础开挖施工环节对岩石结构造成破坏，同时锚固钢筋安装中首先对安装的位置进行仔细地校核，确保安装尺寸与位置的准确性，待各项安装施工数据准确无误后方可进行混凝土灌注施工，并要依据规定的施工要求与标准开展混凝土养护施工，这样才能有效确保基础工程施工质量。

### 3.杆塔工程施工技术要点。

如上所述，对如何看待水资源已形成三种学说。虽然这三种学说存在潜在的冲突，但奇诡的是它们都很流行。事实上，水资源的商品化与水资源环境保护和人权保护并非水火不容。

### 4.架线工程施工技术要点。

在输电线路施工期间，由于涉及到杆塔工程施工，为了确保杆塔建设的稳定性，就需要提前做好现场基础工程施工，避免因为杆塔在自身重力荷载与外力作用下而出现沉陷、倾覆或变形等质量问题。因此，在开展输电线路施工期间，加强基础工程施工过程中的质量管理与控制势在必行。在开展输电线路基础工程施工期间，施工人员要密切联系工程建设现场的地基状况等实际情况，科学选择基础施工方式方法与技术手段，力求可以有效地确保基础工程施工的各项施工条件可以满足后续输电线路施工的要求与规定。比如，当下输电线路工程施工中主要采用混凝土基础，如果转角塔结构本身具有比较大的上拔力，那么可能容易使杆塔出现倾覆问题，此时适宜应用钢筋混凝土基础，以此增强基础的抗上拔力，增强基础的整体稳定性。

### 5.其他工程施工技术要点。

在上述关键输电线路工程施工完毕之后，要做好整条输电线路的安装调试工作，并要相应地在输电线路的沿线设置防护与警示标志，及时更换掉那些无法正常工作的警示标志，确保输电线路不会受到外来人员的破坏。而针对不同的设备运行调试要采取不同的方法，此外，相关人员还要注意统一对施工完毕的输电线路工作的质量进行仔细地检查，如对工程建设中安装的各种装置的牢固性以及输电线路安全防护工作是否到位，杆塔结构是否稳固等等，待全部输电线路施工质量检测完毕且确认无误后方可投入后续的使用，否则需要及时排查与解决相关的故障问题，避免为后续的输电线路运行埋下潜在的质量与安全隐患。只有这样，才能全面确保输电线路工程施工的质量，切不可图省事而忽视了工程施工完毕之后的质检工作。

## 三、结束语

综上所述，电力工程输电线路施工环境复杂，施工难度比较大，并且本身涉及到勘测、基础、杆塔、架线等几个关键施工环节。在实际的输电线路施工中，必须要注意加强这几个关键施工环节的施工技术要点管控，这样才能全面确保输电线路施工的质量。

那条船离他不过四哩路，他把眼睛擦净之后，可以很清楚地看到它；同时，他还看出了一条在光辉的大海里破浪前进的小船的白帆。可是，无论如何他也爬不完这四哩路。这一点，他是知道的，而且知道以后，他还非常镇静。他知道他连半哩路也爬不了。不过，他仍然要活下去。在经历了千辛万苦之后，他居然会死掉，那未免太不合理了。命运对他实在太苛刻了，然而，尽管奄奄一息，他还是不情愿死。也许，这种想法完全是发疯，不过，就是到了死神的铁掌里，他仍然要反抗它，不肯死。

（作者单位：南京远能电力工程有限公司秦淮分公司）

本文来源: https://www.lw33.cn/article/149734c45a5be1ca6f625448.html