# 现代电力调度监控系统的设计分析论文_张葛亮

（国网朔州供电公司 山西朔州 036002）

摘要：随着电力系统的不断扩大和电网调度工作量的不断增加，如何更好地实现安全、稳定、可靠、经济、优质的运行是我们迫切需要解决的问题。调度的重要性和特殊性决定了它必须由先进的管理、先进的技术、安全控制、控制和控制来控制。可以防止误操作，依靠科技进步，依靠信息管理，开发和应用调度运行监控的全过程，调度管理从经验到分析方向，运行安全管理，实时监控等方面都取得了显著成效，提高了企业的管理水平和经济效益。

关键词：现代；电力调度；监控系统；设计分析

1电力调度监控系统

电力调度监控系统主要由计算机信息技术、通信技术和自动化控制技术组成。其主要功能是监控电网系统的运行，为电力调度运行提供可靠的电力调度运行信息和决策支持。总的来说，电力调度监控系统的功能组件主要包括：电力调度运行数据信息的收集、整理、存储、分析和共享、配电网运行故障的识别和反馈处理、配电网GIS地理信息服务和配电网电力调度运行管理等。

2电力调度监控系统的设计要求

电力调度监控系统首先要满足几点要求：监控系统的可靠性必须要高。电力调度监控系统监控变电站设备的运行情况，而变电站设备的运行状态直接影响电网的运行。因此必须保证电力调度监控系统能在变电站设备出现故障时第一时间进行诊断并处理，保证电网的正常运行；监控系统要同时具备向上开放性和向下开放性。向上开放性意味着电力调度监控系统可以向其他上级系统提供数据，而向下开放性意味着电力调度监控系统可以与不同通信协议的下位机通信；电力调度监控系统反馈给监控人员的变电站信息必须具有实时性，同时监控人员对监控系统的操作也要能及时反应到变电站中；电力调度监控系统要能满足监控人员对电力的分析和调度；电力调度监控系统必须要有相当高的安全性以防止恶意的网络攻击及数据泄露。

3电力调度监控系统工作实现流程

3.1电力调度系统运行的过程中，监控系统记录对状态变化进行记录主要包括事故状态变化，响应状态变化和计算机监控系统的异常状态等。这些信息的记录按时序执行，涵盖了事故发生前后的各种主要模拟量变化信息，对于事后故障溯源分析有着极其重要意义。

3.2确定调度系统出现异常以后，要及时对操作人员进行告警。报警处理分为两种方式，一种是事故报警，另一种是预告报警。事故报警主要包括非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号。预告报警主要包括状态异常信息、模拟量越限/复限、计算机站空系统部件以及间隔层单元的状态异常等。

3.3调度人员得到告警后，要及时对异常状态进行处理。在一体化控制的过程中，要确保操作平台具有必须的实现功能，确保电力调度监控工作的进行遵循合理的步骤规范，提高运行人员在电气设备操作过程汇总的合理断口的安全性。另外还可以实现任意遥控操作间的互相闭锁，并且可对用户开放，闭锁条件可以由用户自行设定。

4电力调度监控系统的设计

4.1工作流的运作集成

在电力调度工作活动中，对于分布流模式的运作，主要基于系统的工作环境和位置展开运作。工作流体系的运作目的，是对于信息和数据的整合。在电力调度活动中，对于不同的体系之间，主要以横向和纵向的形式进行整合。横向形式的整合形式，主要运用于邮件式文件传播活动中。例如，国家电网就是利用的这一形式。具有极大安全保障，在成果上实现前所未有成效。纵向整合形式，主要是在电力调度活动中，各个环节和部门中运作，满足了不同区域个体的信息和數据交流。在电力调度工作中国，利用分布工作流，利于信息和数据有效传播，对不同的文件进行存储，并及时的创新和复制保留。对于边界运作体系中，这一形式的利用，主要以邮件文件传播形式为主，进行不同信息和数据的传送，不受环境和地域局限，增添了电力调度工作的灵活性和便利性。

4.2电力调度监控系统的数据库设计

由于配电网电力调度工作具有一定的复杂性特点，因此在其实际工作的过程当中，电力调度监控系统往往要在一定时间内快速对总体庞大的数据信息进行收集分析和存储处理，为了进一步提升，电力调度监控系统数据信息处理的准确性和高效性，电力调度监控系统的数据库平台的设计建立和完善是必不可少的。由于配电网电力调度数据信息的特殊性导致，在电力调度监控系统的数据库平台软件的设计和建设过程当中，必须要保证其具有一定的实时性和安全性特点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆就目前的普遍情况来看，电力调度监控系统的数据库平台建设大体上可分为实时数据库平台、历史数据库平台、系统信息数据库平台等几个组成部分。

另一方面，为了保障电力调度监控系统的数据库的正常运行，在系统设计的过程当中，必须保障数据库平台具有安全可靠的访问连接，进一步保障数据安全，避免数据错误、数据泄漏等安全事故的发生。除此之外，电力调度监控系统的数据库的设计还应该包括对数据连接工具、读取处理工具、故障处理工具、命令处理工具以及远程处理工具模块的建设和完善。

4.3基于web的三层体系结构

在电网调度运行管理系统中运行web的三层体系结构，可以实现电力资源信息的共享，主要包括以下几方面：第一，电网电力公共信息通过web的形式向社会公布；第二，大多数远程使用者以web浏览器的形式查看数据库；第三，在综合信息的收集时，以web浏览器的形式向管理领导提供科学合理的决策依据；第四，对多级用户设置权限管理，进而实现网络化的流程管理。由此可知，在信息化时代的发展下，关于电网调度的部分公共信息需要在网路上进行公布，并且相关局域网也更加全面化，而对也电力调度的系统性能提出了更高的标准。在这种情况下，就要合理运行基于web的三层体系结构，从而使该电网调度系统拥有更强的功能，为供电局管理系统的顺利运行提供保障。

5电力调度监控系统实现方案

5.1建立各大系统与网络有机协调的综合管理平台

电力调度监控是一项复杂、工作量大的工程，要想能有效实现监控，保证电力调度安全稳定进行，就得将各个系统联合起来。可以将机房环境监测、网络监测、调度自动化系统监测结合起来，对不利条件进行多形式的告警，建立调度主站综合监管平台。

5.2电力调度监控系统安全防护

为提高监控系统安全防护能力，根据系统整体设计方案，电力调度监控系统釆用混合平台设计，可以有效的抵制入侵病毒的扩散，既提高系统整体安全水平，也有利于系统的快速恢复。同时为提高监控系统的安全防护等级，根据国家相关文件要求和电力二次系统安全防护体系要求，对监控系统所在的电力生产网络进行安全分区设计，在监控系统网络边缘部署硬件防火墙，监控系统网络内部采用杀毒软件，共同构成了系统的安全体系。

5.3将电力调度监控系统与上下位机联网，实现数据共享

这样方便监管人员能及时、准确的对数据进行分析，了解电网整体运行情况，极早对突发事故制定出处理方案，减小损失和危害。

5.4在监控系统中安装自动警报装置

其实，电力监控系统很多故障都是可以避免的，但由于没能及时发现和处理，造成了巨大的损失。安装自动报警装置后，如服务器内存不足、温度失常等不易被发现的问题就可以提前得到预防了。

结语

综上所述，电力调度监控系统对电力运行尤为重要。本文设计的电力调度监控系统利用软总线功能模块实现各个功能模块之间的通讯；利用前置功能模块实现通道之间的切换，保证了数据的安全性；利用前置数据库编辑模块保证前置静态数据表单与数据库一致；利用实时功能模块为其他功能模块提供数据；利用事项功能模块反馈实时信息；用两台48交换机实现双网运行。经实践证明，本文设计的电力调度监控系统可满足电力调度中心的工作要求。

参考文献：

[1]于存水.基于智能电网调度系统的调度监控平台的设计与实现[J].吉林大学，2017-09-01.

[2]姚建国，杨胜春，高宗和等.交换路由技术在调度自动化主站网络中的应用[J].电力系统自动化，2017，27（23）：79-82.

[3]梅宏，王怀民.软件中间件技术现状及发展[J].中国计算机学会通信，2017，1（1）：1-15.

[4]梅宏，王怀民.软件中间件技术现状及发展[J].中国计算机学会通信，2017（1）：1-15.

[5]缪欣，黄海悦.基于CORBA规范的EMS中间件平台研究[J].现代电子技术，2017，20：63-68.

论文作者:张葛亮

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/14a3ef59d6ed30c66f6a4b8c.html