# 工程幕墙装配式施工方法的应用研究论文_杨平

北京港源幕墙有限公司

摘要：装配式幕墙结构形式是一个整体结构，虽然具备工期短、自重轻、质量高等明显的优势，但在施工过程中，也容易受到很多外部因素的影响，所以需要加强技术的分析和应用，严格按照设计方案进行施工，切实提升幕墙结构质量，确保建筑工程运行的安全性与稳定性。

关键词：工程幕墙；装配式施工方法；应用

1装配式建筑概述

装配式建筑是我国建筑工业化的重要体现，是未来主要的建筑形式，是我国经济、技术迅猛发展的产物。装配式建筑施工质量管理是一项系统性的复杂工作，现阶段存在的装配式施工质量问题亟需相关单位关注和解决。在预制装配式建筑中，方案设计是十分重要的内容，其具有较强的复杂性，若要更好地保证施工质量，就必须提高设计的科学性及合理性。且装配式建筑是一种新型的建筑形式，为了推动装配式建筑的发展，必须制定完善的设计方案。

装配式建筑是建筑零部件在工厂生产完成，之后将其运送到施工现场，并以设计要求为依据将其组装为一个整体的建筑形式。其在设计和生产的过程中具有较强的工业性，因此该建筑形式也被人们称为工业化建筑。装配式建筑施工方法较为简单，成本投入较低，具有较强的防震性能，同时空间灵活性较好，可有效降低建筑的自重，与传统的建筑形式相比，装配式建筑的施工速度更快，施工效率更高。

2装配式幕墙在建筑施工中的优势特征

在开展建筑施工工作的过程当中，一旦广泛使用装配式幕墙，那么就很有可能会有效缩短其工程时长，甚至可能会达到一定的环保效果。该项技术在实际应用当中，之所以能够达到远超一般技术的效果，其主要原因往往就在于它能够非常有效地缩减施工步骤，免去了很多不必要的复杂程序，加快了施工的整体效率。除此之外，在施工过程中，该项技术的使用，还能够非常有效地控制粉尘和噪音等各类污染，从而能够真正达到节能减排的目的，为使用者提供更为优质的使用体验。借助整体设计的形式，来最终开展装配式幕墙的相关制作工作，最终所能够起到的效果往往是最佳的。由于在实际工作中，往往不需要经历较为复杂的施工步骤，因此在很大程度上降低了一些不必要的施工麻烦，并且还降低了很多工程通病地出现概率，大大提升了最终的施工质量。

3预制混凝土幕墙的支撑与连接

在幕墙装配式施工的过程中，需要对施工技术要点进行掌握，从而才能保证整体项目的有效开展。基于此，在施工中要对以下内容进行把握。

3.1预制混凝土幕墙的受力

建筑幕墙结构具备一定的质量，在正常使用的过程中除了需要承担自身重量，还会承载部分的风力载荷等外部载荷的影响，根据当前的实际情况，一般受力系统可以分成如下3个等级：第一等级：幕墙体系最外层的幕墙结构，不会承载任何荷载；第二等级是龙骨体系，主要是安装到建筑结构中的支撑结构部分，可以将幕墙与建筑物实现有效的连接；第三等级为建筑主体结构，也是幕墙的主要承载结构部分，预制混凝土幕墙与传统玻璃、石材幕墙的受力原理是完全相同的，墙体承载自身重量相关联的部分载荷，并不需要承担支撑结构的荷载，所以需要进行幕墙系统维护与结构分离处理。

3.2支撑与连接要点

装配式幕墙在连接施工环节，为了能够使得该部分达到稳定性与牢固性的要求，在支撑结构部分连接的条件下，应该注意几点：一是预制混凝土幕墙的连接位置应该进行必要的承载力数据计算，此时需要分析外墙挂板种类、外部荷载与地震载荷的影响等；二是预制混凝土幕墙与主体结构连接可以采用柔性连接的形式，如果发生地震灾害，可以允许在一定程度上的变形以消除地震力的影响；三是在进行连接结构部分设计时，要确保其具备一定的变位要求，要按照技术规范要求进行处理，保证其具备一定的调节能力，能够适应多种条件的使用；四是连接件与外挂件的极限使用温度要达到要求，能够具备抗变形能力，可以将刮板荷载直接传递到建筑主体结构上进行承载，进行垂直变形与层间位移的调节。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3不同板材系统的支撑与连接方法

3.3.1围护板系统

横条板体系、竖条板体系及整间板体系是当前的主要围护板结构系统，而最为普遍的固定方式就是双梁与单梁的固定方式，双梁固定方式多数是在竖条体系与整间板体系内，幕墙单元的下部结构和该层中的梁体结构实现有效的连接，从而可以更好地实现固定与自重的承载性能，达到系统安全性、稳定性的要求。要想在整个建筑立面部分实现全覆盖，要在幕墙单元上部与高一层的梁体结构之间设置有效的连接和固定结构，二者所存在的主要缺陷就是窗的位置不同，在单元结构内部安装整间板，竖条板体系的窗是单元间隙内的位置，横条板体系应该将窗直接安装到单层量结构上，通过悬挂方式连接。

3.3.2装饰板系统

装饰板系统的主要优势就是支撑节点的整合布置、固定节点位置的合理位置，同时在装饰板安装的过程中，需要对其尺寸大小、质量情况进行把握，如果所选择使用的装饰板结构尺寸相对比较小，则需要在结构内部设置龙骨装置；如果装饰板结构的尺寸相对比较大，就需要在楼层的中间位置上布置次梁，然后再设置连接装置进行连接，保证结构稳定性达到要求。从这个角度出发，装饰板系统的关键是要按照工程的实际情况和使用的需要来合理的设置连接结构，这样，才能更好地保证连接稳定性合格，不会在运营的过程中存在任何影响工程安全性的隐患与问题，也能够消除一系列的安全事故。

3.4接缝的连接方式

为了保证装配式建筑幕墙连接结构中的空气与水的流动控制在合理的范围内，要在连接的位置上选择使用合理的密封结构与方式，完全密封主要是利用材料黏合剂的操作来达到使用的需要。如果在施工的过程中，连接结构不能达到密封部件的完全密封效果，此时，可以采用在结构层内部安装隔板的方式，也可以使用不同结构形式的连接部分来进行有效处理，从而提高接缝位置的密封效果，避免出现渗漏或者结构损坏的情况，从而可以提升整体结构运行的安全性与稳定性，避免发生严重的安全事故。

3.5吊顶装配式施工

在建筑装饰工程中，吊顶是一项重要的施工环节。经过实践研究，在建筑装饰工程中，约80%的饰面施工可采用装配式施工方式，尤其在吊顶施工中最为常见，如吊顶工程中应用较为广泛的金属饰面、纸面石膏板及矿棉板。此外，在吊顶施工中，纸面石膏板施工只需做好二边端石膏板的安装，若采用总成装配式施工，对现场测量、收边处理、吊顶排版等施工流程进行设计，可进一步提升装配式施工效率。考量传统的吊顶施工方式，其施工过程较为繁琐，且材料损耗量较大，若采用装配式施工技术，不仅可以降低材料损耗，还可有效提升施工效率。具体而言，针对吊顶装配式施工，其预制构件均拥有配套装置。故而，在吊顶施工前，为促进吊顶工作的顺利进行，应先对龙骨进行精确测量。例如，在建筑装饰工程中，金属吊顶施工存在一定的难度，这是由于金属吊顶的质量较重，且该情况常常会导致施工过程中的各种差错。故而，在金属吊顶装配式施工过程中，施工人员应保证相关计算的精确度，并依托配套装置，实现装配构件的精确加工及高质量安装。

结束语

随着建筑工程领域的高速发展，很多先进技术被研发和应用，工程幕墙装配式施工作业就是当前一种比较先进的建筑施工技术，应用到建筑工程中的效果是非常明显的，可以全面地提高工程质量与效果。基于此，人们需要深入分析工程幕墙装配式施工技术，结合工程具体状况展开分析，以促进该行业的发展，推动建筑技术的全面提升。

参考文献：

[1]朱思波.工程幕墙装配式施工方法的应用研究[J].居舍，2018（20）：99.

[2]丁全亮.建筑幕墙行业的供给侧改革探讨[J].建筑科技，2018，2（03）：115-116.

[3]陈江.探究幕墙装配式施工方法在工程中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（25）：143-144.

[4]刘加华.预制装配式大面积非线性GRC幕墙及屋面板安装技术[J].施工技术，2017，46（03）：26-29.

论文作者:杨平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/14ab6f9fa92767c7b0c293bc.html