# 电力系统运行中电气自动化技术的应用策略论文_刘林豪1,田浩2,韩高鹏3

(许继柔性输电系统公司 河南省许昌市 461000)

摘要：信息化发展背景下涌现了各种类型的电子信息产品，一定程度上促进了电子信息技术的发展。作为电力系统运行的基础条件，电气自动化技术发挥十分重要的作用，对提升企业的管理效益提供了一定帮助。针对电气自动化技术的应用策略展开具体的分析和研究，为更好的管理电力系统提供了充足动力。

关键词：电力系统运行；电气自动化技术；应用策略

导言

通过自动化控制方式可以及时有效的搜集变电站周边的信息，对其进行集中化的处理，进而形成高效的信息管理控制系统，通过此系统可以加强对电力系统的控制，提升电力系统的稳定性，保障电力系统的稳定运行。

1电气自动化技术的应用特点

1.1高可控性

我国的电力市场规模非常庞大，在当前的社会生产以及人们的日常生活中，电力系统有着广泛的应用。随着电气自动化技术的不断普及，电气自动化技术在电力系统中也得到了广泛的应用，比如在发电、配电、输电、变电等环节，都有使用到电气自动化技术。在传统电力系统技术的基础上应用电气自动化技术，能够通过建立信息管理系统的方式，收集并统一处理发电厂以及变电站的相关信息，使电力系统的可控性得到进一步提升，从而使电力系统的安全性和稳定性得到了有效保障。

1.2维护方便

作为整个系统的重点难点，电力系统维护工作具有重要的意义。我国当前的电力系统维护技术还不够完善，通过对电气自动化技术的使用，能够使电力系统信息处理工作的效率得到提升，大大提高电力系统维护工作的简易性[2]。此外，还可以通过线上的方式对电力系统进行监督，有效提升了电力系统维护的灵活性以及科学性。

1.3信息技术发达

电气自动化技术应用在电力系统中还可以提升其信息技术水平，而电力系统运行及维护的主要方式就是信息技术，因此，电气自动化技术在电力系统中的应用，能够进一步提高电力系统管理的便捷性，可以根据实时数据信息及时处理故障，使对电力系统的管理效率得到有效的提升，促进电力企业的长期稳定发展。

2当前自动化技术在电力系统中的应用实践

2.1智能电网

在现代计算机技术应用领域中信息服务管理系统是较为关键的内容，信息服务管理系统主要是通过信息管理以及电力系统构成，可以实现全局的覆盖性管控。而在现代电力系统运维管理中，合理应用此种技术手段可以实现精准操控管理，实现配电、变电、输电、调度以及用户服务管理等多个环节，此种技术主要针对变电站、调度柔性交流输电以及稳定系统自动化控制系统。智能电网与系统之间有效关联，对于智能电网的建设与发展来说具有重要的价值。在电网系统中，合理应用智能化技术手段可以提升电力系统，实现资源优化配置，进而合理的预防各种问题与不足。

2.2补偿技术

现阶段，国内电力系统运行管理中，低压补偿技术还是存在一些问题与不足，例如，在单相负荷应用过程中会产生负荷不均衡等问题，如果出现故障问题较为严重，补偿过少或者过多都会影响电力系统的稳定性。部分电力系统在管理中，通过补偿技术进行手动处理的时候，要重视高压均衡关系，保障其符合配电监测的效能要求。而电气智能化补偿技术作为一种有效的技术手段，充分的融合了分相补偿、动态以及固定补偿三种方式，此种技术的应用有效的转变了传统补偿技术不足等问题，在根本上提升了电力系统的可靠性。

2.3变电站

在社会经济发展中，变电站在建立与运行管理中会受到各种因素的影响。在现代电力生产中要重视变电站的自动化建设，合理应用二次设备数字化以及集成化、网络化系统，通过完善计算机屏幕运行管理、操作监控自动化等系统，合理应用自动化技术进而满足电力操作的任务需求，在根本上提升电网调度的效率与质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4PLC技术

电力自动化技术在实践中可以通过电气自动化技术强化系统建设与发展。PLC主要的作用就是信息数据收集、分析以及综合性的处理探究，此种技术手段具有较为显著的提升，具有排查续表功能、转换数据功能、数学计算以及信息数据传输等相关功能。基于应用实践的角度分析，合理的应用PLC技术可以提升数据传输的效率与质量。通过智能化设备进行数据信息参数对比。在实践中信息数据主要就是在过程控制以及一些大型的控制系统中应用。在数据信息处理中合理的应用PLC技术，可以提升传输效率与质量，在闭环以及开关量控制中效果显著。闭环控制中要加强对压力、流量以及温度变化等因素的控制，实现模拟量以及数字的转换，而在活力发电系统中主要就是通过开关量的控制方式进行管理。在电力生产中应用PLC信号并不会受到各种信息的干扰与影响，其速度也相对较快，效率相对较高。

3电气自动化技术的应用策略

3.1建立统一的技术应用标准

社会的进步发展进程中，电气自动化技术逐渐提升，与国家技术水平之间仍然存在一定差距。电力市场中具有多样化的信息产品，不同的产品运用的电气自动化技术也存在差别。目前电力市场发展缓慢，主要是因为资源共享程度不够。为了贵广国际性技术运用标准，应该促进产品生产商之间的沟通协作，加大电气自动化技术应用的研究力度，无限接近国际技术应用水平，在完善和优化的过程中逐渐超越。在各厂商开发电气自动化技术时，可以通过国际标准，努力提升研发能力，使我国的电气自动化技术得到有效的提高。

3.2提升电气自动化技术

电网发展离不开电气自动化技术。目前电网发展中并没有完全实现自动化运行，还需要进一步的研究和探索。构建智能配电网需要充分结合配电自动化技术和电子信息技术。分析和研究电气自动化技术的过程中，合理运用电脑管理系统分析不同区域的电网数据信息，集成化处理，根据计算分析的结果远程监控电网的运行状况。推算电网运行的数据信息应该按照国家标准虚拟计算，保证电气自动化技术提供数据信息的准确性。使电网能够顺利的运行，更加安全、便捷的采用电网自动化技术。因此，在未来的电气自动化技术的研究中，需要进一步对电网自动化技术进行研究，促进我国电网事业的发展。

3.3统一规划管理技术应用

应用电气自动化技术需要统一规划管理技术应用，调整各个工作环节。例如：统一技术控制、安全标准，保证数据测量的真实准确性。目前维护和管理电力系统使用的是传统的人工管理方式，部门之间的工作联系不强，因此存在漏洞。人工管理模式的工作效率较低。在这种管理方式的限制下，技术操作人员不能精准判断故障的位置和具体信息，浪费了人力、物力成本，造成了管理工作的不到位。运用电气自动化技术实现了电力系统集成化处理，加强了各部门之间的联系，促进了沟通协作，因此具有良好的管理效果。

3.4重视以太网技术的运用

电力系统在运行的过程中会产生大量的数据信息，原有的人工处理模式收集和采集信息存在缺陷和不足，因此资源整合不到位，影响电力系统的正常化运行。重视并合理运用以太网技术，能够快速处理数据信息，更加精准计算，同时能够分类数据信息，便于日后使用。因此，在电气自动化技术的发啊在研究中，重视以太网技术的应用是十分重要的环节。

4结语

由上文可知，科学技术的进步和发展扩大了电气自动化技术的应用范围，为人们的生产生活提供了便利。技术的合理化运用保障了电力系统运行的安全稳定性，缩短了故障处理的时间，更具工作效率。在今后的研究中，应加强对电气自动化技术的人工职能方面的研究，使我国的电气自动化技术更加先进。

参考文献：

[1]陈常青.电气自动化技术在电力系统运行中的应用[J].建材与装饰,2018(52):224-225.

[2]孟献民,彭紫一,孟程.电力系统运行中电气自动化技术的应用探究[J].中国新通信,2018,20(23):210-211.

[3]李伟.电力系统运行中电气自动化技术的应用策略初探[J].居舍,2018(30):62.

[4]栗进波.电力系统中电气自动化技术的应用[J].电子技术与软件工程,2018(19):132.

论文作者:刘林豪1,田浩2,韩高鹏3

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1502fcc91256ed16fa6214b2.html