# 建筑工程中钻孔灌注桩施工工艺的运用探索论文_高健

中国建筑第二工程局有限公司上海分公司 上海 200000

摘要：在建筑工程中，施工的环节和范围非常宽泛，影响施工质量和效率的因素也非常多，在整个建筑工程施工过程当中，建筑施工的技术选择的影响是最大的，选择合适的技术是项目顺利进行的前提。钻孔灌注桩技术能够帮助建筑工程增强稳定性，还能提升建筑施工的效率和质量，因此，在建筑工程施工的过程当中需要严格的控制施工中可能产生的问题，通过使用钻孔灌注桩技术加强对项目的管理和控制，进而提升建筑工程的质量。

关键词：钻孔灌注桩技术;建筑施工;应用

引言

现阶段，钻孔灌注桩施工技术应用广泛，对多种地质条件均无特殊要求，可及时开展钻孔灌注操作，经济效益和社会效益均比较大。在建筑工程施工过程中，采用钻孔灌注桩技术，可显著提高加固地基自身承载力，通过多年实践经验认为，钻孔灌注桩施工技术虽然操作简单，且对周围环境影响较小，但是该技术工艺相对复杂，对专业技术的要求比较高，特别是隐蔽工程灌注施工。为减少操作失误现象，提高施工质量，应严格掌握技术操作要，避免断桩、病桩等不良风险。

1钻孔灌注桩技术特征分析

1.1技术安全性较高

建筑工程项目施工过程中，采用钻孔灌注桩技术，能够提供更加稳固的地基施工，这是由于钻孔灌注桩能够与土壤紧密结合，显著强化地基结构的可靠性及安全性。与此同时，混凝土具有一定渗透作用，混凝土灌注后，也会明显增强灌注桩与土壤结构之间的密实度，从而保证地基安全性。

1.2保证地基稳定性

钻孔灌注桩除了具备技术操作安全性外，还能长时间保证地基结构的稳定性。由于每个工程项目施工现场土壤情况不尽相同，采用钻孔灌注桩技术，能够及时对土壤结构进行夯实。一般情况下，采用钻孔灌注桩技术需要结合施工现场土壤特性，在选择上具有较大自主性，可明显提高地基进稳定性。

1.3技术适用范围广

伴随着我国城镇化进程不断发展，钻孔灌注桩技术大量被应用到建筑施工领域中。与传统打桩技术相比，新型钻孔灌注桩技术适用范围更加广泛，并且能够根据现场施工情况，及时对施工方案做出科学调整，不仅节省大量施工时间，还能有效降低施工成本，进而发挥更大经济效益。

2建筑工程施工中应用钻孔灌注桩技术的意义

在建筑工程项目具体施工过程中，将钻孔灌注桩技术科学合理的应用其中，不仅能够实现良好的经济效益，而且还能够为建筑工程项目的质量和安全提供有效保障。一般钻孔灌注桩施工技术在应用时，由于其整体灵活性比较良好，所以可以适应各种不同类型的施工环境，同时还可以结合施工现场的实际情况，实现有效的变更。因此，在钻孔灌注桩技术的具体应用过程中，不仅有利于对单独施工环节起到良好的缩减效果，而且还能够对传统一些具有复杂性的施工步骤进行简化处理。在保证能够降低施工成本的基础上，能够促使建筑工程施工的整体质量得到有效提升。除此之外，钻孔灌注桩技术在建筑工程施工过程中科学合理的利用，还能够促使桩基与地基土体相互之间具有密切联系，这样在保证地基施工效果得到强化的基础上，地基本身的稳定性能够得到有效保证。这种施工方式无论是对建筑工程施工質量，或者是后期建筑施工的稳定、安全等效果提升，都具有实质性意义。

3建筑工程施工中的钻孔灌注桩技术的施工要点

3.1钻孔前的准备工作

钻孔施工前要根据施工现场的地质情况，确定钻孔灌注桩的位置，做好各项准备工作，并制定相应问题预案。对施工材料、设备和人员等都要做好准备，可以组织现场监督人员进行监督管理，及时发现问题、处理问题，并根据设计图和施工要点，保证施工质量，做好安全防范工作，提高施工效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，可以对施工人员进行专业技能培训，提高施工人员的专业能力，满足施工要求。正式施工前要做好材料和机械设备的准备工作，在材料和设备进场前要进行专业的检查，材料和设备要具备质量验收合格证明，部分材料还要进行抽检，以确保其质量和性能。不合格的材料要及时联系厂商更换，机械设备要在使用前进行试运行，确保其运行状态能够满足施工要求，材料设备都要放置在规定的位置，避免环境因素影响材料设备的质量和性能。在施工前要对施工现场的地质环境进行严格的勘察，保证施工效果，做好现场准备工作，对施工现场的杂物进行全面清理，去除粉尘。在环境比较恶劣的现场，要进行压实处理，避免施工过程中出现沉降，做好测量工作，比照设计方案确定桩基位置，控制灌注桩埋入土中的深度，并使用不同颜色进行标记，减少施工事故的发生。

3.2钻孔

钻孔灌注桩技术中钻孔技术拥有明确的质量标准和操作要求，对后续的施工工作的开展有着直接影响。在钻孔之前，施工人员首先要明确标出钻孔的位置，并检查护筒。开始施工之后，要注意添加泥浆的比例，避免塌孔和出渣。施工过程中要保证钻孔位置的精确度，一旦误差过大偏差，要及时停止钻孔并查明原因。在使用护筒时，护筒的速度不能过快也不能过慢，必须严格遵守相关的操作规定，要设置支撑点支撑护筒，防止护筒在施工中发生变形。如果发现护筒下沉，要及时拆除，可以在施工现场设置临时的控制点，监测护筒的状态。建筑企业要加强监督管理，保证钻孔工程的质量，完成钻孔之后，要及时清洗钻孔。清孔是施工技术中的重要一环，其主要目的是保证钻孔内没有杂质，并推动泥浆不断流动，循环出入钻孔，可以监督泥浆的数值变化，调整清孔的力度，保证钻孔内的清洁，利于后续施工。

3.3制作安装钢筋笼

在制作钢筋笼之前，要先检查钢筋质量，及时清除钢筋上的锈迹和污迹，并对钢筋的弯曲部分进行矫正，确保其符合建筑工程质量标准，根据施工图纸操作。在制作钢筋笼时，不能随意修改制作步骤，也不能随意省略步骤，以免影响工程质量。钢筋笼的主体必须是整根钢筋，如果出现必须焊接的情况，要保证焊接质量，并且不能出现钢筋弯曲的情况。安装过程中要使用专门的探孔器，在安装之前要反复检查钢筋笼的每一个接口，一旦发现质量问题，要立即处理，并重新进行焊接。在钢筋笼吊放时，要注意控制速度，监督管理人员要对安装过程进行详细的检查，找出问题并及时解决。

3.4拌制混凝土

根据操作规定，混凝土的拌制必须在施工现场进行。在拌制前时要确定混凝土配合比，拌制前的原材料要进行取样检测，对拌制后的混凝土也要做好抽样检查，控制砂石泥浆的含量，在拌制过程中要使用达标的饮用水。

3.5灌注混凝土

灌注混凝土前要先完成止水工作，确保混凝土可以直接放入桩基内，在施工过程中要对混凝土的灌注速度进行控制，注意清除管道内的杂质，避免混入杂质，影响施工质量。同时也避免泥浆在钻孔内沉淀，灌注过程要遵守先上后下、先左后右的顺序，逐渐提高灌浆压力，灌注完成后要及时检查施工效果。在施工过程中使用固定的施工型号，可以提高混凝土的稳固性，也可以在混凝土中加入适当的辅助材料，实现连续灌注，并控制好灌注的深度。

3.6防止钢筋笼上浮

施工人员要保证现有的建筑工程与设计要求相一致，泥浆的粘度和混凝土的比例要确保在规定的范围内。在放置钢筋笼时，一定要控制好放置的速度，以钢筋上浮，影响到建筑质量和施工进度。

结束语

综上所述，在建筑工程的施工过程中，经常会采用钻孔灌注桩技术，此项技术操作简易、无噪音、震动小、承载力强。但是在实际应用中，其复杂性和系统性较强，施工人员要强化施工管理和控制的力度，确保建筑工程的可靠性和安全性，为住户营造一个良好的居住环境，进一步推动建筑业的稳定发展。

参考文献：

[1]翁其斌.钻孔灌注桩施工技术在建筑工程施工中的应用[J].门窗，2018（7）：163.

[2]李继兵.钻孔灌注桩施工技术在建筑工程中的应用探析[J].建材与装饰，2018（14）：56～57.

论文作者:高健

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/152659aa7da1548de5b93004.html