# 电厂中热能与动力工程的技术应用分析论文_庞志伟

大唐七台河发电有限公司 黑龙江省 154600

摘要：近年来，随着我国生产力水平的不断进步、经济的不断发展，能源需求量大大增加，致使我国的能源供应方面出现问题，传统的能源制造方式已经不能满足现代社会高速增长的能源需求。针对当前我国电厂生产过程中存在的生产效率较低的问题，我们必须想办法切实采取必要的措施来提高电厂的生产效率，文章结合电厂中热能与动力工程应用方面存在的问题，具体分析了电厂中合理运用热能与动力工程的策略。

关键词：电厂；热能；动力工程；技术应用

1导言

在社会的发展过程中，电力能源是必不可少的，当前电力能源的作用越来越重要的，因此，电厂必须加强对于自身生产的管理，切实保障电力生产的顺利进行，保障人们用电的稳定性，但这种新型的产电方式还处于较为初级的阶段，技术和管理还不成熟，在实际运用过程中还存在许多问题需要解决。本文将以此作为研究工作的切入点，介绍分析合理运用热能与动力工程的策略。

2热能与动力工程简介

在我国热能与动力工程其是多门科学技术的综合，其中包括现代能源科学技术，信息科学技术和管理技术等，在这之中涉及的有热能动力设备及系统的设计、运行、自动控制、信息处理、计算机应用、环境保护、能源高效清洁利用以及新能源开发等等工作，随着改革开放的全面深化，水利水电工程与热能动力专业相结合，确切地说，水利水电工程专业并入后者之中，由止盼成了热力发动机、热能与动力机械、制冷与低温技术和水利水电动力等不同的专业。从专业角度来看，热能与动力工程内容庞大，涉及电子、电力和计算机等多等踌斗，自动化水平高。因此，该专业的课程设置，应与社会发展相适应，可满足生产的需要。热能与动力发展现状目前，中国已成为世界最大煤炭生产国、消费国，众所周知，中国的能源结构以煤炭为主。现阶段，由于工业发展的影响，中国环境问题非常严重，随着人们环保意识的提升，热能与动力专业面临较大的经济、社会发展压力，因为煤炭污染的开发和利用是环境问题的主要原因。随着经济发展的转型升级，对能源资源，特别是电能的需求上升在新形势下，如不提高煤炭能源利用率，环境问题将会变得更为严重可能成为绍齐社会发展的巨大障碍。同时，中国作为世界第二大石油进口国，对国外石油依赖胜逐年上升，所有这些均使得中国能源安全面临巨大考验。长期以来，中国实宁科助夕型经济发展，技术水平低，能源利用率与发达国家相比，低30～40个百分点，差距比较大，导致在经济发展过程中，环境亏染问题无法有效避免。因此，在动力使用中，推产先进节吠刹支术、可再生动力与新动力，加强资本利用率，使命重大。我国政府虽大力倡导开展新动力技术，投入了大量的支持资金，但由于新动力技术研制的见效慢，因而短时斯内还无法改变现行的动力构造，生态环境面对的压力仍然比较大。经过分析可知，我国热能与动力工业开展局势严峻，在发展中面对巨大挑战。同时也意味着，在将来发展中我国需要大量热能与动力工程专业人才，人才的发挥空间大。

3电厂在运用热能和动力工程方面存在的问题

3.1在重复利用热能方面存在的问题

重复利用热能可以简称为重热，是发电过程中比较常见的一种状态。即在发电系统运行过程，机器在上一个工作过程中损耗的热能如果能在下一个工作过程中得到有效的利用，就是重热现象。但重热现象的出现，会对电厂的正常工作产生一定的影响。重热现象不只是会影响自身的运行工作，还会引发连锁反应，影响发电厂能源的利用。比较常见的危害有以下几种：导致电厂电能储存困难的问题、影响蒸汽机的数值、不利于气压的稳定、影响发电质量等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2在湿汽损失方面存在的问题

在电厂工作的过程中，出现湿汽损失的可能性较大，且导致这种现象出现的原因较多，但通过总结可以归纳出以下几类：第一、利用蒸汽机将动能转化为电能的过程中，会有蒸汽膨胀的现象，会产生小水滴，这些水滴会影响蒸汽的效果，导致湿汽损失；第二，如果蒸汽的运动速度比水滴的运动速度快，同样也会使其受到影响，导致湿汽损失；第三，如果喷管与水珠相对，会使其主流运动受到影响，从而导致能量的损耗。此外，还会出现不必要的设备，浪费资金。

3.3在节流调节方面存在的问题

在电厂发电过程中，一般都会使用节流调节方法来控制蒸汽机的功率。当电厂发电过程出现突发情况时，就会引起较大的能源消耗，进而给发电厂的正常经营带来极大的危害。但根据有关科学研究可知，节流调节方式的使用是有前提条件的，即机组的级数至少是三级且通过结构具有差异的机组的流量数额是相同的。而且，节流调节方法主要应用在容量数值小的设备上。

4电厂中热能与动力工程应用的技术措施

4.1降低调压能耗

在具体的电力生产过程中，因为发电机组在工作过程中会出现相应负荷的变化，而这种变化就很可能造成电厂生产效率的下降，基于这一原因，加强对于发电机组压力的调节，保障机组工作的稳定性就能够切实提高发电机组的效率，这本身是没有问题的，但是具体到调压过程来看，企业会产生一定的能量损耗，针对这一损耗，我们也必须采取必要的措施来降低损耗的大小，尽可能的提高生产效率，经过多年的实践研究发现，导致这种损耗较大的原因有两方面，一方面是因为发电机组本身设计存在问题，进而导致在调压过程中产生较大的能量损耗，另外一方面则是技术人员在调解过程中没有能够及时准确的做出调压操作，进而导致损耗增加，因此，加强技术人员的技术培训，提高其操作的水平极为必要。

4.2实施有效的节流调节工作

节流调节工作中没有具体的分级，一般是在第一级就能完成进汽工作。变工况会导致节流损失，致使动能与动力工程的工作效率降低，达不到预期的经济目标。故此，开展节流调节的研究工作十分必要。在实际发电过程中，可以按照弗留格尔的相关理论，确保在电厂中运用热能与动力工程的稳定性。根据弗留格尔公式计算推断各个零部件的工作情况，进而判断汽轮机是否处于正常运行状态。弗留格尔公式为热能与动力工程在电厂中合理运用提供了理论基础。

4.3热能与动力工程在电厂中的合理运用

为了提高背压式汽轮机的工作效率，将通过安装后置式低压凝汽式汽轮机的方发对其进行改行。通过这种改进方式，能使其实现双重发电的目标。在实际工作过程中，当外界条件发生变化时，这种改进的汽轮机组就能利用自身的特点，自动平息波动，确保电网运行的稳定性。这种组合的优势在于其调频速度较快，但也存在一些不足，主要是增加了工作人员的工作难度。在选择设备的调频方式时，应以提高发电厂的工作效率为最高目标，合理掌控焓降情况。此外，还应在工况变化时确保焓降、中间级压力的稳定性。

结束语

综上所述，在电厂中合理运用热能与动力工程将会大大提高电厂的工作效率，进而有效解决我国用电量不断增加的难题。因此可以根据设备的应用途径和功能进行改造，提高设备利用能源的效率，进而研发出新型能源，缓解当今能源紧张的情况。

参考文献：

[1]崔瑶.时代背景下热能与动力工程在电厂中的改革与创新[J].科技与企业，2014，（13），12-13.

[2]熊训强.电厂热能及动力工程中存在的问题分析[J].大科技，2014，（05）.93-94

[3]闫天明.热能与动力工程在电厂中的运用探究[J].机电信息，2014，（36），158-159.

论文作者:庞志伟

论文发表刊物:《基层建设》2015年24期供稿

论文发表时间:2016/3/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1580b91b6b572f5cfc2c7efa.html