# 基层供电所管理优化的提升方法研究论文_林成柏

（国网江西省电力有限公司万载县供电分公司 江西省万载县 336100）

摘要：电力供应质量直接关系着，人们生活、生产的方方面，与社会经济的发展有着十分重要的作用。但就当前基层供电所管理工作中，还存在着一些问题，这些问题不仅影响着基层供电所管理质量，还阻碍着电力企业的稳定发展。本文先从基层供电所管理问题入手，接着阐述了基层供电所管理优化提升策略，旨在为推动电力企业得到更好的发展提供参考意见。

关键词：基层；供电所；管理问题；优化策略

在实际工作开展中，大部分的基层供电所在管理中还存在着一些问题，难以确保电力供应的稳定性，为人们的生活、生产带来了较大的影响。随着国民经济的迅速发展，人们对电力需求量的不断增加，必须要重视基层供电所管理工作，以此推动电力企业的稳定发展。

1 基层供电所管理中的问题

基层供电所其主要工作是负责电能的安全输送，切实满足用户的用电需求。在现实的基层供电所供电中，还存在着一些问题，这些问题严重影响着基层用电管理，基层供电所管理中的问题主要如下：

1.1 缺乏完善规章制度

自我国建国以来，在电力市场的发展中也在不断完善电力相关法律、法规，为电力事业的发展提供了有效保障。但就实际情况而言，虽说制定了相关法律法规，由于条例涉及范围不广，难以有效落实各项条例，无法确保基层供电所管理工作的有效落实。部分基层供电所法律意识较低，未能依据国家相关法律法规，从实际情况出发，难以保障内部管理工作的有效落实。加之基层供电所管理规章制度不健全，严重阻碍着基层供电事业的发展。

1.2 管理人员素质问题

在基层供电所单位内，并不是每位员工均具备较高的综合技能、业务素质，即便是部分基层供电所管理人员入职阶段综合素质较高，但就职自后未能树立终身学习观念，难以实现自身业务素质的提升。基层供电所管理人员的服务态度不够完善，且服务意识较为散漫、态度不端正等，严重制约着基层供电所管理工作的开展，由于员工的积极性不强，无法发挥出基层供电所管理作用与效益。

1.3 供电设备管理问题

受到资金、技术等因素的影响，基层供电所内的管理设备还比较陈旧，难以满足日常的工作需求，同时还影响着基层供电所管理质量。工作人员的安全意识不强，基层电力线路老化情况较为严重，线路布设较为复杂，加剧了基层供电所管理难度。

2 基层供电所管理优化提升策略

基层供电所直接关系着群众的生活、生产，在工作开展中还面临着一些问题，基层供电所只有积极面对这些问题，才能够找到有效的解决措施，完善其中的各类问题，不断提升与优化基层供电所管理策略。

2.1 健全供电规章制度

俗话说“没有规矩，不成方圆”，若缺乏完善的规章制度，将难以保障基层供电所管理工作的有效开展。首先，国家需要出台完善的电力管理法规、法律条例等，逐步缩小法律、法规范围，确保管理对象的针对性。促使国家法律能够真正适用于基层管理工作，全面凸显出基层供电所管理效率。同时，基层供电所还需要完善各项规章制度，明确奖惩制度，强化内部管理工作，营造一个公正、严厉的管理环境，确保管理工作的有序开展。

2.2 提升管理人员素质

基层供电所本身属于基层单位，其工作人员需要坚持落实“服务”工作，依据实际工作需求，坚持“为人们服务”的态度，从基层出发切实维护人民群众的利益。针对基层供电所管理中的陋习、缺陷等需要及时端正态度，转变传统工作开展中的缺陷。针对每位用户的问题，需要耐心解决，确保用户端用电的稳定性。同时，还需要定期开展员工培训工作，采取有效措施不断提升基层供电所管理人员的综合素质、专业技能等，更好的满足群众的用电需求，以此推动基层供电事业的稳定发展。

2.3 完善基层供电设备

科技属于第一生产力，就基层供电所管理工作，在其工作改革中不可忽视科技力量。第一，需要依据当地基层供电所的实际能力，参照区域内用电群众的实际需求，选择适当的科技管理设备逐渐替换原有的陈旧设备。第二，培养出一批技术人员，确保管理设备操作的科学性。第三，重视基础设备维护、管理工作，加大管理力度。同时，还需要完善基层供电所设备管理工作，保持适当的原则，确保基层供电所管理的有效落实。第四，基层供电所必须要加大信息化管理系统维护与管理资金投入，并加大基层供电所管理工作开展支持力度，不断强化维护与管理技术。加大先进管理设备的引进与创新，以此全面提升基层供电所的运行效率，为基层供电所管理设备的运行构建良好的环境，不断延长设备的使用寿命，全面提升基层供电所管理效率。

2.4 实现管理职责划分

通过实践证明，在基层供电所管理工作中，只有实现合理分工，责任划分，才能够强化工作人员的安全意识。管理人员在开展施工基层供电所管理工作中，为了确保管理工作的有效性、合理性，需要定期开展管理运行检查工作。在基层供电所管理中只有落实岗位职责，每个岗位设置相应的监督人员，才能够在事故发生时，实现有责可问，有迹可循。通过制定完善的基层供电所安全管理体系，强化专人管理，实现责任落实。需要依据工作人员的岗位，制定明确的岗位职责，确保每项工作均有人负责。

2.5 建设供电所管理平台

通过建立基层供电所信息管理平台，能够为基层供电所提供科学管理措施。这就意味着基层供电所管理系统工作人员需要尽快改变传统的维护与管理观念，将基层供电所信息管理工作纳入日常维护工作纳入日常工作中，以便实时掌握管理动态，针对各类突发情况可以在最短的时间内做出正确决策，以此确保基层供电所系统的稳定运行，全面提升基层供电所管理效率与管理质量。如下图1所示。

图1 基层供电所信息化管理平台结构示意图

3 结束语

综上所述，基层供电所管理质量直接影响着基层群众的生产、生活质量，在开展基层供电所管理工作中，需要依据实际情况，结合供电企业战略发展，善于发现管理工作中的问题，采取针对性的解决措施，全面落实基层供电管理工作，以此推动电力企业获得更好的发展。

参考文献：

[1]肖兵.管到深处 赢在细节——国网建湖县供电公司供电所管理提升工作侧记[J].农电管理,2016,20(11):11-12.

[2]吴旋涛.从人力资源管理角度探究基层供电所安全管理建设措施[J].广东轻工职业技术学院学报,2016,15(03):14-16.

[3]苏晨旭.基层供电所管理优化提升的策略分析[J].福建质量管理,2015,07(12):16-20.

[4]杨亚光,夏红波,童建东.基层供电服务风险管控的创新实践[J].中国管理信息化,2015,18(08):232-233.

[5]徐俊,侯永志,潘峰.提升供电所基础管理水平的路径与对策[J].湖州师范学院学报,2014,36(S1):248-249.

论文作者:林成柏

论文发表刊物:《电力设备》2018年第10期

论文发表时间:2018/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/158d7d75f966d90c93d1b5e6.html