# 泵站电气及其自动化设计特点论文_张小杰

合肥市排水管理办公室 230000

摘要：本文主要就泵站电气以及自动化设计的特点进行分析，探究城市防洪工程系统中泵站在排水防涝、污水处理服务等层面所展现出的性能，顺应时代的发展趋势，优化并改变传统固化的泵站设计思路，正确的认知电气自动化设计工作开展的重要意义，尽可能的提升泵站电气自动化的服务水平，凸显出优势，达到泵站系统自动化以及综合化发展的目标。

关键词：泵站电气；自动化设计；设计特点

引言：泵站是城市建设中的重要组成部分，同时其也是城市防洪排涝基础类型设施，泵站不管是在排（雨、污）水还是在防洪等层面所展现出来的效用都十分的重要，是其它基础设施所无法取代的。但是，现阶段，我国泵站系统的运行状况并不是特别好，其在操作层面以及管理层面都呈现出一种滞后的发展状态，会落后于其它的发达国家，自动化水平比较差，通常是以单级常规管理形式为基准，对其数据信息进行观察，泵站运行监管所构成的网络化程序还不够完善，想要进行提升社会服务的发展水平，其就应当切实的提高泵站电气自动化水准，提升管理的质量以及管理工作开展的效率，让泵站可以更为安全稳固的运行。

1泵站电气自动化主体标准

泵站电气自动化主体标准涵盖面十分的广泛，其不仅包含着控制、监视等，还包含配电系统、直流系统等。在配套主机气系统层面则包含针对真空破坏阀而配置的低压气系统、针对叶片水泵调节设置的压力油系统、为他类启动工具配置的储能中压气系统，配套主机组冷却水系统、排水泵站与消防用水系统。基于各类非电量层面其主体内容包含水工可靠安全的沉降、位移、应力与扬压力等检测、水位、水文、水量、水情及水质检测、湿度、温度监测、绝缘监测、荷重与闸门开度监测等。电气自动化泵站还包含其外部与内部通讯网络、消防保安与办公自动化系统等。基于各类远程控制管理要求电气自动化泵站还应包含针对全站的远程视频监控与信息上传系统。综合上述电气自动化系统主体标准需求，我们应合理将系统展开集成分类，依据相关流程框图具体要求展开监控系统的自动化标准设计，令其具备远程控制、调节与保护功能、实时处理与采集数据功能、在线监视设备运行功能、预告事故及报警功能、远传数据与管理系统功能等。

2泵站电气以及自动化设计的重要性

当前，我国信息技术的发展速度极快，自动化技术已经被广泛的应用到了我国的各个领域当中，并在各个领域之中占据着重要的地位，在这一时代发展背景下，设计单位以往所具备的自动化研发设计已经无法较好的适应时代的发展，同时其自身的滞后性以及配备性也会比较强。一般状况下，泵站系统工程项目前期所设定的设计方案都需要和设计院以及建设单位一同进行，通常情况下建设单位并不会给其所进行的设计实践提供一定的可用性等的参考依据标准，这就导致自动化泵站系统的类型无法被清晰的评断出来，自动化泵站系统也会和现实的服务应用相脱轨，没有深入的分析泵站的需求。在设置参数等工序时期，需要把检测对象和泵站管理的实际性需求连接在一起，但是在现实的管理过程中，大部分的管养单位都会出现错误的认知，其会以为泵站开停机操作就是自动化控制，最后选择使用较为繁杂性的配置，让柜前的泵站过渡到计算机屏幕之前，该种操作形式是无法较好的展现出自动化泵站设计的内在化需求。简单来说，保护管理泵站始终都是电气自动化设计的重心，工作人员必须要加大对管理生产以及信息化建设工作开展的重视程度，使用更为科学的技术方式，凸显出自动化的优势性能，加快生产效率，提升服务的品质，更好的显现出其内涵的系统价值。全面的使用现代化技术，把计算机技术以及泵站技术等多类学科融合在一起，让各个学科相互渗透，这会有效的提升自动化泵站的科技性。完善相应的组织设计工作内容，合理的划分好自动化需求类别，掌控好各个类别泵站系统的投资可能力度，开展一系列的典型性设计工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电气自动化泵站典型设计

3.1面向需求科学化的开展设计工作

泵站典型电气自动化设计并不是一种简单性的停机开机自动化设计，其需要以管理以及生产等各个层面的需求为基准，综合性的考量各类影响因素所制定而成的设计方案。在实际的设计实践工作中，工作人员需要明确泵站的主体以及管理等各类任务，借助电气自动化泵站代替人工完成相应的任务要求。举例来说，进行泵站流量水位的控制检测，调节泵站水泵启停数量，提升工作效率，就泵站运行振动所产生噪音进行控制等。泵站的电气自动化主体需求具有多元化的特性，且其自身的广阔性质也比较明显，所以在进行典型设计的过程中，工作人员需要充分的考量需求，遵守轻重缓解的设计原则，正确的区分出来可能性以及不现实性，就其实际性的需求进行效率的妥善划分，真正的做到量体裁衣，保障设计的合理性，让其泵站系统可以更为顺畅化的运行，达到相应的服务需求标准。

3.2以信息系统为主进行典型标准化的设计

泵站建设工程电气自动化主要是以泵站数据信息为基准，其可以供给系统更为完善的基础信息化资源，在实际的设计实践过程中，工作人员需要尽可能的去挖掘相关的设计内容，找出和泵站相关联的重要信息，提供给其动态化的信息，提升该泵站的电气自动化水平，发挥出典型设计的规范效用，不断的优化创新设计方案。在监测电量的过程中，工作人员要选择使用交流采样等的形式，借助多功能电表以及计算机系统，开展一系列的计算工作，操作人员要就典型设计的标准内容进行参考，凸显出泵站的整体使用优势，提升系统的标准程度。

3.3采用模块化科学实施典型设计

基于模块化的设计主体将电气自动化泵站视为整体产品进行考量，令其兼具较大的丰富性与灵活性，因而广泛适用于同种类型的各个泵站系统，有效避免了标准化欠缺造成的最高盲目投入、高标准配置及欠缺全面功能设计等不良问题。

结语

近年来，受全球气候变化影响，台风、暴雨等极端天气频发，发生洪涝灾害所带来的损失和产生的影响也越来越大，与此同时国家以及社会对环保所提出的要求越来越高，尤其是当前我国工业迅猛发展的背景下，我国生态环境污染问题十分的严重，城市的水环境也遭到了严重的破坏，怎样处理好城市雨、污水排放成为了社会发展的主要研究内容，既需要集中性的处理城市污水、拦截污水，妥善的规划污水的排放模式，又需要分散性处理城市雨水，进行雨污分流，排放标准达到环保要求，站在战略发展的角度上分析，科学合理化的设计泵站电气，不断的提升电气自动化技术的应用水平，加快泵站实际的运行效率，让泵站系统可以运行的更为安全、监测更为全面，从而有效提升社会经济收益以及服务水平。

参考文献：

[1]城市排涝泵站电气及其自动化设计特点[J].徐卫星.江淮水利科技.2017（04）

[2]清城区排涝泵站工程现状分析与对策探讨[J].邹光奇.建材与装饰.2019（22）

[3]排涝泵站电气设备运行与维护[J].黄奇松.中国新技术新产品.2018（01）

[4]排涝泵站的施工探讨[J].高玮.工程技术研究.2017（04）

[5]对城市排涝泵站高效运行管理的初步认识[J].洪小毛，王亦农.江西水利科技.2017（03）

论文作者:张小杰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1596b34fbe94aca2d088b904.html