# 煤炭检验的误差及应对策略分析论文_李林文

广西壮族自治区安全生产检验检测中心 广西壮族自治区 530023

摘要：在社会发展的背景下，我国的各个行业领域快速进步。在现在工业化发展如此快速的今天，无论是人民的日常生活还是社会的快速进程都需要煤炭这一重要能源，煤炭资源在我国消费能源中占据了非常重要地位，而在煤炭能源的质量判断中，煤发热量和煤全水分是重要的元素，这对煤炭的价格起到了决定性的作用。但是在检验煤炭质量的时候，会受到各种不确定因素的影响，导致存在较为严重的误差，在了解了造成煤炭检验误差的主要原因的同时能够降低误差的策略就显得尤为重要，因此提出有效的措施加已降低煤炭检验的误差，可以使得煤炭的检验工作能够更加顺利地进行。

关键词：煤炭检验；误差；处理分析

引言

煤炭在经济发展过程中占据重要位置，煤炭质量对煤矿生产效益等具有重要影响，相关单位必须加强对煤炭级别确定工作的重视，通过煤炭检验来确定其具体等级，保障其工作质量，将煤炭检验等工作开展过程中的误差控制在合理范围内，尽可能保障煤炭处理工作的精准性。

1煤炭检验过程中的误差问题

1.1煤炭取样过程中的误差

对煤炭进行质量检验，通常都会进行样本采集，这也是一项非常重要的内容，会影响到煤炭检验的误差。从大量的事实中可以看出，煤炭检验中出现的误差有很多都是因为样本采取不当，因此煤炭样本的采取过程是非常关键的，在这一过程中要注意样本的科学合理性。在样本采集时，如果采集的样品或者是采集的方法不正确，会影响到检验结果，样本采集过少、过多、代表性不够等都会使样本缺乏科学性，影响煤炭检验的最终结果，很大可能会使误差增大。

1.2随机出现的偶然性误差

偶然性误差的出现一般都伴有随机出现的特点，不会因为固定原因而产生的误差，误差产生的原因有极强的偶然性随机性，很难做到人为控制也很难从中寻找到规律，只有通过多次检验可能误差的数值会随之减少但是始终无法消除殆尽，所有通过多次检验多次测量多次取样等方式取平均值可以减少偶然性误差，例如天气，光照，温度和湿度等多种自然因素所造成的误差都是具有随机性的，检验结果波动会随着自然因素所产生波动，这些不确定的自然因素都会导致结果出现较大或较小的误差，因此我们通过多次重复检验取平均值这种方式可以有效降低误差的存在。

1.3系统误差

系统误差是由固定因素引起的，比如仪器本身不精确和实验原理的不完善等。系统误差一般具有单向性和可测量性，并且会重复出现。煤炭检验中的系统误差主要可细分为测量方法误差、仪器误差和试剂误差三个小类。

在三类误差中，测量方法误差是误差量较小的一种，指使用的化验方法不够准确所造成的误差。如在定量选取样本时，样本量的计量可能会产生误差；或技术人员在化验样本时没有对实验仪器中原有的煤炭样本进行彻底清理，使得新旧样本混合造成污染所产生的误差等。

仪器误差指检验所使用的仪器未经校准，数目显示上的误差。目前所产生的仪器误差往往是由于技术人员没有根据煤炭的特性将仪器调试至合理水平。如马弗炉的毫伏计，如果炉内温度比指示温度高，势必引起数据失真。

2煤炭检验中有关误差的处理方法

2.1对煤炭取样过程中的误差进行有效控制

煤炭检验过程首先要做的就是进行取样，所以采集样本这一环节是非常关键的，具有代表性的样本才能够正确的反映整体煤炭的质量，而且对后续的工作也会产生作用，只有采集的样本具有代表性，其检验的结果才有说服力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对煤炭进行取样时，要充分的考虑煤炭的特殊性，样本采集要有依据，并且要通过样本采集单元来进行取样，如果煤炭的质地相对较为均匀，样本的采集可以任意进行，而如果煤炭的质地不均匀，那么样本的采集就要讲究使用正确的方法，采集的样本要能够反映出煤炭的整体，通常这种取样要进行大量的抽样调查。首先是要正确的找到样本采集的地点，主要是在矿浆或者是溜槽出口地方进行样本的收集，在收集的过程中要使取样的地点均匀的分布。

2.2不断完善检验方法

在煤炭检验过程中只有不断完善改进检验规范，才能保证煤炭检验的结果更加趋近于准确性，因此需要不断地更新完善检查方法，因为只有更加先进的检查方法才是对检验煤炭误差降低的最有帮助的手段，例如在实验之前可以提前做一些比对实验，采取平均值保证数据的准确性，煤炭检测人员可以进行多批次的采样，利用多个地区采样重复实验的方法从而保证采样的可行性，因为在煤炭能源的质量的判断中，煤发热量和煤全水分是重要的元素，这对煤炭的价格起到了决定性的作用。在检验煤炭质量的时候，会受到各种不确定因素的影响，因此检测高含量成分时使用重量法或容量法便可达到较为理想的效果，可以利用最低的成本达到最好的效果。这样不仅能够降低煤炭的误差，也可以节约成本的开销使资源最大效益的开发，因此在不断的完善检验方法的同时，检验员也要积累相应的工作经验，在面对不同的情况时需要检验员采取不同的检验方法，这就需要检验员的一个经验来解决，而且检验员的细心程度也是影响煤炭误差的一项重大原因，因此煤炭检验工作人员一定要非常细心的进行试验检测，保证试剂纯度的同时也能不断完善检验方法。

2.3提高操作准确性

煤炭的检测过程大部分都要依靠人工操作，因此，保证检验操作的准确性也十分关键。首先，在仪器的选择上，需要尽可能选择精确度高的实验仪器；仪器选择完成开始试验时，也需要技术人员能够按照操作要求，使用正确的剂量和比例进行试验。检测样品时，也可通过增加检验次数、取多次平均值得方式来减少实验中产生的随机误差，从而使检验准确率得到提升。另外，可对操作人员进行系统性的培训，提高操作人员的专业程度，尽力避免人为的实验误差。

2.4定期对煤炭检验人员进行培训

导致煤炭检验工作开展过程中出现随机误差和过失误差的重要原因之一即工作人员的工作态度不端正，其专业工作能力也存在一定的问题，使得检验不同环节工作开展过程中出现问题，影响其各项工作的工作质量。为此，相关单位必须加强对员工培训工作的重视，结合培训不同环节的工作要求来对检验人员进行培训，使其明确自身工作过程中应当注意的问题和相关仪器设备的使用方法，在工作过程中保持严谨的工作态度，严格按照施工流程来开展后续各项工作，发现工作过程中存在的创新关键点并采取对应的措施，推动煤炭检验技术在应用过程中创新，推动煤炭检验工作高效开展，降低该过程中出现检验误差问题的几率。

2.5做好综合评估工作

在正常的煤炭检测情况下，重现性数据影响着煤炭密度的高低，重现性越小，数据分布越分散，从而也能够证明精煤炭的密度越低，重现性越大数据分布越集中，也能够证明精煤炭的密度越高，而检验的结果也是由煤炭密度高低来做衡量。因此综上所述，做好煤炭综合评估工作也是做好煤炭质量保证的重要因素，因此就需要检测人员做好充分且耐心的评估工作，因为评估的好坏直接影响效益的增加。

结语

煤炭检验工作开展过程中，受到其检验方式、检验流程以及检验人员工作素质等方面的影响，其工作过程中可能会出现检验误差问题，要求相关单位必须加强重视，及时引入新型检验技术，加强对煤炭取样等环节工作严谨性的重视，保障煤炭检验质量，推动煤炭开采等工作合理开展。

参考文献：

[1]邓运泉.刍议煤炭检验存在的误差及应对[J].广东化工，2017，44（10）：105，121.

[2]魏东旭，潘宇平，魏春生.煤质化验中误差原因及有效控制方法的分析研究[J].石化技术，2018，25（4）：14—14.

[3]苑海明.煤质检测常见误差分析及应对措施[J].建筑工程技术与设计，2017（25）：492—492.

论文作者:李林文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15e4986106c85e44111225bf.html