# 基于信息技术热能与动力工程的科技创新论文_范德文,刘吉通

山东电力建设第三工程有限公司 山东青岛 266100

摘要：热能与动力工程涉及到的范围十分广泛，因此，其组成结构十分复杂。热能与动力工程的理论基础为能量的转换。燃料燃烧的过程就是一项能量转换的过程。锅炉在燃烧过程中会产生大量的余热，若是对这些余热充分地回收，将会在很大程度上节约能源。但是，在当前状况下，我国对锅炉的热能研究还非常少。

关键词：信息技术；热能与电力工程；科技创新

自“科学技术是第一生产力”观念的提出，各行各业都在进行不断的创新，这在一定程度上推动了我国新现代化社会的发展。随着时间的不断推移，各个行业对电力的需求量也在不断增大。这就需要热能与动力工程进行科技上的创新，本篇文章主要就这一问题进行探讨，减少新能源对环境的污染，使热能与动力工程实现可持续发展。

1热能与动力工程

热能与动力工程主要指的是热能通过一定的作用与动能之间发生相互转换的作用。二者在转换的过程中存在着许多的方式，其宗旨是对能源进行充分的利用，从而提高企业与国家的经济效益。热能与动力工程在能源利用的方面发挥了很大的作用，截止到目前，仍然有着不可替代的地位。因此，对该项工程进行详细的分析，能够体现出能源利用的价值。该项工程包含了很多方面的内容，只有将其科学合理地利用，才能够实现能源的相互最优转化。

2热能与动力工程在锅炉上应用的工作原理

通常情况下，锅炉主要包括三个方面的内容，这三个方面的内容分别为：其一，锅炉的外壳；其二，锅炉的燃烧控制；其三，锅炉的本体。其中，锅炉的外壳部分又分为两个方面的内容，这两个方面的内容分别为：其一，底壳部分；其二，面壳部分。底壳部分的主要作用是促进锅炉的燃烧。在锅炉的底壳部分又安装了电控盒部件，这样，就可以提高锅炉的燃烧效率。除此之外，该部分还将锅炉中各个部分的构建连接在一起，提高了锅炉在燃烧过程中整体的稳定性。面壳的主要作用是避免锅炉在燃烧过程中产生的灰尘进入到锅炉的内部而影响到锅炉的使用寿命。

3热能与动力工程中存在的不足之处

在工业革命的初期，人们将锅炉作为一种热能的转换工具而进行广泛的使用。随着工业革命的不断深入，锅炉体系逐渐地得到完善。锅炉在工业革命中起到了重要的作用。直到今天，锅炉仍然被作为一种能量转换的设备。与此同时，锅炉被广泛地应用到各个领域。将热能与动力工程应用在锅炉的燃烧中，在很大程度上提高了锅炉的工作效率。但是，在热能与动力工程应用的过程中仍然存在着许多问题和难点，从而阻碍了锅炉的正常高效运行。锅炉的内部结构较为复杂，其中，风机是一个重要的组成部分。风机在锅炉中的主要作用是将电能转换为动能，并向锅炉中输送氧气。随着时代的进步，人们对能源的需求量也越来越大，在这样的发展趋势下，一些工业生产企业过分得注重利益因素，比如不断增加了锅炉的运行压力来提供更高品味的热能，这样就导致了风机的负荷成几何级数的增加，很容易导致故障或损坏。

3.1热能与动力工程在工业炉中应用存在的问题

在进行生产的过程中，工业炉占据着十分重要的位置，传统的工业炉运行方式主要是通过材料燃烧的方法来提供热能。但是，这种方法存在着一定的缺点，就是燃料在燃烧的过程中会产生大量的污染，使环境遭到破坏，并不符合“可持续发展战略”的要求。从这里可以看出，新能源应用的重要性。与此同时，还应当将新的技术融入到其中，减少能源浪费的现象，以及环境污染的现象 [2]。

3.2风机中存在的问题

在锅炉燃烧的过程中，主要的工作辅机是风机，风机能够对气体进行压缩并运输，这也是一个能量转换的过程。随着时间的不断推移，我国的社会经济得到了迅猛的发展，新能源也得到了广泛的应用。在这样的发展背景下，风机的运行负荷急剧增加，但并没有得到及时、足够的养护。因此，在运行的过程中就会出现很多问题。除此之外，风机的自身的结构也较为复杂，经常会受到外界环境的影响，较容易产生风机部件损毁的情况。

4控制好燃烧技术，完善应用的不足之处

4.1控制层燃炉。燃料在层燃炉中的燃烧，主要是将燃料固定在炉排上，这样就能够形成一个燃料层。在燃料燃烧的过程中，将会产生很多热量，并且这些热量还会维持很久，保证燃料在燃烧过程中的稳定性，避免出现灭火的现象。

4.2控制室燃炉。室燃炉的主要内容是将燃料与空气直接运送至炉中，使其在室燃炉中进行燃烧，燃料在室燃炉中燃烧的过程中，不经过炉排。燃料与空气主要是在炉膛中进行燃烧，燃烧的过程是一个动态的过程。这样能够在很大程度上提高燃料与空气的接触面积，促进燃料充分的燃烧。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆室燃炉中的燃料最开始所选择的是液体燃料以及固体燃料，但是，在当前状况下，可更换为固体燃料。

4.3控制旋风炉。旋风炉的形状主要为长圆筒形。主要分为两种，这两种旋风炉分别为：其一，卧式旋风炉；其二，立式旋风炉。燃料在旋风炉中燃烧的过程中，燃料与空气主要以旋风炉圆筒的切线为中心，从旋风炉的顶端送至旋风炉的底端。旋风炉中的气流运行的速度较快，燃料在进行高速旋转的过程中进行不断的燃烧，这样，就能够使燃料充分地与空气接触，在很大程度上提升了燃料的利用率。该种燃烧方式主要介于层燃炉以及室燃炉之间。

4.4 控制沸腾炉。在沸腾炉的底部设有布风板，在布风板的上部放置燃料层，这个燃料层应当具有一定的密度。与此同时，在燃料层的底部还设有风室。沸腾炉中的燃料具备一个特点，那就是燃料与空气之间有着较大的接触面积。在该炉中，主要的燃料为煤粒。这样，会使煤粒长时间的停留在沸腾炉中，有着较好的混合效果，能够使燃料充分地燃烧。

5热能与动力工程的科技创新

5.1在设备燃烧时进行控制

在生产的过程中，机械设备通过运转的方式来工作。这时，就应当对燃烧的程度进行控制。在这部分的工作过程中，最主要的操作步骤就是调节。在当前状况下，我国的供热设备在运行的过程中，有相当一部分都需要人工操作，因为这样可以有效地提高设备在运行过程中的稳定性。但是，此项操作也存在着缺点，就是需要大量的人力。随着时间的不断推移，自动化技术得到了不断的完善，并逐渐地在各个领域应用广泛。在燃烧的过程中引入自动化技术，主要可以分为两个方面的内容，这两个方面的内容分别为：其一，持续控制体系。该种方法主要是将设备中的重点部件与控制器充分地融合在一起，采取热电的方法来测量准确的数值，保证所得的参数具有准确性，这样就能在设备燃烧的过程中对其进行有效的控制。据实践的结果表明，该步骤在实际操作的过程中经常会出现一些偏差。因此，在进行此项工作操作的过程中，应当由专门的人员来进行操作，对参数进行科学的控制。其二，交叉式燃烧控制系统。锅炉燃烧控制系统主要由几个部分组成，这些部件分别为：控制器；流量阀；烧嘴；热电偶等。在转换温度的过程中首先应当做的就是计算。对计算所得的结果进行分析，并与设备进行对比，观察其结果是否一致，这样才能对设备燃烧的过程进行控制。该种操作过程具有很大的优点，既能保证温度具有准确性，又能节省设备，因此，在生产的过程中经常会使用这种方法。

5.2在技术上进行创新

随着时间的不断推移，各种新型的技术应运而生，这样的形式促进了我国社会经济的飞速发展。将新的技术合理地应用到热能与动力工程中，将会在很大程度上迎合时代的发展。最近几年，这一问题受到了人们的广泛关注。传统的热能与动力工程技术已经不能满足时代发展的需求，这就应当结合新时代的新特点对该项工作在技术上进行创新。与此同时，还应当积极地借鉴先进国家的先进技术，并以我国的实际情况为依据，制定出适合我国经济发展的技术方法。除此之外，不同部门的技术人员应当积极地沟通与交流，将能源进行循环利用，降低生产过程中产生的污染，减少污染物对自然环境的破坏。

在进行实际操作的过程中，应当及时地找出在进行技术创新过程中产生的不足之处，并针对这些不足之处制定出相应的解决措施。及时采取科学的手段对产业的结构进行调整，将环保的问题提上日程，给予其高度的重视。除此之外，还应当提升生产过程中的有效性。这样才能够快速地推动我国经济的发展。在这个过程中，应当将节能减排工作提上日程，并将现代化的技术手段融入到其中，并将这项工作内容作为整个技术创新工作的核心内容。在这个过程中，就应当以实际情况为依据，积极地开发新能源，并将新的技术投入到实际生产的过程中。若产业在生产过程中需要消耗大量的能量，相关的企业就应当制定出相应的节能减排措施，避免生产过程中产生的污染影响到环境。

6结束语

综上所述，自改革开放以来，我国的经济水平以及科技水平均得到了不断的发展。在这样的发展趋势下，信息技术已经广泛地应用到各个领域中。能源短缺问题日益严重，这就要求各行各业将可持续发展的理念提上日程。本篇文章主要探讨了热能与动力工程的创新。希望通过本篇文章的探讨，更多的新能源能够应用到热能与动力工程中，使电力生产的过程更具有稳定性，更加符合可持续发展的战略规划。

参考文献：

[1]刘兆明 . 刍议热能与动力工程在锅炉中应用问题的创新 [J]. 科技创新导报，2016，12（30）：79-80.

[2]于亚男 . 孙祚琦 . 简述热能与动力工程的科技创新 [J]. 科技创新与应用，2016，（07）：122.

[3]贺永锋 . 浅析热能与动力工程的科技创新 [J]. 科技创新与应用，2016，（18）：125.

[4]刘春宏 . 热能与动力工程的科技创新之我见 [J]. 化工设计通讯，2016，42（03）：181+191.

论文作者:范德文,刘吉通

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/9/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15ee4915471cb44e5149c0ad.html