# 智能小区安防监控系统探讨论文_曹庆阳

上海博超联石智能科技有限公司 上海 201612

摘要：随着社会经济和科学技术的飞速发展，居住条件不断改善，人们对居住的安全和智能水平的要求也越来越高，住宅小区智能化建设也已成为人们关注的焦点。安全是住宅小区的重要组成部分，许多办公建筑，也都十分重视安全防范体系的建设。智能小区安全的实现已经逐渐从基于人的安全系统，逐渐发展成为一个智能的安全系统。

关键词：智能小区；安防监控；系统

引言

安防监控系统主要功能是保障人身安全，是典型的技术型防范系统，涉及多方面的技术内容。安防监控系统融合了物理防范技术、人员管理防范技术、技术防范技术等。作为一个有机组合体，安防监控系统的设计与应用是一个非常复杂系统的工程，安全作为智能小区建设的首要目标，需要设计人员在建设前期就进行综合探究讨论，并注重实地考察。

1 住宅小区智能化安全防范系统设置原则分析

建立技术防范系统是确保住宅区人民安全的重要手段，该系统利用现代物理与电子技术，能够及时发现一切对住宅小区的破坏行为，震慑犯罪分子，同时，将所发生的事情记录下来，还可提供影音视讯，协助警方破案。

智能小区安全防范系统的设置应遵循以下原则：①应根据智能小区的风险等级，确定适当的保护水平，满足住宅小区的综合保护和局部纵深防护，达到所要求的安全防范水平。②应根据智能住宅建设标准、使用功能和安全管理，综合运用电子信息技术、计算机网络技术、传感技术、安全技术，形成先进、可靠、经济适用的安全技术防范体系。③智能小区安全防范系统的系统设计及其子系统的配置应遵循国家有关安全防范措施和智能小区的规范和标准，坚持以人为本的原则。系统的集成应以结构化、模块化、标准化的方式实现，满足工程建设发展和技术发展的需要。

2 安全防范系统组成部分以及应用分析

安全防范系统是由许多部件组成的，而安防监控系统是整个智能小区建设过程中的一个必不可少的重要组成部分。小区的安全防范系统主要是通过采用各种安全技术设备器材，通过对小区的实时监控和管理工作，来保障小区内居民的生命财产安全，是一项综合性多功能防范系统。对于智能小区，通常设计以下安全防范系统。

2.1 门禁系统

门禁系统通常在智能小区大门、公共区域大门以及共用车库门等位置设置门禁机，只有持有门禁卡的人才能通过读卡器开启相应的门禁机。持卡人在读卡器上刷卡，读卡器就能感应到并将卡中的信息发送到门禁控制器，控制器对此信号进行判断，卡号、门区、有效时间区等如果全部符合要求，控制器执行合法动作，否则执行另一组动作，从而达到出入安全管理功能。

2.2 对讲系统

对讲系统通常安装在住宅单元入口位置或者是居民家门口的位置，主要是电控防盗门、对讲设备、语音系统等。智能小区配置可视对讲装置，用户在室内便可清晰监看访客人员，以此拒绝陌生人访问，能够有效的阻止非法入侵。小区主入口与居民用户也可以实现呼叫，进行可视对讲，如果有客人来访，门口保安人员与户主进行联系，以此确认是否接待该访客。另外，智能小区对讲系统也可以进行联网，这样管理中心工作人员能够随时接收到来自用户的求救信号，确保用户人身财产安全。

2.3 周界报警系统

在智能小区安全防范系统设计中，周界报警常常是不可或缺的。目前周界报警系统多采用脉冲式电子围栏，它是一种“有形”的报警系统，实实在在地给人一种威慑感觉，使入侵者增加一种心理压力，从而达到以防为主，防报结合的目的。系统安装后，相当于在墙顶上形成一道“有形”的电子屏障，增加了围墙高度，使外人无法入侵，也使围墙内的人无法从墙面攀越逃离。本系统如遇断路、短路，触网，系统都会发出报警信号。同时电子围栏的柔性中间杆和专用合金丝，不支持人体的重量，又能感知入侵者的入侵，并发出报警信号，确保系统的安全可靠。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4电子巡更系统

安全管理强调“物防”、“技防”与“人防”相结合的管理模式，充分保障小区的内部安全。因此设置电子巡更系统用于协助管理人员，对安保人员的工作进行监督，保证巡逻人员的工作做的合格。巡逻人员手持巡检设备，按既定的路线在规定的时间内到达信息钮所在位置定期巡检小区，完成了巡逻任务后，使用专用通信线缆，将巡检设备接入管理中心计算机、管理软件读取数据，并对数据进行统计分析等，确保人防工作做到位。

2.5 电视监控系统

电视监控系统主要在小区出入口、主要通道、停车场、电梯轿箱等公共重要部位设置摄像机，达到有效的监视目的。对重要位置随时监视现场活动情况，并记录图像，若发生非正常事件，由安防中心及时采取有效措施，同时可以根据录像记录查询以前发生的事件。目前网络数字摄像机已得到迅速的发展，解决了传统技术中的安装距离难题，逐渐取代了原先的模拟摄像机。数字监控系统主机对前端所有视频输入进行图像压缩、数字化处理、图像信号传输存储，完成云镜控制、画面分割、视频切换、硬盘录像、图像回放等功能。摄像机可根据具体部位的情况和要求分别采用固定式、全方位云台式、半球型和红外型等。

3 安防系统存在问题

3.1 设置不当

建筑设计单位对安全系统的认识不够，安全防范系统的设计和配置不到位，导致各子系统集成失败，往往造成投资浪费。各厂家的安全产品，兼容性往往存在或多或少的问题，导致用户选择在产品上的局限，造成设计不合理，集成商或施工单位也无法解决很多技术问题，导致系统集成度差，无法达到预期的效果。

3.2 运行稳定性差

目前，许多已安装的安全产品不能保证运行的稳定性，原因是安全产品受到计算机死机，处理能力的限制；另外，电气安全产品，工作电压低，抗干扰系统差，易受干扰，谐波、浪涌、噪声和其他因素影响，容易出现异常，产生误报等情况，甚至造成系统崩溃。

4 安防监控系统发展方向

4.1 监控设备高清化

随着数字监控应用范围不断扩大，用户对监控设施的要求越来越专业化，高清化成为监控设备发展的势趋。高清处理技术可以给安防监控设施提供更清晰的画面，更利于小区的安防系统应用。

4.2安防系统集成化

集成的安全系统大概涵盖了两个层面：①将视频、语音、访问控制掌控在同一网络架构平台中，给予智能小区全方位安防监控处理方案；②将安全系统与智能小区的通信系统、住户服务系统、物业管理系统集成，能够共享一个计算机网络，共享相同的数据库。安防系统的集成化，可以节省用户投资，方便日常管理，提供更便捷的操作体验、全方位的安全特性以及良好的扩展和兼容特性。

4.3 视频系统更加智能化

智能化的视频分析系统已经在人流量统计、客流量统计、公共卡口人脸识别等方面得到广泛应用，随着安防监控系统与互联网科技的不断融合发展，视频分析系统的应用市场将会更加广阔。在智能小区安全防控中，也可以考虑使用智能化视频分析系统，可以针对大门与单元门可疑人员识别、车辆行驶管理、不良事件的发生进行记录和分析，有利于维护小区秩序，给住户提供良好的居住环境。

5 结语

安防监控系统在整个智能小区的管理中发挥着极为重要的作用，是一个必不可少的组成部分，目前的智能小区也大都配有这样的系统。安防监控系统不仅可以方便居民的生活，更重要的是其可以保障住户的人身财产安全。可以预期，随着科技的发展和人民生活水平的提高，安防监控系统将发挥更多的作用，更加高效的服务于智能小区的住户与管理人员。

参考文献：

[1]徐行中.住宅小区智能化分等级[J].华中建筑，2015（05）.

[2]王素卿，童悦仲．居住小区智能化系统建设要点与技术导则[M]．北京：中国建筑工业出版社，2014．

[3]章林伟.谈住宅小区智能化的几个问题[J].中国住宅设施，2016（01）.

论文作者:曹庆阳

论文发表刊物:《基层建设》2018年第21期

论文发表时间:2018/8/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16184306cc9bab2999a84b97.html