# 对建筑电气安装施工质量控制的分析论文_张西察

重庆赛迪工程咨询有限公司 重庆市 400013

摘要：建筑电气安装工程作为建筑工程中不可缺少的一部分，同时其施工质量也与人们的生活息息相关。因此要对建筑电气安装工程质量进行有效的控制，从而确保建筑工程的整体质量，并为人们建设一个舒适的生活环境。文章就建筑电气安装施工管理以及质量控制的重要性进行了简要的概述，深入分析了影响建筑电气安装工程质量的因素，并根据原因制定有效的策略以解决建筑电气工程中质量控制存在的不足之处，以期推动我国建筑电气工程的发展。

关键词：电气安装工程；施工质量；控制要点；策略

前言

在当前建筑电气工程安装施工的环节中，仍然存在着施工质量上的问题。比如施工材料质量劣质等，使建筑工程的整体质量受到了严重的影响。因此，随着经济的快速发展，电气工程质量的控制成为了各个企业和相关部门非常重视的问题。由此可见，要想建筑工程质量得到整体的提升，不断促进我国电气工程的发展是十分必要的。所以，在实际的电气工程施工中，必须采取切实可行的措施对施工质量进行良好的管理和控制，也只有这样才能为人们提供更加安全、舒适以及便捷的生活环境。所以，本文结合理论知识与实践经验，对建筑电气安装施工质量控制进行分析，对于我国电气工程以及建筑工程的发展有非常现实的意义。

1当前建筑电气安装施工质量存在的问题

1.1设备与材料质量劣质

随着建筑市场的不断发展，电气安装设备和材料生产和供应商不断涌出，为了能够在激烈市场竞争中谋取生存，有些设备和材料供应商通过压低价格或降低产品质量来赢得更多经济效益。一些设备和材料供应商的产品在没有通过国际质量检测通过前就开始买卖。一些施工企业为减少成本投资选择价格比较低的产品，或是材料采购负责人对材料性能和质量不了解，没有较强的质量把关意识，缺乏甄别设备及材料质量的专业知识，选用了劣质产品。这些现象是造成当前电气安装工程质量问题的重要原因。这些低劣的产品一旦使用在电气工程上会给施工和后期的使用带来重大的安全隐患。如，有些电缆耐高温、抗腐蚀、耐冻性等比较差，使用时有可能因为受到空气腐蚀物的腐蚀，造成电缆断裂掉到地上，极其容易造成触电事故。

1.2防雷接地与相关的安全标准不符合

建筑避雷是一个直接关系到人们生命安全的一个设置，因此其材料质量和防雷接地施工都要有严格的要求，均要按照国家相关标准进行购买和安装。目前一些建筑电气安装施工使用的避雷带大多只是普通质量的圆钢敷设；线之间的焊接仅使用单面，加上对焊接口维护不当等原因，造成焊接口严重锈蚀影响雷电流通；避雷带支架长期使用，不更换，造成其变形、脱落，造成其与地面接触可靠性差；更严重的是，室内大量的金属物质没有进行防雷接地设置。

目前室内辐射配管的主要的问题是：①管道的安装没有按照相应的安装要求进行。比如，有些导线需要安装管道保护，从而延长其使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是实际施工对这些完全无概念，导线暴漏在空气中，造成其使用寿命大大缩短；②管道胡乱使用，如应该敷设镀锌管的地方却安装塑料管，需要敷设厚壁管的地方却安装薄壁管，较薄的管道造成无法满足设计需要的较大受力，导致各种问题出现；③各种金属线槽摆放不规范，如金属线槽一般具有导电功能，因此一般线槽以及将其架起的支架要和地面接触，从而起到疏放电流的作用，但是目前很多线槽和支架的接地质量比较差，有些根本没有进行接地施工，或者有些接地施工不可靠；④配管存在弯曲半径太小，管线存在扁、凹、裂现象；⑤楼板面上配管保护层太簿，造成地面顺管开裂；⑥管内穿线导线背扣或死扣，损伤绝缘层；⑦先穿线后戴护口或不戴护口刮伤导线。诸如此类的不规范操作给施工和工程使用带来很大的安全隐患[1]。

2对建筑电气安装施工质量的控制措施

2.1严格按照施工设计图纸进行施工

建筑电气安装设计图纸是施工的主要依据，图纸设计是否合理对施工是否能够顺利完工非常关键。因此，施工人员应该在施工前首先对设计图纸进行查看和核实，对其中不理解或觉得需要补充的地方给予加强补充意见，经过和设计人员讨论后确定最终的施工图纸。施工人员应确保能够在心中有一个比较详细的施工步骤和施工内容要求概念，从而确保在施工过程中按照设计图纸上的要求进行施工[2]。同时，需要严格按照国家施工规范进行，从而保证安装工程按照一个规范、合理的模式进行，保障质量。对安装图纸进行全面、认真、细致地施工会审，严格按照国家相关规范进行施工和验收，是保障施工质量的基础。

2.2施工阶段的施工管理及质量控制

（1）施工过程中各部门需要相互协调、相互配合。建筑电气施工可以分为两个部分，一是弱电电气工程施工、二是强电电气工程施工。在施工过程中，要注意将这两个施工部分的内容进行区分，为了方便施工人员区分两者的内容，可以在施工图纸标记出来。此外，对于强弱电电气的施工，要根据施工图纸对人力资源进行科学的分配，并对施工顺序进行合理的排序，进而保证电气施工管理控制工作的顺利实施，提高施工的效率[3]。此外，一个建筑电气工程的落成，其中涉及到了许多方面的内容，如电力、水力、土木等，导致建筑电气施工会运用到许多专业的技能，要对此进行相互协调从而防止施工过程中出现不必要的冲突。为了确保建筑电气工程施工的质量以及施工进度，相关的技术人员以及管理人员应当在了解施工建设实际情况的基础上，与其他施工团队加强沟通合作，对施工质量进行严格的控制，以及合理规划施工设计。

（2）对基础环节的施工质量进行有效的控制。墙体出现损坏从而导致水层泄露的情况在建筑电气工程中屡见不鲜，对电气工程的安全性造成了巨大的威胁，因此要求在建筑电气工程进行基础环节施工时，要求土建人员以及电气施工人员相互交流沟通，共同完成止水板以及电缆管线的施工，并确保其施工质量才能杜绝此类问题的发生。此外，电气工程施工人员要针对土建工程的施工内容，提前规划设计建筑工程中的基础型配电柜、基础螺栓吊杆、吊卡以及铁件等预埋件的安装工作。同时为了能够减少人为失误遗漏而导致的返工问题，在土建工程完成相应施工后，采购部门要及时购买预埋件，能够有效的保证施工进度。

2.3按照相关安全标准做好防雷接地施工

要按照国家相关安装规范要求进行，如，避雷带的连接方式必须为搭接焊接，且其长度必须是圆钢直径的六倍以上。所以，若出现使用螺纹钢来进行焊接的，则要立即要求停止并重新使用搭接焊接。同时，所有防雷接地线和接地接的焊接面要采取防腐蚀的措施，避免这个地方由于长期受到外部原因造成腐蚀影响导电。

总结

建筑电气安装工程作为建筑行业中一个组成部分，其施工质量与建筑工程的整体质量有着紧密的联系，因此落实建筑电气安装工程施工质量控制工作，能够在一定程度上保障我国建筑行业的有效发展，对提高建筑整体性能，满足人们对居住环境的要求有着积极的作用。此外，对建筑电气企业工程的施工质量进行控制管理过程中，首要的一点就是保证施工安全，同时做好准备工作，为后续工作的开展创造有利的条件。

参考文献：

[1]骆杰.建筑电气安装工程施工质量管理与控制研究[J].建材与装饰,2017,(41):170-171.

[2]张强.建筑电气安装施工技术及质量控制措施[J].科技展望,2017,27(11):41.

[3]陈瑞,唐超.建筑电气工程施工质量控制要点探析[J].城市建设理论研究(电子版),2016,(23):95-96.

论文作者:张西察

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第25期

论文发表时间:2018/1/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/163dfc89802f8b7431998f50.html