# 电力通信系统危险点的查找方法及其控制措施论文_李鹏飞, 陈媛

内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000

摘要：电力通信系统处于安全稳定的运行状态，电网继电保护功能就得以充分发挥，能对电网起到良好的控制作用。可见，电力通信系统对保障电网的安全运行以及提高电力企业的经济效益起到了重要的作用。基于此，本文对电力通信系统危险点的查找方法及其控制措施进行研究， 以供参考。

关键词：电力通信系统；电网；安全运行

引言

我国电力技术不断提升，规模也在不断扩大，稳定性也在逐步提高，这样才能保证电力的正常运行，电力系统的信息化为电力行业的 进一步发展提供了技术支撑。通过电力通信网的信息化建设，更好的 满足人们越来越大的需求量，保证电力的正常供应。

1通信系统危险点的查找方法

（1）通信系统危险点的查找中采用现场巡视的方法在日常的现 场检查工作中，通信运维人员要全面了解通信设备的运行情况，从中 发现异常。对光缆线路的检查中，主要是查看安全隐患问题是否存在。 对机房环境的检查中，查看环境是否符合设备运营的需求。整个的现 场巡视中，最为重要的工作内容是找出操作设备的危险点，这对通信 系统是否安全稳定运行至关重要。（2）通信系统危险点的查找中采用 安全性评价的方法根据有关的安全评价标准，对通信系统的安全生产水平进行全面检查，做出系统性的评价，对于通信运行过程中存在的 薄弱环节要及时发现，采取科学有效的措施解决。将安全评估结果作 为参考依据将长效管理机制构建起来，提高通信系统的风险识别能力， 提高风险分析的水平。

2电力通信信息化系统现状分析

2.1人工管理

电力通信系统发展中需要有三个不同的阶段，第一个重要的阶段就是人工管理阶段，在这个阶段过程中，电力通信网的建设规模相对比较小，主要原因是人工在进行管理的过程中会受到各种因素的限制，管理规模小且路线简单，服务对象也相对比较单一，不仅如此，在进行记录一些数据和信息的过程中，采用纸质材料进行记录， 使得这些数据和信息在保存的过程中会占用很大的空间，查找相对不方便，还会出现遗失的风险，导致数据信息的丢失，不利于电力通信系统的发展。

2.2整体安全威胁问题

电力通信技术的应用有效推动了电力系统自动化的运行，但是， 也带来了一些整体安全威胁问题，主要包括以下几个方面。第一，黑客的恶意攻击。电力通信系统各项功能的发挥离不开互联网技术，与此同时，互联网技术的应用也为不法分子的恶意攻击提供了条件。有些不法分子会出于各种各样的目的而对电力通信系统发起攻击与破坏， 不仅严重扰乱了正常的网络秩序，甚至还有可能导致电力通信的中断。第二，系统安全漏洞。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆系统安全漏洞的存在会使得一些不法分子在没有获得访问权限的情况下通过安全漏洞而进入电力通信系统，并对系统进行破坏或者信息窃取等行为。第三，病毒木马的入侵。由于工作人员信息安全意识的淡薄以及安全漏洞的存在，为木马病毒的传播创造了条件。被感染木马病毒后，木马病毒会进行毁坏或者窃取各种文件， 甚至不法分子会利用木马病毒来控制其他系统。因此，安装有效的杀毒软件，并及时的对病毒库进行更新尤为重要。

2.3技术监视以及技术人员素质不够

技术监视和技术人员素质不够，现在电力信息通信系统运维技术对于电网建设的要求非常高，对于电网维护也需要有专门的人才来进行定期的保养。而现在技术监视的次数不够频繁，在针对我们国家电 网的铺设就不够谨慎，因此现在我们国家的电网在运行过程中质量和效率都会出现问题影响电网在信息传递中的运作。而电力信息通信系统运维技术就是为了保证电网之间的信息传递因此电网的发展质量得不到保证，就会使得电力信息通信系统运维技术用用都不到发展。而 更重要的是电力信息通信系统运维技术的技术人员操作程度不够，对于现在的电力信息操作系统无法发挥出最大的效果，这就使得现在我们国家信息化时代下，电力信息通信系统运维技术无法很好的适应信息化条件，从而利用最新的信息化技术进行信息传递。

3通信网运行中控制危险点的有效策略

3.1关键电路的有效控制措施

电网调度机构及其承担职责的范围内需要建立多个独立的信息传 输通道，以便下一级调度机构、变电所以及电厂能够执行工作。多个 保护电路或者安全自动化装置不能在同一组光纤传输网络元件上重复 使用，同一线路上的多个保护电路可以由一个脉冲编码调制装置重复 使用。电网调度和重要厂站调度电话实行异地联网的方式。这样网络 中任何一台交换机器瘫痪，调度通信并不会受到影响，调度电话的使 用更加可靠。

3.2需求分析

电力通信系统在建设过程中要进行需求分析，将发展的方向和发展的目的分析清楚，这样才可以发挥出最大的作用。需求分析的构成要素主要有：网络管理要求、网络结构、系统规模以及技术经济指标等。 最重要的就是网络管理要求，影响着其他要求是否可以实现，在进行需求分析的时候，要结合实际的情况进行分析，而不能只考虑到设备是否齐全，配置是否高等问题。通用性原则影响着开发资金的投入。首先，在确定了核心部分之后，要进行系统的完善，使得系统可以更加模块化，还可以保证系统的各项配置的先进性，有利于实现通用性目标。还可以采用 B/S 与 C/S 相结合的模式来节约资源，提高资源的利用率。其次，要对初始化的配置进行重新定义，显示出系统用户的身份，将系统中的内容进行改进，优化系统内容。最后，系统中的数据要实现共享和兼容，这就需要选择合适的编码标准。在电力通信系统中，信息和数据非常多，需要采用GB/T 编码标准，使得数据和信息可以被更好的记录和储存，还要提高系统的设计水平，将数据库进行建立，采用 MSSQLServer2000 建立数据库。

3.3提升员工的信息安全意识

在当前阶段，电力企业工作人员在信息安全意识上还普遍较为淡薄。有些工作人员在工作账号的密码设置上较为简单，比如将密码设置为生日、手机号等，甚至有些工作人员会将账户与密码告诉他人， 这会给一些不法分子的非法入侵创造了条件。另外，有些工作人员在实际的工作中还存在着随意浏览不安全网页或者连接不安全硬件的行为，这些行为会为病毒与木马的传播创造条件，甚至会使得电力通信发生故障而瘫痪，从而导致电力自动化系统的无法正常的运行。一方面， 电力企业应根据实际情况对制定科学、有效的信息安全管理的规章制度。另一方面，电力企业可以通过开展培训的方式帮助企业员工不断的培养与提升信息安全意识，使得每一位员工都能认识到电力通信信息安全的重要性，并积极参与到维护电力通信信息安全的工作中来。例如：定期对工作计算机进行杀毒，禁止随意浏览不安全网页或者连接不安全硬件，这不仅可以有效避免木马病毒的传播与入侵，而且可以有效的避免因为操作不当而引起的各项安全问题。

结束语

综上所述，电力通信技术的应用，有效推动了电力系统的自动化 运行。但是，电力通信安全问题也越来越受到人们的关注，这不仅关 系着电力系统的正常运行，而且与社会的发展以及人们生活的用电也 是密不可分的。通过采取一定的措施加强电力通信的信息安全防范， 不仅可以有效保障社会发展与人民日常生活的正常用电，而且对于电 力企业的健康发展有着长远而又深远的影响。

参考文献

[1] 陈乐. 电力通信系统设计分析[J]. 通讯世界,2019,26(06):144-145.

[2]贾志胜, 张海宁. 电力通信电源系统维护及管理策略解析[J]. 通信电源技术,2019,36(05):257-258.

[3]郭萌 . 电力系统通信运行问题及解决措施 [J]. 电子技术与软件工程,2019(10):21.

[4]曾丽丽. 基于电力通信在电力系统中的定位与发展趋势分析[J]. 中国新通信,2019,21(05):6.

[5]贾颖 . 电力信息化通信系统建设项目风险管理探究 [J]. 中国金属通报,2019(02):100+102.

论文作者:李鹏飞, 陈媛

论文发表刊物:《福光技术》2019年31期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1668efd05ae8f618a4f57538.html