# 高层建筑给排水工程的监理质量控制分析论文_徐海波

合肥工大建设监理有限责任公司 安徽省合肥市 230001

摘要：高层建筑给排水工程的重要性不言而喻，尤其是对于人们的日常生活来说，这种高层建筑给排水工程项目的施工显得更为关键，必须要引起人们足够的重视，切实提升施工的质量水平，本文就重点针对高层建筑给排水施工监理质量控制工作进行了简要的分析和探讨，希望能够有助于提升今后监理人员的具体工作水平。

关键词：高层建筑；给排水工程；监理质量控制

引言

在高层建筑施工中，对给排水工程进行严格的监理是非常有必要的，这是由于给排水工程质量的好坏，会直接影响到建筑质量以及使用性能。此外，随着现代社会对人们对环境保护、资源节约的日益重视，给排水工程也直接影响到水资源的使用效率和对周边环境的影响。因此，给排水工程的监理质量控制就显得尤为重要。

一、高层建筑给排水工程概述

由于高层建筑给排水工程的质量水准对整个建筑工程的质量有着严重的影响，因此监理建筑给排水工程的工作意义重大。虽然高层建筑工程中的用水情况会被给排水施工严重影响，但是高层建筑给排水工程监理工作，可严格把关给排水施工的质量，确保高层建筑工程的使用效能保持正常。高层建筑给排水施工对施工技术有着很高的要求，其施工内容主要含有管道安装、管道试压。其中，在进行管道安装时，需要对管道安装的选材、位置细细斟酌，保证给排水施工工作的质量不被影响；在进行管道试压时，首先要检测阀门与管道是否达到施工标准，其次要针对不达标的管道进行实时更换，防止给排水施工工作出现质量问题。

二、高层建筑给排水工程的质量控制现状

1、施工程序不遵循规范来进行

施工程序不按照一定的施工技术规范来进行，任意盲目安装会造成管道与预期安装要求出现一定的偏差，为给排水系统的正常运行带来一定的消极影响。因此，在高层建筑给排水工程施工过程中，一定要严格遵循施工技术要求来规范作业，更科学周到地进行管道安装等施工。

2、施工工艺粗劣

在高层建筑给排水工程中存在施工工艺粗劣的现象，主要表现在：第一，管道安装方面质量不好，特别是以聚氯乙烯树脂为载体的塑料管道使用胶黏剂粘贴时其承插口有间隙，从而出现脱胶现象；第二，在安装地漏时，其与地面连接处维修补漏不严谨，致使管道漏水现象发生；第三，在工程施工前尚未按照有关程序规范来认真验收建筑材料，也没有准确测量水管等尺寸大小，从而使得水管出现渗水漏水现象，甚至管道水压过大出现噪声；第四，在施工设计准备阶段，没有对施工现场的实际情况勘察清楚，没有事先精确计算管道设备的安装标准，从而致使在施工时水管与阀门的数量和规范跟实际需求不匹配，预留管道位置出现偏差，给管道安装工程带来一定麻烦。特别指出的是，有的施工方没有认真遵循施工质量技术要求来进行作业，将质量差的建筑材料应用于建设中来降低工程造价获取高额利润。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、高层建筑给排水工程的监理质量控制措施

1、做好原材料、半成品或构配件的监理审核

运到施工现场的材料与设备，监理工程师必须对质保资料、商检证明、生产销售许可证复印件、施工单位的目测及测试数据认真核实，核对进场材料规格、数量、型号，进场时间与工程进度计划是否相符。即使通过核证，在后期使用前监理工程师若对某批材料仍有疑问，可进行抽检复验，由工程重要程度来决定抽检复验的比例进行检验。同时注意所有消防器材及有防火要求的产品除检查质量是否符合要求外，还应重点检查其是否系消防部门认可的产品。

2、加强设计图纸的监理审查

针对设计图纸进行监理审查，设计图纸同样会对于后续的施工阶段造成较大的影响和干扰，也同样和最终的施工质量产生一定的关联，一旦设计图纸中存在问题的话，也就会导致施工错误的出现，进而影响到整个给排水系统的运行，因此，相应的监理人员就应该在施工前针对设计图纸进行严格的审查，确保其可靠性和规范性。

3、给排水施工中的监理质量控制

给排水工程的施工过程，包括室内施工和室外施工，二者之间有不同的监理侧重点。在室内施工时，目前我国广泛采用的给排水系统均是在墙内或板内的暗装作业，这种做法的好处是施工便捷、外表美观，但随之而来的是使用后期的维修和保养困难，因此必须重视所使用管材的质量。金属管材需有很强的耐腐蚀性，已经广泛采用的PVC管材也要选择耐腐蚀、耐日晒的品牌和型号。此外，在施工的过程中还需要注意给排水管道与通风、电气等管道之间的相互关系，防止出现管道乱串或是管道破坏现象的发生。厨房和卫生间是给排水工程的施工重点，在这些地方的施工上，尤其要注意防水层、地漏以及各类管道的安装，管道不要接错，防止泥沙石块的落入，地漏的水封深度也要符合国家的规定。室外的给排水工程更为复杂一些，因为涉及到了与周边环境的协调一致。因此在室外施工之前，监理人员就必须要对建筑外的环境包括地形、总给排水管的位置等进行了解。具体有以下几个问题：一般的房屋建筑工程，在室内尚未完工之前，就已经对室外的总管道进行了铺设，监理人员在监理的过程中，就需要对总管道的位置、连接方法等进行检查，以便后续给排水施工中可以准确的安装各类管道。还要注重对排水盲沟坡度等参数的了解，使得室内的排水系统可以准确的排至盲沟中。在水表的问题上，目前普遍采用了室外、地上安装水表的方式，这样做可以有效的解决水表使用过程中的检修、维护等工作的难题。雨水的收集排除管道也需要得到重视，雨水排出管道常年位于室外，易于收到风吹日晒的影响，因此更需要采用质量较好的管材。雨水排出管道的安装还要符合国家的规定，严禁将雨水直接排至地表。在给排水工程完成之后，要对工程的各个部分如管道的铺设情况、走线等进行图纸的重新绘制，以便于使用后的重新保养修理。这些问题监理人员在监理的过程中都需要重点对待。

4、给排水验收环节的监理质量控制措施

高层建筑给排水监理工作人员还应该针对相应的验收环节进行全面的监理和控制，具体来说，这种验收环节其实可以细分为两个方面：一方面，针对建筑给排水的试验工作进行详细的监理审查，这一试验工作是建筑给排水施工中必不可少的关键环节所在，所谓的试验工作主要就是指在进行建筑给排水施工完成后，针对所有的建筑给排水体系进行试验验证，确保其施工质量，由此可见，这一环节也必须要引起监理人员的重视，按照当前的现状来看，比较常见的试验手段主要有以下几类，闭水试验，即针对整个建筑给排水系统进行封闭处理，然后通水观察其是否存在相应的渗漏问题，压力试验，即针对建筑给排水系统进行正常的试运行，确保其能够符合预先设计的压力条件，满足后期人们的正常使用；另外一方面，监理人员也应该参与到最终的验收环节中去，即监理人员也有权利和义务针对整个建筑给排水的质量负责，确保其质量符合相应的要求之后再进行交工，把好最后一道关。

结束语

总而言之，针对高层建筑给排水工程项目进行监理质量控制是极为关键的一个方面，这种监理质量控制工作必须要贯穿于整个高层建筑给排水工程始终，从准备到施工再到验收都应该进行全面严格的监理审查，如此才能够最终提升其施工的质量效果。

参考文献

[1]贺林剑.建筑给排水施工的监理质量控制措施分析[J].江西建材，2015，17：257-258.

[2]赵飞.建筑给排水施工的监理质量控制措施解析[J].城市地理，2016，02：150.

[3]孙永杰.关于给排水工程施工质量监理控制的分析[J].四川水泥，2014，11：135.

[4]张文武.房屋建筑工程施工监理质量控制措施分析[J].低碳世界，2016，10：125-126.

论文作者:徐海波

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16b6a61681ef25a27f3ffe77.html