# 建筑电气工程中的强电施工与设计方法分析论文_梁展鹏

摘要：随着社会经济的发展，人民生活水平逐步提高，对衣食住行的要求越来越严格。建筑在人们的日常生活和工作中占有很大的比重。电气工程是建筑工程的重要组成部分，电气安装是电气工程的一个重要组成部分，尤其是强电施工，直接关系到整个电气工程项目的建设成败，同时对整个建筑工程项目的使用性能和建设质量有非常重要的影响。因此，在建筑工程施工项目建设中，必须要提高对强电施工的重视度，从施工环节和设计环节出发，提高强电施工设计有效性，取得理想的施工效果，本文就此展开了研究分析。

关键词：建筑电气工程；强电施工；设计方法；

1电气施工简介

电气施工分为强电和弱电，主要根据其提供的功能类型的不同而不同。弱电主要是指提供信息和数据服务，实现对这些数据的接收、处理和传输。这种方案对电流强度和电位差要求较低，但单位时间的工作频率较高。在该类工程中，施工人员主要考察信息资料传输的质量水平，例如资料传输的快慢、在中转站接收处理前后的资料内容的一致性以及信息资料的安全情况。

强电则是相对于弱电而言的另一种类的电气工程，该类工程的主要运作对象为电力能源的供给系统，实现对于建筑各类电气功能所消耗电力能源的保障。该类工程对电流的强度以及电流的电势差的要求相比较于弱电类工程更高，单位时间内工作的频数较低。在该类工程中，施工人员要考虑到电力能源供给的适当性，所提供的电力能源要满足电气功能的消耗需求，保证电气功能的正常运转。同时还要注意供给的及时性，并采取相应措施保障电力能源的持续性以及稳定性。强电属于电气工程的基础性以及前提部分，对于建筑的电气施工能否满足检查标准与长时间的稳定使用具有关键作用。在该类工程的设计阶段中，相关人员需要根据具体确切的建筑需求对其进行统筹规划，保证工程实施的实际性以及实用性。

2建筑电气工程当中的强电设施构建问题

2.1规划阶段缺乏设计规范支撑

很多建筑单位在对建筑当中的强电类设备进行构建以前，往往没有根据工程特点对施工资料及设计图纸进行详细的编制，在一般建筑工程的施工图纸当中，只是针对电气设备缔造及安装工序进行了简单的说明，并没有在施工图纸当中对各类用电机构的相关运作规范进行详细的说明。建筑施工单位面临这种施工图纸，在对工程进行详细施工时，无法运用施工图纸对各项操作进行有效的指导，存在茫然不清的问题，因此，需要建筑施工单位针对施工图纸进行不断的深化。但在此过程中，由于部分施工单位在资质和技能方面有所欠缺，导致其在相关资料和技能方面存在严重的缺失问题，加上没有相应的规范对实际施工进行有效的约束，在施工过程中非常容易出现各种各样的问题，也会对整个建筑的施工质量造成不利的影响。

2.2用电荷载和配电系统不相符

考虑到电力工业的不断发展，人们的日常工作和生活越来越快，给电力工程的建设带来了巨大的挑战。根据现状，我国大多数居民和商业建筑的电力负荷基准是以建筑内配电室的电力负荷为基础，配合室内整体配置电路设计。而对于图纸上并没有标明供电负载要求的建筑，应当在设计之前就给予充分的说明，从而按照普通要求的供电负载基准进行设置，有效避免了配电机构受损等安全问题的出现。

2.3建筑防雷接地及电源插座设计问题

防雷接地在建筑电气工程中起着重要作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆混凝土施工中将涉及大量的交叉接地线焊接。影响施工质量的关键是焊接工艺。如果焊接工艺使用不当，容易导致焊接长度不足、虚焊或夹砂等问题。而在部分高层建筑施工中，还存在遗漏接地预留点的问题，从而为建筑后期的安全运行造成了威胁。此外，在对电源插座进行安装时，存在不注重设计指导的问题，导致电源安装位置或设置数量与图纸内容不符，进而衍生出一些列的隐患问题。

3构建建筑工程强电设施的设计方法

3.1用电负荷标准设计

对于建设项目来说，其能否正常运行往往受到大功率功能设备的影响。大功率功能设备的安装运行质量直接关系到整个建筑的质量和安装。因此，在建筑电气工程施工中，有必要保持高功率系统的设计和施工高度。注意保证设计方法和施工规划的科学性和合理性。在设计图纸中，要深化大功率机构的设计，明确其中的重型电气设备，明确各配电室的位置。此外，在图纸当中还要对各楼层当中的耗电规划进行详细的说明，建筑施工单位在对建筑结构进行施工时，必须要严格按照工程设计规划，稳步落实各项操作，在确保施工安全的情况下，对强电工程的施工质量进行有效的提升。

3.2高效能源利用配电系统的设计

目前，节能理念在社会各界得到了广泛的推广。电力工程，特别是电力工程，作为电力能源规划行业，应该进一步落实这一理念。设计人员还应在具体电力系统的设计中实施这一概念。以强电类工程中的光照系统为例，该系统属于建筑的基础类体系。由于该类系统的生活必须性，其累计使用时程相比较于其他强电系统较长，而且传统的照明设备对于电力能源的消耗也较大，因此，相关人员在进行该系统的设计时要将新型的能源消耗友好型照明设备纳入考虑范围。新型的能源消耗友好型照明系统的价格普遍相对于传统照明设备较高，这会显著提高建筑施工方的建设成本，但从长远来看，无论是电力能源的消耗成本，还是照明设备使用的长期可持续性，新型的能源消耗友好型照明设备都具有更显著的优势。

3.3对建筑防雷设计进行优化

在建筑工程当中，加强防雷系统设计以及电源系统设计能够使建筑工程后期运行的安全性及高效性得到有效的保证，对两者之间的关系进行不断的完善，能够达到优化个体运行功效的目的，而这也是建筑电气施工单位需要进行重点考虑的内容，具体需要做到以下几点:第一，在对建筑当中的电源系统进行施工以前，施工人员应该对相关图纸进行深入的分析，根据图纸当中的数据，对施工位置加以确定，并做好各项参数的测量工作，检验施工图纸与实际情况是否相符，能否对施工操作进行有效的指导，如果发现图纸当中存在细节性的问题，应该及时进行修正，避免在施工期间出现设计变更，对工程的整体质量以及成本投入造成影响；第二，在图纸质量检验无误以后，施工人员需要根据图纸内容要求严格落实安装工作，严禁凭借自身经验或主观意识对安装流程进行随意的更改，避免出现安装错误的问题；第三，在施工期间，施工单位应该委派专业人员对整个施工过程中进行指导和监督，避免施工不当或违规操作等问题的出现，在提升施工质量的同时，降低材料损耗；第四，在进行避雷设计的过程中，需要将建筑内部的安全用电作为基本目标，需要相关专业人员给予高度的重视，不仅要在设计过程中进行综合的考虑，不断提升设计的全面性，在施工期间也要注重防雷系统的设置质量，确保各项电气系统都能受到有效的保护，使建筑功能的正常发挥得到保证。

结束语

综上所述，强电施工设计是建筑电气工程的主要内容之一，能否对其进行科学的设计与施工，直接决定着建筑电气工程的整体质量，同时还会影响到建筑的整体功能，因此，在对该项内容进行施工设计的过程中，相关单位一定要保持高度的重视，对其中容易出现问题的部分加以明确，采用有针对性的措施进行强化处理，使整个工程的质量得到有效的保证。

参考文献

[1]李春华.建筑电气工程中的强电施工与设计方法研究[J].建筑工程技术与设计，2018，9(10):3275.

[2]温涛.建筑电气工程中的强电施工与设计方法研究[J].四川水泥，2017，2(8):101.

[3]申伟，赵志刚.建筑电气工程中的强电施工与设计方法研究[J].魅力中国，2017，6(24):223.

[4]陈思冕.建筑电气工程中的强电施工与设计方法研究[J].南方农机，2017，4(9):100，109.

[5]郑上岳.建筑电气工程中的强电施工与设计方法研究[J].建筑工程技术与设计，2017，2(13):4509.

论文作者:梁展鹏

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第9期

论文发表时间:2019/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16cb7bda22336d6a684ce42c.html