# 能效优化中央空调节能控制系统的应用论文_刘忠华

深圳达实智能股份有限公司

摘要：经过相关的研究与调查可以得出，在现如今的我国建筑中，空调系统的耗电量占据了建筑总共耗能的百分之五十以上。基于此，必须要合理、科学的应用中央空调的节能系统，提高其运行效率，在一定程度上有效的降低能源的消耗，提高中央空调的节能系统的品质以及效率，同时保障各个企业的经济利益与社会效益。

关键词：效优化；中央空调；节能控制系统；应用

引言：就如今的社会状况来看，中央空调已经成为老百姓不可缺少的生活必需品之一，其生产数量以及使用频率都在飞速的增长。与此同时，中央空调节能控制系统已经得到了社会各界广泛的使用，其在建筑中的使用是十分关键且不可或缺的。在全球一体化进程不断推进的过程中，中央空调节能控制系统也在飞速的发展，未来人们将更加需要这项技术。本篇文章将探讨中央空调节能控制系统的应用现状与其所存在的问题，分析其在未来的成长趋势。同时对其在建筑工程中的应用进行了一定的分析与探讨，希望能给读者带来一定的帮助。

1.国内外对于中央空调节能控制系统的应用研究分析

1.1应用现状

由于经济发展所带来的影响，西方的很多国家很早就开始研究、应用节能控制系统，而且都收获满满。比如说其研究出来的变风量空调以及大温差空调等都有着很好的节能效果。但现阶段国外对中央空调节能系统的研究工作还是着重关注其变频设计，仅仅只是简单的应用冷却水泵等。此节能控制方法只是在研究空调设备的变频处理，虽然其本身具有较强的个体应用意义，但却忽视掉了批量生产层面上的意义。

相反，我国在中央空调节能控制系统的研究工作中，着重关注变流量控制方面。通常情况下，变流量控制指使用空调变频器控制水泵，从而有效的对空调运转进行调节工作。与此同时，还结合了其稳定的内部构造推动空调正常、顺利的运行。经过相关的研究与调查可以得出，此节能控制方法是效果最好的。但是对于此技术的研究工作还处于起步阶段，还存在着许多的问题，带给了建筑行业大量机会的同时，也让其面临着更大的挑战。想要此技术具体的投入到实际的应用环境中，必须得到更多的研究以及投入。

1.2存在的问题

就现阶段的中央空调节能控制系统而言，其设计工作有着许多不完善的地方，相关的设计人员在设计的过程中没有制定完善的安排以及计划。但就现阶段的实际状况来说，实施过程中的设计内容一般都不是很全面完善的，这样一来就会造成中央空调节能控制系统缺乏一定的规范性与完善性，也直接关系着设计的功能是否能够得到更好的发挥。所以，现如今相关的设计人员必须要及时地发展自己的技术水平，对空调的节能性能开展一定的设计工作，保障所设计出的系统可以在一定程度上有效的降低暖通空调的能源消耗。在老百姓具体的生活工作中，中央空调节能控制系统存在着十分严重的环保问题，导致了许许多多的浪费。经过相关的研究与调查可以得出，其主要原因就是空调主机的容量相对较大。目前，大部分的工程设计部门还不能研究出完善的节能体系，并且相关的设计人员也不够重视中央空调的品质以及其节能性，还没有开展全方面综合性的设计工作。与此同时，在设计工作中，没有完善的节能体系，没有设立完整的工程设计模式，造成一些所需要用到的功能与设备无法得到很好的使用，这样一来就很难最大化的保障中央空调整体的节能性。

2.中央空调节能控制系统的应用分析

2.1中央空调系统构造

通常情况下，空调的结构构造大致可以分为如下两个部分：第一个是用于空调发出冷热源的结构，而第二个则是空调的未端系统，也可以将其称之为空调外机。详细的空调组成原理请见下图【一】空调组成原理示意图。如今，中央空调广泛使用于城市住房以及企业办公楼。由于城市建筑面积所带来的影响，中央空调的构造一般都偏小，因此相关的研究人员需要注意的—个问题是怎样才能在有限的空间中，将系统的构造有效的、合理的、科学的融进节能控制中。

图【一】空调组成原理示意图

能效优化的中央空调能源控制系统最为突出的核心在于用冷热水当介质。与此同时，在中央空调处于使用的状态中，让此介质进行热传导，并转换出可挥发能量，最终把能量传递给用户。此过程中的制冷系统是至关重要的，是用于对外输送冷热气流的重要系统之一。此外，通过冷却泵实现冷却水和冷冻水的交换。主机蒸馏时产生冷冻水，管道内的动力系统会以每个出风口为终点将冷冻水进行运输，并将冷冻水变化形式，最终传输至各个房间，从而有效的实现了空调和外部环境的冷热交换。空调系统处于运行阶段时一般都会导致许多热量的产生，这些热量需要进行充分的、及时的转移，才可以最大程度的保障系统的正常运行。在这一过程中如果想最大化的提高中央空调的效果，利用剩余热能，提高热能使用率。此外，中央空调系统的建立、运行以及绿色节能这三个方面之间需要进行一定的统一与结合，充分考虑风、水、电等因素，科学的选择冷热源。并且在进行应用的过程中，还需要仔细地分析系统的冷热负荷，分析、探究建筑的功能以及其所使用的材料，并根据具体实际的情况，科学的开展系统应用工作，进行一系列的计算工作，最大化的保障中央空调整体的节能性，有效的降低能源的消耗。

2.2中央空调节能原理

现阶段，我国对于中央空调节能控制系统的研究还处于起步阶段，还存在着许多的问题。对中央空调节能系统的研究工作还经常使用电流量控制方法，仅仅只是简单的调和冷却水与冷冻水互相作用的关系，操作难度较低。主机、冷冻泵与塔风机之间的荷戋效果具有较强的稳定性，具体来说就是只要空调开始运作，整个空调系统就会处于一个较为恒定的强度。但如果当岀风口的风量或者是温度进行了一定的变化，就会使得中央空调系统的每一个部分都产生变化。所以，由此可见这种方式尽管操作难度较低，但却不能及时改变外界温度。如果想要最大程度的提高系统的运作效率，提升其自身的节能控制的效果，可以从下面几个方面进行探究：

2.2.1变水量控制系统

其工作原理是在空调末端将水当作介质进行冷热交换。通常情况下，变水量控制系统是不同于定水量控制系统的，它一般都是把运行过程中的冷热风当作传输对象，有效的提高运行效益，提升其自身的节能控制的效果。改变机组运行数量，是调整冷热风输送量的一个重要方式。

2.2.2可变冷媒控制系统

可变冷媒控制系统其工作原理是使用第三方制冷工具进行冷热风传递，一般情况下都会使用制冷剂。通过调整制冷剂的多少来进行温度的控制工作。制冷剂的使用肯定可以有效的提升系统的运作效率，又加之制冷剂可以独自工作，几乎不需要其他部分的配合，所以它可以在一定程度上减少能耗。但制冷剂存在一个较为突出的劣势，它在使用的过程中经常会造成一定的环境污染，所以通常不能将它作为主要的方式。

2.2.3变风量控制系统

变风量控制系统的工作原理是在双方都处于较为恒定的状态时，调整送风阀门来控制送风量的大小来保障温度恒定，最大程度的提高系统的运作效率，提升其自身的节能控制的效果。使用六度的低温送风系统相对于传统所使用得十六度送风系统来说，风量能够减少一大半左右，这样一来直接就会减少大约百分之三十的成本支出，同时风机的功率也能够有效的降低百分之五十左右，相对于传统的送风温度，低温送风系统的温度还要低大概十度。低温送风系统还有一个较为突出的优势在于其自身有着很强的除湿能力，不仅可以让处于此环境下的人更加舒适，还可以在一定程度上可以降低介质流量，从而能够缩短送风系统的管道尺寸，最终在减少一定的成本支出的同时降低了能耗，同时保障了经济利益与社会效益。

结束语：

综上所述，伴随着科技的不断发展，中央空调节能控制系统也需不断的得到提升，在未来这一系统在建筑领域的应用将会越来越广泛。中央空调节能控制系统采用一系列的改进措施，可以最大化地促进建筑行业的成长以及变革，可以有利于降低建筑工人的压力与相应的工作量，在一定程度上保障了中央空调的节能性以及环保性。并且还与公司办公的成本问题有着密不可分的联系，中央空调节能系统可以在一定程度上减少一定的成本支出，保障各个公司的经济利益。

参考文献：

[1]俞倩，蒋云凤，王玉刚，耿丽萍，赵晓东.基于遗传算法的中央空调水系统变流量节能优化研究[J].低温与超导，2019，47（11）：66-71.

[2]黄丽.既有公共建筑节能改造研究——以某学校学术报告厅中央空调系统节能改造项目为例[J].武汉船舶职业技术学院学报，2019，18（03）：130-134.

[3]本刊编辑部.节能样板的诞生——中央空调精品案例巡展 海尔中央空调篇（杭州区域）[J].机电信息，2019（25）：69-78.

[4]冯翠花，李春阳，李志亮，夏林锋，张伟.公共建筑中央空调能效检测和提高措施[J].设备管理与维修，2019（12）：253-255.

[5]常福跃，王伟晗，尹守迁，郭浩，陈志春，曹斌，王清成.大中型铁路客运站空调节能技术的研究与分析[J].铁道经济研究，2019（02）：34-38.

[6]本刊编辑部.节能样板的诞生——中央空调精品案例巡展海尔中央空调篇（合肥区域）[J].机电信息，2019（10）：70-78.

[7]郭雪平.基于能效优化中央空调节能控制系统的应用研究[D].西安石油大学，2016.

论文作者:刘忠华

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16df2b98f947da243b72ff9a.html