# 输电线路相位核定技术的应用论文_刘虎

广西鑫源电力勘察设计有限公司 广西 钦州 535000

摘要：随着我国的经济在快速的发展，社会在不断的进步，对核相的方法和技术进行分析。一次核相大大降低变电操作人员工作强度、电网、设备风险。二次核相方法安全，可靠性高，但操作人员工作强度大、操作效率低。避免变电站进行倒闸操作引起的、电网、设备风险。

关键词：一次核相；二次核相；同电源核相；异电源核相

引言

电力工程相关建设项目是整个国家发展的重要基础，因此相关工作者应该重点加强线路的管理措施，完善现有的项目施工等。只有建设高质量的工程水平才能够为社会提供更加稳定的能源输送，同时稳定经济水平的快速发展，这也是我国广大工作者需要不断努力的根本性目标。

1核相

核相是指在电力系统电气操作中，用仪表或者其他手段核对2路电源或环路相位、相序是否相同，也就是说在实际电力系统运行中，对相位差的测量。一般新建、改建、扩建后的变电站和输电线路，在线路检修完毕后，送电之前，都必须进行三相电路核相试验，以确保输电线路相序与用户三相负载所需的相序一致。若相位不符，会产生以下几种结果：（1）相间短路立即跳闸，系统无法运行。（2）无法与其他备用电源并列。（3）导致继电保护装置误动作。

2输电线路施工技术要点

2.1 桩基础施工技术

这项技术施工时主要依靠水泥与土壤的相关摩擦力来提高粘附力度。整个桩基的排水性能、承载能力能够直接影响混泥土本身的施工质量。但是这项技术本身消耗的费用相对较高，应用技术时，一定要科学的设立挡土墙，这样能够有效防止出现地质灾害或者是山体滑坡的现象。可以说基础性应用工程是施工过程中非常隐蔽的一项工作，因此施工时一定要做好监理工作，保证施工现场的稳定应用性。只有当相关工序完全验收达到标准后才能够进行下一部的具体施工。桩基础施工过程中经常会发生钻孔倾斜、基础面积聚水、塔杆不平衡、回填过度等现象。桩基本身最主要的承载能力是整个工程建设中非常重要的一项，可以说地质的建设情况能够直接影响后期的施工质量与安全运行稳定性。地基建设质量的好坏能够直接影响线路的施工效果，如果地基建设不规范时可能导致整个桩基出现下降现象，同时还可能会产生塔杆倾倒的情况。建设塔杆时，需要提前做好开挖工作，保证混凝土的良好浇制质量，这样能够避免土壤受到其他干扰。因此一定要充分重视地基的建设质量相关工作。

2.2 做好验收工作

输电线路施工过程中经常会涉及到多种不同的相关技术，这些技术需要达到基本的施工标准后才能够投入使用。相关工程在开启之前需要做好科学合理的相关验收工作，启动验收是全面检查工程设计和施工质量的重要环节，是保证输电线路能安全、可靠地投入运行，并发挥投资效益的关键性程序。输电线路现场测量技术要配合详细的验收方案。配备合理的验收技术专用器材接地电阻测试仪、钢卷尺、登杆等工具对工程建设质量进行最终把关，严格按照施工方案进行工程验收保证输电线路工程无工程缺陷，没有事故隐患，才可以移交进行生产运行。接地电阻测量是最主要的验收项目，接地装置是否合格的重要因素是通过接地电阻测量的准确性来判断的。测量线的加长电流感应大，测量值就会偏高。高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值用R 表示。空中的部分存在线电感 WL，如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表，而产生严重干扰，使测量数据跳动。拉长线测量接地值是不准确的。高层建筑测量接地电阻的阻值是R=R 地线 +WL+R 或者用一根同轴线作为测试引线，将同轴线和芯线连接在一起，并接在测试点上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的 C2 电流极上，将同轴线的芯线接在仪表 P2 电压极上，这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响，提高准确度。接地电阻季节性很强，如该地区夏季多雨，冬季干旱就以夏季为主。接地电阻值必须低于人体可承受电阻 2kΩ 才是安全接地线路。这是和接地线路规格设计分不开的，正常情况下接地线在1米左右比较合适（特殊工程，特设指标除外）可以依据工程方案进行施工。线路弧垂对导线距离使用经纬仪进行测量检查，精确测量地线弧垂偏差是否在图纸设计范围之内。导线检查使用登杆进行目测。检测导线在安装的过程中是否有超过规定的损伤导线接续管的设置，是否符合规范。引流线应呈近似悬链线状自然下垂，绝缘子表面无污垢。引流板弹簧垫片、螺栓垫片安全是否齐全。确保螺丝穿向上下位置符合规定，防止存水、生锈的情况产生，影响输电线路的使用寿命。

3核相的方法

核相方法：电压等级0.4kV，万用表核相。10～35kV非接地系统，专用高压定向杆。110kV及以上中性点直接接地系统，PT核相。（1）一次核相：用一次核相棒在一次侧分别每次2相核对相序，同源则为A-A，B-B，并与二次装置（一般在PT并列屏核对相序），主要是对进线相序进行核对，核对进线线路相别的正确性，常用于低压线路2路电源的带合环点的核相。10～35kV长线路或电缆常用“摇绝缘”的方式进行核相。用一次核相棒进行核相属于带电作业，对操作的要求较高，风险也较高。一次核相相对于二次核相更接近于系统源头，更准确。技术措施：（1）现场勘察，确认核相线路地点、实施位置、附近设备带电状况，分析一次对相的可行性。（2）制订一次核相方案，明确操作流程、操作规范、注意事项、辨析危险点及制订控制措施。（3）评估核相仪的适用性，操作人员熟悉其工作原理及使用方法。（2）二次核相：通过对比两组母线PT二次电压的幅值或相位来实现，即在一次系统送电后使用相位仪在PT二次侧来核对相序，二次核相仪可以测量三相三绕组PT的大小和方向，可以直观显示二次电压的幅值和相位。二次核相包括同源核相和异源核相，而在变电站我们通常也是用万用表来核相，该核相方法安全，可靠性高。技术措施：（1）现场勘察，核相的位置在PT并列屏，需提前找好位置。（2）制订二次核相方案、将不涉及的回路要做好标识，辨析危险点并制订控制措施。（3）提前准备合格的万用表，操作人员熟悉其工作原理及使用方法。（3）同电源核相：由线路甲为供电电源，母联开关在合位。步骤：①分别测量Ⅰ母PT和Ⅱ母PT的二次电压大小和相序。②测量两段母线两端PT二次电压之间的关系。（4）异电源核相：母联开关在断开位置，Ⅰ母由线路甲作为供电电源，Ⅱ母由线路乙作为供电电源。步骤：①分别测量Ⅰ母PT和Ⅱ母PT的二次电压大小和相序。②测量两段母线两端PT二次电压之间的关系。实际过程是通过直接或间接测量待并列线路同名相电压差值的方法进行的，即同名相电压之间的差值为0，非同名相电压之间的差值为线电压。线路甲与Ⅰ母一次接线和PT接线、Ⅱ母一次接线和PT接线都正确，可以测得所列数据。测试结果表明，2个PT各自二次电压都正常，相序正确。之间的二次电压关系符合相位对应的关系，可以判断一次电压相序正确且相位对应。实质上，这种方法是把一次设备的电气量等效到PT二次来进行测试和分析，要确保这种等效的正确性，首先要确保PT自身的接线正确，这样可以排除一些不确定因素的，只有同电源、异电源核相均正确，方可保证两路电源进线、两PT二次接线正确，两路电源具备并列的条件。

结语

本文介绍的核相技术已成功在工程项目上多次应用，保证了安全、保证了质量、保证了工期，一次核相技术和二次核相技术受到了业主和监理的肯定，具有广阔的应用前景。

参考文献

[1]Q/CSG510001-2015,中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程[S].2015.

[2]GB26860-2016,电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分[S].2016.

[3]Q-CSG1206007-2017,电力设备检修试验规程[S].2017.

论文作者:刘虎

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第09期

论文发表时间:2019/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/170136a6169de96d4166745c.html