# 论建筑电气工程设计安装中存在的问题分析及对策黄幸红论文_黄幸红

黄幸红

（东莞市弘康电力设备有限公司 广东省东莞市 523325）

摘要：随着我国经济的不断的发展，人们的生活水平越来越高，近年来，建筑电气设计安装也成被与商品房一同打包出售。因此，在市场上，电气工程设计得到了快速的发展，但是在发展中还存在很多的问题，因此，需要使就电气工程的设计和安装更具有安全性和科学性。本文针对目前在电气工程的设计与安装工作中存在的问题，进行分析，并给出了相应的解决措施，希望能够对未来的电气工程行业的发展，起到一定的帮助作用。

关键词：建筑电气工程设计；安装；对策

引言：

在建筑工程建设中，其中建筑电气的设计和安装工作，是很重要的一部分，关系着施工质量的好快，关系到建筑工程的功能都正常的运转，对人们对建筑工程的要求越来越高，因此，需要不断的增强电气的安装设计工作，有助于提升建筑工程的工作顺利进行。

一、小标题

在我国的建筑产业中，电气安装是非常重要的一部分，并且技术逐渐呈现出智能化。在现代科学技术的发展下，电气设计安装得到了国家的大力支持，发展空间广阔。促进了建筑电气设计的规模化和复杂化方向发展。由于人们生活水平的提高和对生活质量的不断提出新的要求，所以对电气工程的安装和设计也提出了更高的要求。从而加大了电气设计的安装难度，在市场中，建筑电气工程设计安装市场竞争比较激烈。建筑企业需要不断的提升电气工程设计和安装的质量，作为重点工作的内容之一。电气工程能够提升建筑企业的经济效益，因此需要提升企业的电气工程设计和安装水平，最大程度的争取企业的市场份额。在建筑电气工程中，需要加大资金的投入，确保电气工程的设计和安装工作中，能够具有较高的安全性，高效的完成工作。在质量上，需要不断的提升，现在还存在比较明显的安装问题，工作人员的专业知识和综合素质不高，因此不具备全面协调工作的能力，无法保证整体的安装质量，因此，在目前的发展状况下，需要电气工程的安装设计能够有更好的发展空间，就需要明确目前存在的问题，并且采取相关的具有针对性的措施，从而提升我国电气工程设计和安装的质量和技术。电气安装的质量提升及技术水平的提升，并不是一蹴而就的一件事情。现状下，这两方面均有待提高。现状发展中，建筑电气工程设计安装还存在一些较为明显的问题，以相关工作人员为例，由于工作人员专业知识不足，同时没有全面的协调能力，便使得建

二、建筑电气设计安装中存在的问题分析

（一）配电箱设计与安全不标准

在建筑中，电气的插座、电气面板、配电箱的安装中，还存在很多的问题，主要体现在配电箱与建筑墙体贴合的程度不好，会导致箱体容易进入杂物，成为了电气的不安全因素之一[1]。另外，开关和插座的设计不标准，预埋点太深，设计的高度不够，剩下的电线太短，影响电气安全，最后，在箱体的表面又进行了开孔施工，但是施工却没有按照相关的要求进行，因此，导致很多线头都裸露在外面，容易造成潜在的危险。

（二）安装防雷接地存在的问题

建筑电气设计安装中，防雷接地问题是建筑中比较关键的安全问题[2]。在设计安全施工中，有些施工人员由于自身素质较低，因此对于施工材料不是很了解，因此导致在安装中存在很多问题，主要表现在焊接部位搭接的不牢固，所以容易产生断裂。如果没有处理好焊接处的焊渣，也没有进行防锈处理的话，就会影响避雷的效果。在主体的焊接中，钢筋接搭中，施工材料本应当是圆钢，但是被换成不符合施工材料的螺纹钢，这样就会导致改变了焊接的方式，使用了对接的焊接方式，因此会大大影响防雷的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）安装电线敷设计中存在问题

在建筑电气的设计安装施工中，电线敷设直接关系到后期使用的稳定性，因此，在施工中，电线敷设的本身，会给装修工作带来很大的隐患。而有些接入到电箱中的电线都是缠绕在一起的，有的长、有的短，会造成安全隐患，并且大多数的电线都是重叠交叉的，在施工中会出现折断、弯死的情况发生。并且影响建筑设计的安装质量。在对外部的保护管铺时，没有按照标准设置保护圈，在拐弯处没有设置相应的过度盒，因此容易在焊接中，造成电线被刮坏的情况。

三、解决对策

（一）强化审核图纸

在施工前，需要做好充分的准备，对实地进行详细的考察，需要对设计图纸进行合理的调整和审核，根据实际的需求进行设计图纸，并且审核，与各个部分加强沟通，做好充分的准备，提前做好面临各样问题的应对措施，保证工作能够顺利进行，并且对重点区域，进行单独制定详细的方案。

（二）规范安装

在安装之前，技术管理人员，能够需要做好细节工作，要定期的打造卫生、标记，确保每个角度都完好、妥当。按照国家相关的规定，进行谨慎的安装。

（三）加提升技术人员的综合素质

国家近年来，比较重视电气专业的人才培养，为电气施工提供了高素质的人才，提升了整体的建筑电气设计的安装水平。针对设计人员，需要引进经验丰富、具有高技术的人才，并且需要持证上岗，定期做好培训工作，设计人员应当熟知建筑电气设计的设计标准和技术要求。依据相关的理论基础，进行具体的设计规划。这样可以保障建筑电气的设计符合相关的规定，有利于正常建筑电气功能的发挥，保障设计的质量合格以及安全性能的保障，为居民提供安心的电力服务。改变传统的目测方法，需要使用科学化和现代化的施工手段，确保施工安全和施工质量。

（四）内部线路的铺设要求

内部线路的铺设中，需要严格的对原材料进行筛选和检查，确保各样原材料都能符合要求，并且查看管道材料的物理与化学性能，弯曲形成等，确保达到国家要求的标准。

（五）防雷接地处理办法

首先需要根据建筑物的实际的结构和性质，做好相关的防雷措施，对施工人员做好相关的培训工作，保证施工的质量。在施工中，采取焊接方式进行搭焊。不使用引线焊接，并且要保证搭接的长度，应当比钢筋直径大6倍，并且选择圆钢的，不选用螺纹钢。其次，需要清除焊接的残渣，做好清锈工作。

结束语：

建筑电气设计的安全性和功能的好坏都会直接影响人们的使用，因此本文通过分析，可以知道建筑电气设计中出现线路和设计上的问题，需要加强对施工图纸的审核，根据实际的需要进行设计图纸，并且需要规范技术人员施工技术，选用高素质的人才，同时做好人员上岗培训，技术人员需要熟知国家相关的技术要求，提升技术人员的综合素质，在施工中，做好防雷的技术施工，合理的设置防雷装置，不断的提升电气防雷的性能，

参考文献：

[1]邵学艺，李磊.建筑电气设计中存在的问题与解决措施[J].工程技术研究，2018（07）：228-229.

[2]丁凯.优化建筑电气工程设计 提高建筑电气工程经济性[J].建材与装饰，2017（12）：103-104.

[3]陈太强，任爱.建筑电气设计和安装相关问题探讨[J].建筑设计管理，2016，33（05）：75-76+81.

[4]蒋懿.智能技术在建筑电气工程设计中的应用研究[J].建材与装饰，2016（13）：71-72.

[5]赵丽.建筑电气设计存在的若干问题对工程质量的影响[J].居业，2015（22）：45-46.

[6]牛美英.浅谈建筑电气工程的科学设计与施工[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2015（07）：85.

论文作者:黄幸红

论文发表刊物:《河南电力》2018年20期

论文发表时间:2019/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17089c1156db8e7203098d11.html