# 我国天然气计量存在的问题及优化策略探究论文_郝刚

摘要：近年来我国天然气计量工作中，受到诸多因素的影响经常会出现一些问题，不能确保天然气计量工作效果，严重影响工作的合理实施与发展。因此，在我国的天然气计量工作中，应结合问题的发生特点与实际情况，筛选最佳的措施优化相关天然气计量工作，全面提升整体计量效果与水平，为其后续的发展夯实基础。

关键词：我国天然气计量；问题；优化策略

提燃气属于高效、清洁性的燃料，燃烧起来十分充分，没有污染的现象，受到人们的广泛应用。然而，当前在天然气的计量工作中还存在诸多问题，不能确保计量工作的科学性与准确性，这就需要在具体的工作中树立正确观念，有效改善天然气的计量工作，优化各方面的工作模式与机制。

一、我国天然气计量工作存在的问题

（一）计量结果缺乏准确性

具体的天然气计量工作中，所使用的仪器设备不够先进，不能确保仪器设备应用的准确性，这就导致计量结果的准确性降低，无法满足具体的工作要求。在具体的计量工作中，尚未制定完善的工作方案，没有明确结果准确性的管理标准，难以有效进行计量结果的管理和控制，很容易诱发计量结果的准确性问题。

（二）缺乏高素质人才队伍

在天然气计量工作中，由于缺乏高素质的人才队伍，导致出现严重的计量问题。首先，缺乏仪器设备维修与使用的人才，相关工作人员的技术水平较低，没有掌握具体的仪器设备应用事项与技能，难以确保应用的准确性，导致天然气的计量工作受到不利影响。其次，工作人员尚未全面掌握关于天然气的计量技能与专业知识，工作过程中没有合理进行计量管理与分析，不能确保计量操作的合理性与准确性，难以通过有效的措施进行天然气的计量处理，导致天然气计量的过程中出现问题。

（三）外界因素带来的问题

受到外界因素的影响，在天然气计量工作中，经常会出现一些问题，不能确保天然气计量工作的合理实施。首先，受到外界环境温度的影响，天然气的计量工作中，如果外界环境的温度很低，就会导致仪表的转速减慢，所计量出来的数据值，比正常温度下计量的数据值高出很多，出现严重的计量误差问题。其次，受到外界压力的影响，经常会出现计量问题，如果外界的压力很大，就会导致计量的误差增加，出现严重的工作问题，不能保证计量结果的准确性。

（四）缺乏完善管理制度

天然气的计量工作中，尚未制定出较为完善的管理制度，难以有效规范相关计量人员的行为，不能确保各方面的计量工作效果。首先，在实际计量的工作中，未能编制出完善的责任制度，没有明确相关人员的职责，在发现计量误差问题之后，不能明确责任主体，甚至还会出现责任推诿的现象。其次，在具体工作中没有明确管理制度的标准，难以有效约束相关天然气计量人员的行为，不能确保各方面天然气计量工作效果与水平，对各方面的天然气计量管理工作造成不利影响[1]。

二、我国天然气计量问题的解决措施

目前在天然气计量工作中，受到诸多因素的影响还存在很多问题，不能确保计量工作效果。因此，需要结合天然气计量特点与实际情况，采用有效措施解决问题，提升整体的天然气计量效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体措施为：

（一）保证仪器设备的应用质量

具体的工作中应该强化仪器设备管理力度，确保仪器设备的应用质量符合标准，有效预防仪器设备应用的问题，保证计量工作的准确性与合理性。首先，应引进先进仪器设备，积极借鉴国内外的成功经验，投资充足资金，确保所使用仪器设备的质量符合标准。其次，应该针对所使用的仪器设备质量进行严格的检查，按照天然气的计量特点与要求，检查仪器设备的使用是否存在误差，一旦有误差必须要纠正，适当的时候还可以更换仪器设备，保证其使用质量，预防出现误差问题。最后，在仪器设备的管理工作中，还需遵循科学化的工作原则，总结丰富的仪器设备管理经验，不再受到诸多因素的影响出现问题，在保证仪器设备使用效果的情况下，规避出现天然气计量误差。

（二）打造优质人才队伍

天然气计量工作中，只有确保人员的专业素质符合要求，才能保证各方面工作的合理实施与有效落实。因此，在实际工作中必须要聘用专业素质较高的优秀人才，保证天然气计量人员具有丰富的工作经验，掌握先进的天然气计量技能，可有效完成各方面的计量工作。与此同时，需要对工作人员进行专业知识与技能的教育培训，使得相关天然气计量工作人员可以掌握各种专业知识和技术，可在天然气的计量工作中，及时发现其中的误差问题，采用有效措施解决问题[2]。

（三）外界因素的应对

为确保天然气计量的准确性，应该积极应对外界因素带来的影响。首先，应该全面分析外界环境的温度，如果温度过高或者过低，就会导致计量准确性降低。在此情况下，就需要结合外界环境的温度，合理调整计量仪器设备的指标，使其可以符合外界温度的使用要求，适合在不同温度下进行天然气的计量，以此降低计量误差问题的发生率。其次，应该有效进行外界压力的分析，明确外部环境的压力情况，对比不同压力之下的计量数据值，明确误差的范围，在不同外界压力环境之下，合理调整天然气的计量数据值，确保有效预防出现误差问题，提升天然气的计量准确性[3]。

（四）完善管理制度

为确保相关天然气计量工作的合理实施，应该完善管理制度，有效增强整体的计量管理工作水平。首先，应制定出较为完善的责任制度，明确各方面天然气计量工作的责任，一旦责任范围之内出现严重的计量误差问题，就要针对负责人进行惩罚，以此从根本上提升其计量管理的积极性。其次，在工作中应该统一相关的天然气计量误差管理标准，各个部门均应该按照标准执行任务，保证不会受到各类因素的影响出现计量误差问题。最后，要求采用专门的计算方案，利用有体积修正流量计，在不同环境之下准确进行天然气流量的计量，自动化生成误差，并进行误差的补偿，这样不仅可以有效规避误差问题，还能全面提升计量工作的准确性。需要注意的是，在落实相关管理制度的过程中，应规范各个部门天然气计量人员的行为，保证人员行为符合标准，从而预防出现天然气计量误差问题与其他问题，满足当前的管理要求[4]。

结语：

近年来在我国天然气计量工作中，受到诸多因素的影响还存在很多问题，不能确保相关天然气计量工作效果，难以满足当前的时代发展需求。这就需要在实际工作中树立正确观念意识，强化仪器设备的管理力度，保证设备的应用准确性，同时需要建设高素质人才队伍，制定较为完善的制度，有效进行各方面天然气计量的管理，规范人员的行为，严格预防天然气计量的误差问题，从而提升整体的天然气计量工作效果。

参考文献：

[1]赵凤龙,李慧,朱峰.天然气分输站场正反输计量数据切换问题研究[J].石化技术,2019,26(10):138-139,1.

[2]张立群,马德庆,李建庆.集输天然气计量存在问题的分析及改进措施[J].石化技术,2019,26(10):87-87,114.

[3]李冬铃.天然气计量方式改革,要解决哪些问题?[J].中国石油和化工,2019,5(5):14-15.

[4]宋亚龙.天然气计量中存在的问题及对策[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(8):136-137.

论文作者:郝刚

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17346278ad3f0b6ce9cc6d0d.html