# 电力计量装置异常原因及监测研究薛志敏论文_薛志敏 樊昆山 张晓东 易晓佳 梁丽丽

摘要：在电力应用过程中，计量装置是一项不可缺少的重要设备。它的安全与稳定运行促进电力行业的有序运行。但是，计量装置难免会出现一些问题，影响到电力行业发展，并对社会造成一定影响。因此，对电力计量装置进行深入研究，并不断进行创新。基于此，本文结合实际，先对电力计量装置异常原因与监测方法的重要性进行了论述，并对计量装置出现异常的原因进行了阐述，然后提出了电力计量装置的监测对策，希望能够提供一定的参考。

关键词：计量装置；异常；监测

引言

随着我国用电规模越来越大，电力系统的结构也越来越复杂。为了更好地做好电费的收缴，电力企业通过电力计量装置来统计用户的用电量，不仅能够提升抄核算的效率，而且能够提高电力企业的管理效率。但由于电力系统的复杂性和电力企业人力、物力及技术的局限性，很多用户利用电力计量装置的缺陷进行窃电，从而减少电费的支出，给电力企业造成了很大的损失。同时，对电力计量装置进行私自改动，使供电企业的安全性和稳定性受到了一定干扰。但是这种行为具有很强的隐蔽性，让电力企业派遣工作人员进行巡检也不太现实，只能够通过技术层面来解决该问题。通过对电力计量装置的检测来有效杜绝偷电窃电行为的发生，从而更好地保障企业的经济效益。

1电力计量装置的异常原因

1.1受装置故障影响

虽然该装置在出厂前已经进行了详细的检查和验收工序，但在实际应用时却因为受到工作环境差异影响，导致部分电力计量装置在应用时出现了问题和故障。通常电力计量装置出现故障的位置有二次回路、电能计量柜与电能表，而导致出现故障的很大原因在于受到一些零部件老化等因素影响，造成相关人员所统计的数据也出现了一定程度的偏差，并直接影响了后续工作的开展。虽然电力计量装置属于是一种工业产品，且在允许的范围内也可以出现偏差，但如果超出范围，那么就必须要采取更换措施。

1.2窃电问题

窃电即指通过非法手段获得电能，对计量装置的运行造成极大的影响，还会降低数据的精确度。随着人口的不断增多，人们对于电力的需求量不断提升，窃电行为也由此变得更猖獗。为了降低此类现象的发生，工作人员就会对窃电行为进行严厉的打击，通过先进的技术，保护计量装置的运行，并提升电力资源的有效利用率。

1.3电力系统干扰

复杂性和变异性是电力系统的显著特征，各设备之间的紧密联系和相互影响也需要认真对待。实际调查发现，电力系统的干扰往往与电能计量装置的异常直接相关。在综合测量误差变化较大的情况下，无法保证测量结果的准确性。电力系统对电能计量装置的干扰主要来自谐波污染。分布式电源的引入和非线性电力负荷的存在可能导致谐波污染。供电、输电及电力等设备也会受到谐波污染的影响。

2电力计量装置中常用的检测方法和检测措施

2.1电力计量开关量监测法

无论是电能计量装置出现自身的破坏还是人为的破坏，监测电力计量开关工作情况可以帮助电力部门判断电能表工作是否正常。一旦电能计量装置出现异常，将产生相应信号。特别是当开关信号发生变化的时候，可以判定电力计量装置出现工作异常。开关的参数有电流开关、电压开关，这种监测方法主要是以电力计量装置的开关动作来进行判断。

2.2计量电压异常监测

计量电压异常监测方法是电力计量装置中最常用的一种检测手段。不同的回路电压存在很大的差异。这种电压检测的方法主要是通过检测回路中的不平衡电压、相电压、相电压的突变量及断路器位置的相关变化情况来进行相应工作的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果电力系统通过相关传感器检测到支路之间的相电压的数值在一段时间内一直小于额定电压30%，同时回路中的电流（额定电流）小于回路中的相电流15%，就可以判断回路中电力计量装置可能出现异常情况。此外，检测回路中的三相不平衡电压、相电压突变量两个参数，也可以判断计量装置是否出现异常。如果这两个参数在一定时间内均超过了一定阈值且在一定时间内没有恢复正常，那么就可以确定电力计量装置出现了异常情况。

2.3电流监测

通过对计量装置的电流进行监测，可以使工作人员更好的对运行情况进行了解，从而提升稳定性。在对电流进行监测的时候，可以从以下几点进行分析。首先，对相电流进行监测，若发现相电流达不到相关标准，则及时进行整改，直到符合要求为止。其次，对三相不平衡电流进行监测。最后，对内部断路器进行监测，看其安装是否合理，从而提升数据的准确性。另外，还要监测功率因数，结合断路器的安装实际，进行相应的调整，在确保稳定运行的同时，提升数据的精确性。由于内部结构比较复杂，给监测工作带来了一定的难度，所以，电力人员在工作的过程中，科学合理的对异常电流进行研究，找出导致异常的原因，及时采取有效的策略，提升计量数据的精确度，从而保障电力系统的安全稳定运行。

2.4功率监测

在实际工作中，功率可以直接反映出电力计量装置的运行状况与运行参数，而当前人们使用最频繁的功率监测有负荷功率安装等。在实际的监测过程中，相关人员一定要照顾到电力计量装置断路器的维修与安装工作，要检查其是否安装到位，同时还需要保证各项数据的合理。需要注意的是，一旦功率发生变化，那么电力企业就应该立即回复到正常情况，如发现问题则需要采取相应的措施来解决。

2.5信号异常监测

在运行时，如果电力系统信号出现变位问题，工作人员要对确定是计量装置内部的问题。一般来说，信号可以分为三类。包括自检误差信号、回流信号和继电器监测信号等。通过对信号出现异常进行监测，可以有效提升运行的稳定性，并提升计量数据的精确度。监测人员在实际进行工作的时候，要对每一项监测数据进行记录，经过分析研究以后，绘制出负荷电量曲线图，从而更直观的观察异常问题，并及时采取有效的策略。

2.6在智能电表中植入智能芯片

使用智能电表能够从技术层面防止窃电行为的发生，可以为供电企业减少大量的经济损失。为了更好地防止窃电行为的出现，要按照我国相应的规定对电表进行编号登记处理，同时通过信息监管系统对用户的计量设备进行有效管理。发现用电流量出现异常情况时，要通过检测相关的电力参数来判断是否有窃电行为的发生。通过在电表中植入智能芯片，以有效监控各个环节的电力参数，同时对这些参数进行分析来判断是否有窃电行为的发生，并将信息反馈给相应的管理系统。

2.7做好校验工作

电力计量装置得到了越来越广泛的应用，因此，对其进行校验是非常有必要的。结合运行实际，由于熔断器出现故障，引发计量装置出现问题，从而对电力企业造成极大的影响。尤其是隔离开关辅助接点方面，根据计量装置的不同需求，提升它的安全性能。对于新购置的装置，要进行全面的校验工作，在检验过程中，对电能表和互感器进行严格的检验，并严格按照相关规定进行，对送检时间进行明确，从而确保校验的合格。

结语

电力计量装置异常检测方法首先要研究回路的技术特征，通过本文总结的相关结论就能够很容易判断电力计量装置是否发生异常。此外，电能计量采集系统的智能化建设能够有效提高电力计量装置的检测水平，从而更好地保障供电的安全性和可靠性，为用户提供更加优质的电力服务。

参考文献

[1]朱东花.关于电力计量装置异常原因及监测方法的探讨[J].电子测试，2018，（13）：105-106.

[2]孟庆泉，孟 娟.电力计量装置异常原因及监测方法的思考[J].电子世界，2018，（20）：84-86.

论文作者:薛志敏 樊昆山 张晓东 易晓佳 梁丽丽

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17504e31f627f9c877054f8a.html