# 给水排水工程中防渗漏处理探究论文_侯勇

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 400010

摘要：伴随经济社会的不断发展，我国逐渐的向城市化发展，在城市化发展的过程中，城市建设往往是至关重要的。城市里需要有完备的基础设施，而其中缺一不可设施就是给水排水设施，城市给水排水设施的优劣直接影响了人们的生活质量，现如今有很多城市的给水排水设施不够完善，需要进一步加强，本文对城市给水排水工程中防渗漏的处理进行了重点分析，希望能提供一些参考。

关键词：给水排水工程；渗漏处理；防治

前言：我们在城市中生活，其中的生产、建设已经雨水的排放等等都是需要给水排水设施进行运作的。现如今一些城市的给水排水设施并不完善，在一定程度上不能解决人们的生活问题，因此给人们的生活带来了不必要的困扰。而且很多管理方面存在问题。尤其是在管道渗漏水方面问题最为棘手，这给我们的生活和生产带来了非常不好的影响。因此，我们在漏水方面进行了重点的分析，提出一些建议，希望可以帮助到大家。

一 给水排水渗漏问题的分类

现如今的给水排水管道存在的渗漏问题情况比较严重，这其中有很多原因，并且都非常的复杂，我们首先从材料和施工两方面分析了产生漏水的原因。

1．材料造成给水排水渗漏问题

在施工的过程中，材料的质量是至关重要的，材料的质量决定了整个骨架的质量。是整个城市建设的基础。一旦在选材料的过程中没有按照规定和要求进行采购，采购了不合格的材料，这不仅在质量上存在问题，还会造成一定的安全隐患。例如，有很多人为了省钱而采购了一些有针眼、裂缝、壁厚不够和材料参数过低不达标等。长期使用这些材料，就会出现因质量问题产生的漏水。还有一些阀体里面会存在缺口或者是密封圈里有破损等都会产生很多地方的渗漏。水泵房里的水泵如果出现接触不好或者老化的情况，都会产生渗漏。所以，在采购的时候，一定要将质量放到第一位，必须重视设计参数的要求。还有一些因为采购的排水铸管质量不合格，管内不平滑，使用时间过久就容易产生堵塞 ，长时间受到挤压就会产生渗水[1]。

2.施工造成给水排水渗漏问题

在施工的过程中，因为每个管道施工人员的素质有区别，干活的质量和效率都参差不齐，有些工人在施工的过程中不按照规定和施工要求进行，一旦水管网或者套丝没有按照施工技术进行的话，后期就会及其容易造成漏水。在给水排水的施工过程中，必须对每项施工的步骤和工序都非常的严格，遇到管路搭接的地方，施工的时候如果没有按照规范做，就会使管道的接口搭接出现问题，容易出现漏水问题。因此，在施工的时候，必须要按照规范和施工技术进行施工，避免造成给水排水管道的渗漏[2]。

二 给水排水防渗漏处理技术和预防措施

在给水排水工程过程中，对于质量的问题需要提前控制好，以下几个方面分析了给水排水渗漏的预防措施，帮助减少漏水问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.事前的预防措施

在工程开始之前一点要认真的做好关于图纸的设计，特别是在管道图纸设计，必须要清楚其中的每一项工艺流程和设计意图。将图纸进行系统的研究，从管道的走向和标高几个方面入手。首先对管道阀门的安装部分进行系统的检查，给其留有一定的操作空间，方便后期的控制。尤其是一些使用管道比较多的地方，从管道的选择、排布到最后的检查，每一步都要进行仔细考察。在对于排水管道进行填埋的时候，要注意其深度，保证立管可以达到正常的水位，并且不能出现冒水的情况。在进行图纸设计的时候这些特殊情况都需要考虑到，而且还需要对质量进行严格的把关。我们在进行设计的时候，材料的选择其重要，不能为了省钱而选择不合格的劣质材料。在对管道进行安装的时候，应该先检查外观，有裂痕的管道不可以用。采购的材料必须要提供检测报告，并且对材料进行试验，检测报告合格且试验没有问题，才可以正常使用。不能选择管壁太薄或者太粗糙的[3]。

2.施工过程质量控制

在施工的过程中，需要注意的事项也有很多，但依然存在质量问题。因此，我们首先需要对管道接口进行质量的检查和把关。并且要求施工人员需要具备一定的施工技能等，需要有较强的责任意识，将施工的质量放在第一位。除此之外，在施工的时候，还需要做好监督工作。即使有非常熟练的工人在施工的过程中也会出现一些小问题，只有做到大家互相监督，互相检查，才能确保施工的顺利和安全。在承插铸铁管连接的地方需要很高的技巧，需要先用油麻丝填充然后再调节垂直的距离，用水泥灰把堵头进行封死，不可以用水泥浆进行堵，避免变形后出现漏水的问题。

3.事后控制

在工程结束的时候，依然不可以放松警惕，工程结束还需要对给水排水设施和水管进行系统的实验，检查整体是否存在渗漏。根据最初设计的要求进行相关的检验。包括对水以及压力排水和整体的水循环都需要进行检验。其中最好的方式就是，在施工已经完成一些日期之后，首先进行试压，这样大概就知道整个设施的大体情况。等到全部完成之后，再进行二次的整体试压，然后具体的检查是否存在管道有问题。然后在进行更替处理。最后再进行试压。在给水排水的立管进行检查的时候，一旦发现有渗漏的地方需要及时的处理和解决。如果是在实验已经完成之后再次发现渗漏必须及时处理，并且检查其设施是否存在问题，检查其挂管道质量或是其他原因引起的漏水。如果施工的过程中发生漏水，就需要找专业的施工人员进行考察，进行及时的补救。除此之外，在修补处理完成以后，还需要再进行一次试验，确保不再出现渗漏问题为止[4]。

三 结束语

综上所述，给水排水施工过程中难免会出现很多问题，这就需要我们在最初设计的时候必须非常的严谨，必须要按照相关的规定和要求进行，而且，在施工的时候我们必须要充分的考虑和及时的检查可能出现的问题，只有这样在出现问题的时候才能进行及时的修整，才能有效的缓解渗漏的问题。

参考文献：

[1]曾永欣. 给水排水工程中防渗漏处理及预防措施[J]. 居舍,2018(36):20.

[2]陈伯伟. 给水排水工程中防渗漏处理及预防措施研究[J]. 绿色环保建材,2019(05):224.

[3]肖扬. 给水排水工程中预防并处理防渗漏问题的研究[J]. 中外企业家,2019(36):93.

[4]张世英. 给水排水工程中防渗漏处理及预防措施初探[J]. 农家参谋,2018(16):189.

论文作者:侯勇

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/175b44a65562498ab1ad50a1.html