# 浅谈变频器高次谐波的危害及抑制策略孙继福论文_孙继福

摘要：现阶段的科技发展速度不断加快，但是其中所出现的一些特殊影响也在不断加重。相对而言，变频器高次谐波的处理，已经在业界内引起了高度的关注，我们对于该项问题的综合解决，必须坚持从长远的角度来出发，在系列问题的内部解决，以及外部影响因素的控制，包括各类综合预防手段上，都要提升重视，这样才能确保变频器高次谐波的抑制，在一个正确的路线上进步，从而为国家的发展和电器行业的进步，做出更加卓越的贡献。文章就此展开讨论，并提出合理化建议。

关键词：变频器；高次谐波；危害；抑制

与既往情况有所不同，现阶段的很多设备应用，都在朝着变频的方向来发展，不仅能够产生比较优秀的节能效果，同时能够在很大程度上，确保电器的功能更好的优化。但是，变频器高次谐波的发生，会对电器使用人群，造成比较严重的侵害，而且该谐波对于电器本身所造成的破坏也是比较大的，必须在具体工作的安排上，从科学的路线和标准来调整，否则很容易造成比较严重的安全隐患。

一、变频器高次谐波的危害

（一）增加线损

从客观的角度来分析，变频器高次谐波的出现，已经成为了必然的情况，如果在抑制的过程中，没有按照多元化的策略和方法来调整，很容易由此造成比较恶劣的后果。调查过程中，发现变频器高次谐波的影响当中，会造成线损的隐患，并且无法在短期内良好的规避。首先，变频器高次谐波的发生，会导致电源电压表现出畸变的现象，由此针对电压的质量不断的降低，最终造成线损的危害加大情况。我国对于变频器高次谐波的研究，正不断的深化开展，但是线损所造成的经济损失、社会损失等，都在不断的加重，所以针对未来工作的前进，不能造成严重的疏漏。其次，线损增加以后，会进一步造成变频器高次谐波的危害不断拓展，还会引起其他类型的破坏，这对于电器本身的使用而言，会无形之中产生较多的恶劣后果，即便是使用电器的人，也会因此遭受到身体上的持续性侵害现象，需要坚持在未来的工作解决上，投入更多的努力。

（二）安全事故

针对变频器高次谐波的研究过程中，发现其造成安全事故的概率是比较大的，如果我们在将来的把控和调整方面，没有对此进行有效的改正，必定会影响到未来工作的正常前进。首先，变频器高次谐波的出现，会直接导致电机本身，出现比较严重的发热现象。当代很多电器的电机运转都在不断的提升，但是如果发热问题得不到持续性的解决，必定会促使自身的工作效率下降，与其他设备共同匹配的过程中，无法实现内部工作的良性循环，最终造成安全事故的现象，针对操作人员所产生的人身安全威胁，将会表现的比较突出。其次，安全事故的出现，还有一部分原因，是因为变频器高次谐波的长期管控力度薄弱，因此造成了点容易的过热现象，不仅在自身的损耗方面不断的增加，还会因为一些临界点的触碰，产生电击穿，或者是热击穿的现象。从这一点来看，变频器高次谐波造成的安全事故，会产生比较恶劣的威胁，有必要在将来的解决过程中，对此更好的改善。

二、变频器高次谐波的抑制策略

（一）优化设计

现如今的变频器高次谐波危害，已经表现的比较严重，如果在未来的控制、解决过程中，依然没有得到理想的成绩，势必会在相关行业成就上，产生较为严重的损失。经过大量的讨论与分析，认为变频器高次谐波的抑制过程中，可尝试从设计的角度来出发，这样能够对很多的根源问题解决，奠定坚实的基础。首先，变频器高次谐波的处理，必须对电器自身的功能特点、应用群体、使用环境等方面，做出深入的了解。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有些人在电器的使用过程中，表现出错误的情况，因此遭遇到了变频器高次谐波的危害，针对这样的情况，必须加强报警功能的设计，从而减少电器本身的不科学运用。其次，设计工作的开展，比较建议采用IGBT功率元件来完成，并且针对空间的电压矢量做出更好的控制，可尝试通过多相叠加的方式来完成，由此来在电器自身的参数合理性方面，取得更好的提升。从这一点来看，变频器高次谐波的抑制，还是有很多策略可以执行的，关键在于如何从实际情况出发。

（二）更改安装

对于变频器高次谐波的危害，现阶段已经表现的比较明显，我们想要在将来的工作成就上，得到更好的转变，一定要在安装工作上，保持高度的关注，这是细节上的组成部分，同时对于很多地方的综合发展，都会产生特别大的影响力。首先，我们可以在变频器的安装过程中，通过进线AC电抗器来完成，出线的安装则是利用DC电抗器，或者是按照正弦滤波器来讲进行操作，禁止出现共用地线的情况。对于变频器高次谐波的抑制，安装模式的更改，可以进行更好的优化，而且能够结合地方的实际情况来完善。其次，在安装的过程中，针对进线、出线的处置，可以按照穿金属管并接地的方法来完成，该项安装策略的意义，在于能够对变频器高次谐波的解决，从基础层面上来调整，从而在后续的综合发展目标实现上，努力的取得更好的成绩。

（三）加强测试分析

我国在变频器高次谐波的抑制方面，能够按照科学的方法、标准来调整，并且在很多内涵的丰富过程中，都给出了足够的依据。从未来的发展来看，测试分析的力度加强，也是不可或缺的抑制手段，而且能够产生的积极作用是比较显著的。首先，变频器高次谐波的测试，需要模拟不同的环境和运作条件，对于内部和外部的触发因素，进行更好的掌握和分析，这样开展工作的好处在于，能够对变频器高次谐波的预判和预防手段不断的增加，并且在未来工作的进步过程中，得到更多的指导。其次，测试分析的加强，在于对变频器的自身性能改善，做出较多的保障，要坚持考虑到变频器本身的服务对象，从而在将来的工作成绩上，由此来更好的巩固。

三、变频器高次谐波的抑制注意事项

新时代来临以后，很多地方都在不断的研究控制手段，对于变频器高次谐波的长久处置，以及未来工作的综合发展而言，都能够奠定坚实的基础，而且在很多不足的弥补方面，未造成严重的不足[1]。首先，变频器高次谐波的抑制工作开展，尽量不要通过单一的手段来完成。单一的方法虽然能够在专业领域内得到不错的发展成绩，但是对于全局进步而言，还是会造成一定的疏漏现象，所以我们需要坚持在将来的工作上，投入更多的调整手段[2]。其次，变频器高次谐波的长期抑制工作，要坚持在各类相关数据、信息上，进行更好的搜集，充分掌握好具体的主导影响因素，而且要在抑制的原创技术上，以及抑制的原因分析上，得到足够的明确[3]。

总结：

我国对于变频器的研究和创新，可以在新的路线上进步，很多不足的内部解决，未表现出严重的不足。未来，要继续在变频器高次谐波方面，进行更好的转变，对各方面的工作安排要求，以及抑制的具体指标，包括后工作的延伸和创新等，都要做出积极的调整。相信在未来的发展中，我国针对变频器高次谐波的抑制，可以走向一个更好的发展成就，创造出更高的价值。

参考文献：

[1]滕广琴.浅谈变频器高次谐波的危害及抑制措施[J].科技风,2019(34):134.

[2]张子豪,叶瑞海.船舶变频器高次谐波干扰自动抑制方法[J].舰船科学技术,2019,41(16):130-132.

[3]柴华.对高压变频器工作产生高次谐波的治理分析[J].电气技术与经济,2019(03):41-43.

论文作者:孙继福

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/175de871e0f6263c1b529530.html