# 节能环保技术在暖通空调系统中的应用彭风云论文_彭风云

摘要：人们对于生活品质的追求，也随着我国现代化城市建设的不断进步而变得越来越高，对于建筑的需求已经不仅仅是安全和使用，而变得越来越重视人性化和人机系统是否协调。各类建筑中的暖通系统对于消费者的使用都有着重要的影响，所以在保证其基本使用的基础上对设计方案进行优化设计、践行绿色理念，对于建筑质量的提高有着重要的作用。本文对绿色节能技术在暖通设计中的应用进行分析，以供参考。。

关键词：暖通空调；工程施工管理；暖通节能技术

引言

如今的民用建筑产业当中，建筑的外形、结构设计不断多样化，同时工程规模在不断地扩大化。而这种情况下，建筑建设和投入使用都会存在各种各样的污染、高能耗问题。而在我国的电气产业以及相关科学技术不断发展的情况下，绿色节能技术的概念被提出，同时在一些领域中已经有了实践。在这样的大环境下，如何将绿色节能技术在民用建筑的电气设计领域中更好地应用，成为了相关技术人员和管理者们都需要思考和探究的问题。

1暖通设计的绿色理念和节能设计的重要性

人民日益增长的能源需求和我国现代化以及城市化进程的不断加速也有了更高的要求，以化石燃料为代表的能源也随着人们的不断开采而呈现出了整体价格抬高的趋势，我国是一个人口大国，所以我国目前的人均能源在世界的排名仍然处于较低的状态，并且对于能源的利用效率远远不如国际上的发达国家，能源的短缺和能源的需求量成为了一项我国发展过程中的不可调和的矛盾。在我们日常生活中所使用的普通建筑中，暖通系统的运行往往需要较多的燃料作为支撑，并且能源消耗随着人们对于舒适性和安全性的追求不断加大而变得越来越大。这就导致消耗大量的建筑使用成本和维护成本，这也给生态环境带来了巨大的压力，与我国现行的可持续发展战略相违背。所以倡导节能设计和绿色理念，对于建筑系统中暖通系统的设计有着重要的意义，可以大幅度的降低能耗并节约能源，在确保建筑的舒适性和安全性的前提下，更加的绿色环保，实现可持续发展。

2加强暖通空调工程施工管理措施

2.1科学合理地设置管线

想要避免在暖通设备安装过程中出现过多的交叉，首先就需要合理的规划整个工程布局。将天花吊顶上的所有安装管道进行统一规划，这需要各个相关专业的配合，将“暖通管道设计”转变为“天棚吊顶总设计”，这样才能够保证在施工的过程中不会出现管道交叉过多和施工方案冲突等问题。

2.2确保安装施工材料质量

施工单位应该将施工质量放在第一位，在确保合理的经济效益情况下，对施工成本、工程设计、材料属性进行综合考虑，将提升工程质量作为施工目标，建立严格的施工制度，避免一线工人在进行施工的过程中出现“偷工减料”的情况，相关的技术人员要严格对现场施工情况进行审查，确保现场工人规范操作。

2.3对施工组装过程进行严格控制和管理

首先要从设计工作开始，对设备噪声指数做出明确规定，并且在图纸上明确指出隔音的方案。现场施工人员要将降低噪声、检测噪声作为重要的检测环节，对现场的一线施工人员加以管制。若是在暖通空调设备安装过程中出现噪声超标的情况，应该及时采取更换、修改等措施。在管道安装过程中，必须在空调柜机出口设置封存水弯、封盘机，同时还必须严格按照设计图纸中的坡度要求进行管道安装，才能保证冷凝水的正常排出。

3在暖通空调设计中多渠道全方位采取节能技术

3.1暖通空调设计产生能耗的有哪些方面

暖通空调设计的范围：从广义来说，包揽一切物品空间或区域的供热升温、制冷降温、通风换气、干湿度、洁净度等设计及调控。本文就建筑暖通空调设计进行探讨。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆就建筑工程领域来讲，是承担工业与民用建筑新建、改建、扩建、维修项目的室内供热、通风、空调、除尘、空气净化设计；承担室外城镇管网、厂区、家属区、商业区等供热、空调、通风管网设计；承担冷热源点区域供热锅炉、制冷站设计；承担各级换热站、空压站等设计工作。电能的消耗：暖通空调设备如风机、泵、制冷机等，在运行工程中消耗一定的电能。

3.2在暖通空调设计的各个环节中，进行节能技术设计

3.2.1区域规划设计，优化节能措施及方案，兼顾就地取材的能源再利用

在规划设计时，尽量靠近冷热源，减少路由，从而降低损耗。充分利用废热、余热等能源。电厂余热、工业废汽，分散天然气，太阳能，地表水等一系列的就地能源，在设计中要充分利用。“在技术经济合理的情况下，冷、热源宜利用浅层地能、太阳能、风能等可再生能源”天然气供应充足的地区，在经济技术比较合理时，采用分布式燃气冷热电三联供系统。还有地表水或地下水地源热泵系统供冷、供热；蓄能系统供热、供冷；集中供热、集中制冷等技术。

3.2.2建筑从结构上、布局上到达节能设计标准

《公共建筑节能设计标准》对建筑的体形系数、门窗比，朝向，围护结构的热工指标都进行了详细的规定，对严寒地区、夏热冬暖地区也出台了相应的标准，其目的就是建筑节能。夹心保温层、泡沫聚苯板的外墙节能技术，中空玻璃、镀膜玻璃、真空玻璃门窗节能技术，太阳能集热屋顶、可控制的通风屋顶节能技术，水（地）源热泵系统、置换式通风系统、自然通风、地面辐射采暖等。

3.2.3正确把握数据及系数选取，精准计算

不因计算原因造成不必要的能耗建筑物是否达到节能建筑要求，围护结构保温设计，墙体、门窗、地面、楼面屋面等计算及验算方法参见《民用建工热工设计规范》。暖通空调设计计算依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》及《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》。选取数据时，多数设计人员过分加大系数，负荷计算偏高导致材料、设备等选取偏大，运行数值高于实际设计数值，偏离设计的舒适度要求造成不必要的浪费。

3.2.4材料及設备的选择，尽量从节能角度考虑

材料及设备的选择要从绿色低碳、低耗能、变频可调节角度出发，能够回收再利用优先考虑。

3.2.5不可忽视的保温设计

暖通空调的管道与设备，在使用过程中，不可忽视的就是其保温问题。保温设计本身也是一项节能技术。做好保温设计，不让冷热能在运行过程中过度损耗就是直接做好了节能设计。保温材料五花八门，按照保温材料的热工属性，选用经济实用的保温材料。保温厚度的计算要掌控临界保温点，不是越厚越好。保温结构做到防水防潮。

3.3增强节能意识，加强对暖通空调设计节能技术的管理

目前，多数暖通空调设计人员缺乏节能意识，完成设计就万事大吉，忽略各个环节节能技术的应用，规划不科学、系统不合理、节能细节缺失，导致设计与实际不符，过热、过冷现象严重，系统不合理等现象。还有一部分设计人员，缺乏节能技术的掌握，专业技能有待提高。

结束语

现阶段我国能源的减少速度越来越快，只有降低能源的消耗率，提高资源的利用率，才能促进建筑设计的可持续发展。因此在建筑暖通设计的过程中，最大限度的保证资源的节约，加大能源的利用率，从而实现资源利用的最大化。这样不仅满足了我国可持续发展方针的要求，还可以促进建筑行业的进一步发展。

参考文献：

[1]秦俊朝，刘明明.暖通空调节能及新技术问题解析[J].门窗，2015（05）

[2]王永昌.暖通空调系统中环保节能技术应用发展探讨[J].科技风，2016（12.）.

论文作者:彭风云

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1796f3e9baa621540ccc3217.html