# 电网调度自动化系统发展趋势展望论文_王竞,薛宁

国网河北省电力公司石家庄供电分公司 河北石家庄 050000

摘要：电网调度自动化系统对电网运营的经济性、供电效率和安全性等方面具有直接影响作用。当前，我国电网调度自动化系统已实现了初级阶段的发展，电网调度运行的管理水平实现了较大程度的提高同时，还为电力系统的未来发展莫定了基础。

关键词：电网调度；自动化系统

电网调动自动化在系统安全运行方面有着非常大的意义。如今，其发展到现在已经历了四代变革，第一次是在20世纪70年代，当时只是基于专用的操作和数据采集及监控系统使用的，而且所有的功能都是在单机上来完成和实现的。如今该系统的第四代已经被开发出来，这是一个集成程度很高的系统，它包括支持EMS、大范围检测预警报告系统、共享信息资源和集配电网管理系统，很好的为调度自动化系统提供了综合性极强的解决方案，其主要是依照基于公共对象申请代理体系同开放式分布式的设计思想和设计理念，采取了公共信息模型与组件接口规范标准，同时遵循可缩放式的矢量图标准，尤其针对于面向市场的应用软件进行了相关扩展，为现今的电力系统提供了更加先进可靠并且稳定性更强的系统平台保障。

1电网调度自动化系统的结构和功能

电网对自动化程序进行调节的关键作用：首先是使变电站变得自主，对和其有联系的运行特征，达到对变电站的总体制约，有关数据的远距离传送和遥测的目的;其次是对配电网的监管，通过对改变、使用、配置电等进行监测，来达到管理和控制的效果;最后是对能量的管理，主要包括收集和监管数据以及对自动化的发电进行制约等。

2新时代对电网调动自动化的要求

现今，我国的电网建设速度不断加快，电网系统也在不断地完善，电网系统安全稳定运作的问题，再次被提到了前面。其中电网系统安全稳定运作的重要性主要表现在以下几个方面：西电东送等大型电力输送工程的建立，是对电网系统成功运转的巨大挑战；近几年因为电网系统运行故障而频发的大规模停电事故，在全球各国每年都会上演，为我国的电网系统运行维护保障工作敲响了警钟；电网的大规模断电，不仅影响了居民的正常生活，同时也阻碍了经济的发展，严重的话，会造成社会混乱；作为国家经济发展和国家战略规划的基本保证，电网系统已经纳入了国家安全防御体系。

第一，电网容量的扩充。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电网系统容量的扩充客观上为调度自动化系统的后续发展提供了强有力的基础支持，。伴随国家电力项目的持续构造与改进，电网体系需完成的信息更是愈发的多，因此必须要电网增添调解自动化体系的容量。在未来，系统处理的不只是电网系统内部的数据信息，它还要对电力市场、电量的输出、还有电网运行等多个方面的信息进行汇总和处理分析，所以加大系统的容量是势在必行。

第二，电网系统的统一性。在未来的电网系统发展中，需要的是一个管理有效，集分析和监控为一体的统一的电网系统。关于同一性，我们可以从空间、时间以及对象这三个方面来简要地描述：从空间上来讲，电网系统要有一何艳王竞，薛宁2电网调度自动化系统发个整体性，这样才能进行统一协调的管理和调度；从时间上来讲，电网系统需要做到动态、静态、暂态三者有机的结合，保障电力系统的运行顺畅；在对象上，我们既要考虑到输电网络与配电网络的结合，更要考虑到电力市场的经济稳定性和电网系统的物理稳定性的相适应性。从多个层面来保证电网系统的正常工作和长远发展。

第三，电网系统的高时效性。因为调度自动化系统收集和整合了系统内部和系统外包括电力市场、市场发展前景等多种类信息，这些信息不仅为系统的正常运作提供了第一手的信息，也为电力系统的决策提供了第一手的依据。所以，对于加强调度自动化系统的高时效性运作，是新时代调度自动化系统发展的一个新的要求。

第四，电网系统的综合性。电网系统的不断扩大，电网系统出现的各种运行动态情况就会越来越多，它的动态行为也就越来越复杂。如何能更好的掌握和控制电网系统的运行情况，保证电网的正常稳定运作，将电网系统扩展成为一个综合性的电网系统平台，是解决这一问题的最好办法。

3电网调度自动化系统的未来发展趋势

在对上述新要求进行了数据的分析和整合之后，对于电网调度自动化系统的未来发展，也有了一个明确的掌握。随着电网的发展和建设，它的规模也在不断扩大。为了能更好的适应现代社会发展对电网系统的要求与电网系统的自身发展要求，在原有的电网系统基础上，开发并应用新技术，使得电网调度系统能具备集成化、数字化、网络化与智能化等特点。

第一，调度自动化系统集成化发展。集成化是指电网系统要形成一个大型的互联网系统，这个系统的形成就必须要有多范围、多尺度、多角度的电网信息及内部运行的数据作支撑。在电力网络系统发展的时候，电网理需要考虑多方面的因素，其中对于数据的搜集与分析至关重要。按照现今社会的发展特点与电网系统的实际情况，恰当地运用数据集成管理理念，构架一个集数据分析收集和功能应用于一身的应用平台。

第二，调度自动化系统网格化发展。网格化是调度系统中心之间实现广域资源共享与协作的重要前提条件。我国的电力网络系统，在长时间的发展中，形成了一种分级分块的调度管理体系。电网虽然是互联的，但是在调度上却要经过分级分块的层层调动。电网系统是一个瞬间变化的整体，调度的层层分级，每一级的资源均为各自的专用，势必会阻碍整体统一的电网系统构建工作。

结束语：

根据对电网调度自动化系统的实际需求和特点状况等进行详细的分析和阐述，进而对其发展的主要趋势进行了展望，从实际的角度出发，综合的从数字化、网格化、智能化以及集成化等多个方面展开深入的探讨，力求加强实际当中的操作和应用，更好的推动其发展和创新。

参考文献：

[1]刘波.浅谈电网调度自动化系统[J].中国科技博览,2012(27):635-636

[2]吕锐.浅谈电网调度自动化系统的发展[J].科研,2016(3):00166

论文作者:王竞,薛宁

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2018/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17ab7f19f6f0ad0b536653d1.html