# 旬阳县2012～2013年农村生活饮用水水质微生物检验分析论文_丁芳玲1,程良智2

（1旬阳县卫生监督所 陕西安康 725700）

（2旬阳县疾病预防控制中心 陕西安康 725700）

【摘要】目的：了解旬阳县农村生活饮用水的水质状况。方法：2012年～2013年对旬阳县11个监测乡（镇），34个生活饮用水工程点的水样进行采集，按《生活饮用水标准检验方法》进行检验，按《生活饮用水卫生标准》对水质进行分析。结果：共检测饮用水水样170份，总体合格率为47.64%，2012年度水样合格率与2013年度比较具有显著性差异(P<0.05)。水样枯水期合格率与丰水期比较无显著性差异（P>0.05）。饮用水检测不合格项目主要以消毒剂余量、总大肠菌群与耐热大肠菌群的不合格率较高。结论：我县农村生活饮用水监测管理工作的成效有一定进展，但消毒剂余量、总大肠菌群与耐热大肠菌群超标仍较严重，应进一步加大对农村生活饮用水水质安全的卫生监管力度与水处理设施的投入。

【关键词】农村；生活饮用水；水质；微生物检验

【中图分类号】R123.5 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231（2016）19-0280-02

近些年，我国农村地区的生活饮用水卫生现状不容乐观，其中以微生物超标格外突出，导致一些经水传播的传染病时有发生，严重影响到了农村居民的身体健康[1]。旬阳县在近几年对农村饮用水的卫生质量十分关注，我们对11个监测乡（镇），34个生活饮用水工程点的水样进行了采集，旨在了解农村生活饮用水的水质状况，以为农村生活饮用水的卫生监管提供依据。

1.材料与方法

1.1 调查对象

根据旬阳县农村饮水安全工程的水源类型、规模及水处理工艺等实际情况分层随机抽取11个乡（镇），34个监测点。

1.2 水样采集

分别在2012年与2013年枯水期与丰水期采集监测点的出厂水与末梢水，2012年采集102份，2013年采集68份，共计170份。

1.3 检测指标与方法

按《生活饮用水标准检验方法》对每份水样中的菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群进行检测，按《生活饮用水卫生标准》对水质进行分析[2]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行统计分析，计数资料以百分比表示，采用χ2检验，差异有统计学意义为P＜0.05。

2.结果

2.1 2012～2013年旬阳县饮用水监测总体合格情况

2012～2013年共检测饮用水水样170份，合格81份，总体合格率为47.64%，2012年度水样合格率为40.19%，2013年度水样合格率为58.82%，两年度合格率具有显著性差异（χ2=5.68， P＜0.05）。见表1。

3.讨论

人类的生活离不开水，由于自然界中的水所含的细菌、微生物等较多而不能被人直接摄取，所以需对其进行处理后方可被人类饮用。然而随着现代工业化的进程，水污染的现象愈来愈严重，生活饮用水中的细菌、微生物等有所增多，这是引起人们发生一些疾病的重要原因，人们在饮用了被原体污染的水后很可能会出现各种传染病，如伤寒、病毒性肝炎等，所以不卫生的水对人们的身体健康十分不利。据了解，在发展中国家，差不多8%的疾病都是因水质问题所引起，而13%～17%的疾病死亡事件也与水污染有关，特别是在儿童、妇女中更为严峻[3,4]。

我们在2012年～2013年期间对旬阳县农村生活饮用水的水质进行了检测，结果发现，从2012年到2013年水样合格率从40.19%提高到58.82%，这说明我县农村生活饮用水监测管理工作的成效有一定的进展。但消毒剂余量、总大肠菌群与耐热大肠菌群检测不合格率较高，这提示饮用水净化消毒处理不到位，而总大肠菌群、耐热大肠菌群超标反映出农村地区的饮用水受到粪便污染的情况比较严重，存在饮用水安全隐患。这告警各级政府与主管部门要在改善农村生活饮用水卫生条件方面下更多的功夫，要对农村饮水安全工程予以更多的重视，加强对农村生活饮用水水质安全的监管；此外，还要合理选择与保护水源，明确标志出生活饮用水源地的保护范围，减小工农业生产与生活性污染对饮用水的污染；集中式供水工程要切实搞好自身建设，加强水源管理，指派专人维护水池环境，做好水源的消毒工作。

总之，旬阳县2013年农村生活饮用水水质较2012年稍有改善，但消毒剂余量、总大肠菌群与耐热大肠菌群超标仍比较严重，应进一步加大对农村生活饮用水水质安全的卫生监管力度与水处理设施的投入。

【参考文献】

[1]陈建琳,刘明辉.淮安市楚州区2009年～2011年农村生活饮用水水质检测结果分析[J].中国卫生检验杂志,2012,3（19）:591-592.

[2]贺漓漓.2009年桂林市城郊农村生活饮用水微生物指标分析[J].应用预防医学,2011,5（11）:305-306.

[3]樊毅.重庆市万州区农村生活饮用水安全卫生现状调查分析[J].中国初级卫生保健,2014,11（25）:97-99.

[4]张志鹏,杜志忠,刘志平,等.2012～2013年北京市平谷区生活饮用水水质监测结果[J].职业与健康,2015,17（30）:2380-2382.

论文作者:丁芳玲1,程良智2

论文发表刊物:《心理医生》2016年19期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17b9a1cf739b12767d5b4c96.html