# 接入网虚拟化融合组网技术的应用研究论文_陈燕青

广州市汇源通信建设监理有限公司 510000

摘要：随着通信网络技术的发展，组网系统逐渐从传统意义上的网络体系下，转变为虚拟化的融合性组网系统。接入网能够直接面向用户，在网络系统中的技术实现方式有多样，对于互联网信息系统的发展具有重要的作用。通过光纤接入方式能够为用户提供足够大的带宽，降低误码率，避免网络传输出现电磁干扰的情况。基于此，在本文中对接入网虚拟化融合组网技术的应用研究进行分析。

关键词：接入网；虚拟化；融合组网技术；应用；研究

前言：接入网能够直接面向用户，所涉及的面比较广，影响着人们的生活方式和国家经济发展。接入网可以分为有线接入和无线接入两种方式，其中有限接入方式主要以太网接入、数据线路接入、光纤接入。无线接入主要为WiFi等带宽无线接入技术。这些不同类型的接入网虚拟化融合组网技术在社会中的应用，能够有效的提升网络传输效率。

1 接入网虚拟化融合组网网络拓扑

对接入网虚拟化融合组网进行网络拓扑分析，第一种网络拓扑形式为环形拓扑方式。ONU经过光纤环实现连接，ONU为连接光纤的网络与无线网络的网关，在无线接入范围内，提供无线接入端。该种环形的无线拓扑形式在实际的铺设环节中更加的方便，但是其自身的缺点也比较多。当环上的某处的断开之后，该通信系统将无法实现信息传输。

双环形的拓扑在单环形拓扑的基础上进行优化，将光纤无向环改为光纤有向环。同时在系统中添加一个反向环进行信息传输。这样的双环形的拓扑形式能够有效的提高网络的可靠性，但是其铺设成本会有所增加。

2 接入网分支网络技术的融合应用

2.11LAN组网接入技术

LAN接入组网技术，主要面向的是政企集团的客户、居民用户等，其实际的网络接入终端为IMS PC软终端，SIP IAD等。为了实现系统安全稳定性，在IMS核心网络边缘中，部署SBC设备，通过防火墙等局域网，在SBC上实现汇聚。LAN组网接入技术，与传统的网络接入技术相比，优点突出，在性能上实现了组网技术的突破。当用户与固定区域存在一定距离时，可以在IMS网络中通过互联网接入的方式，帮助用户实现远途信号连载。换言之，无论用户深处何处，有Internet接入时，就可以在SBC技术支持下，接入IMS核心网，进而保证用户的一系列业务体验。

2.2无源光网络技术实现FTTH

无源光网络技术PON就是能够实现FTTH最为主要的方式，PON技术所采用的点到多点拓扑结构。该种网络技术结构能够有效的应对用户多元化的业务需求。对于PON的应用原理进行分析，PON主要由光线路终端（OLT）、光合/分路器和光网络单元（ONU）组成。其拓扑结构为树形结构，将OLT放在该拓扑结构的中心，与信息控制通道相互连接，能够对网络中的信号进行实时监督和故障维护。ONU在用户一侧，OLT与ONU之间进行无源光合/分路器的连接。PON组成图如下：

图一 PON组成图

PON光网中所使用的波分复用技术WDM，该种技术能够实现信号的双向传输，其上、下所用的信号能够采用不同的长度，并且能够保障信号的集中传输。在上行方向所采用1490nm，在下行传输采用1310nm。

2.3EPON接入组网

将EPON接入组网中，形成基于IMS技术的通信网络框架，该技术的实现能偶迅速将通信网络业务拓展，实现其多种信息服务渠道。例如将其扩展到家庭中、企业办公中以及小区大楼中等诸多场景中。基于IMS技术的EPON接入组网，不仅能够满足通信网络技术业务，同时还能够为各项宽带提供多媒体业务。在IMS技术下，实现核心网架构，能够对统一接入方式进行管理，并在技术支持性下，实现用户数据、信息、语言以及多媒体等业务。核心网络与其它网络相比，具有诸多优越性，第一，基于IMS技术的核心网络，能够使得通信网络更加的清晰；第二，有效降低了因网络出现故障而产生的网络维护成本；第三，从用户角度进行分析，帮助用户实现多种业务类型，在专业技术支持下，进而实现业务质量的提升。

2.4FTTH技术应用

其一，成本占比。为了避免进行光网建设时出现资金浪费，需要关注ODN网络建设，将FTTH效能提升，设计出符合场景需求的ODN网络。

其二，施工方式。光网建设中的重点就是入户段网络，对于该入户段网络的施工处理，需要注意入户皮线的布置与冷接，对线路的终端进行测试等。例如在进行入户线光缆连接时，光缆在入户时的弯曲度、抗拉性等方面的都有所提升，但是在实际的施工中，光缆中依然会出现很多穿线难的问题。建筑在维修或者新建时，原有的光缆将会受到严重的影响。因此需要重新审核光网建设的施工方式，避免出现返工的现象[4]。

3 接入网虚拟化融合组网模型构建

3.1层次模型

在虚拟化的融合的组网技术体系下，主要包含光纤子网和无线子网中的物理节点和物理链路。这些物理资源主要来自于INP。为了向多个用户提供物理资源，促进用户之间能够实现网络信息资源的共享，需要在虚拟化的网络中将物理资源提取成为虚拟资源。在网络系统中，虚拟节点和虚拟链路比较多，能够促进虚拟资源独立。在资源抽象化的环节中，融合接入网中的任意一个物理设备，都需要通过ID、可用元素、功能属性、非功能属性等进行描述。如下图所示为接入网虚拟化融合组网的层次模型：

图二 接入网虚拟化融合组网的层次模型

3.2业务模型

在业务模型中，VN是融合接入网虚拟化的关键点，能够对虚拟化的接入网中的物理资源和网络承载的业务进行连接。在虚拟资源进行分配的环节中，VN能够被进一步的划分，分为功能对等的若干个子VN网。该种形式能够的有效的提升网络中的承载业务灵活性。接入网虚拟化融合组网业务模型图如下：

图三 接入网虚拟化融合组网业务模型图

在接入网虚拟化融合组网技术的业务模型中，通过VRM对组网中的虚拟资源进行计算，分析带宽、存储空间等参数。并且通过物理基础设施，如OUN、OLT等技术促进组网建设。

结论：综上所述，随着通信网络技术的发展，人们用网需求逐渐提升。在本文中对介入网虚拟化融合组网技术进行研究。对接入网虚拟化融合组网进行网络拓扑分析，为了实现系统安全稳定性，在IMS核心网络边缘中，部署SBC设备，通过防火墙等局域网，在SBC上实现汇聚。在虚拟资源进行分配的环节中，VN能够被进一步的划分，分为功能对等的若干个子VN网。

参考文献：

[1]杨日成.基于SDN框架的通信网络的研究与应用[D].吉林大学,2014.

[2]何珊.下一代接入网组网技术研究[D].北京邮电大学,2014.

[3]刘辉.OpenFlow无线路由器及组网技术研究[D].北京邮电大学,2014.

[4]邹剑锋.基于OpenFlow的SDN组网技术研究[D].北京邮电大学,2014.

[5]孟鑫蕊.光与无线融合接入网多路径技术研究[D].北京邮电大学,2015.

论文作者:陈燕青

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17d78ed361713d9fb3e409b7.html