# 关于建筑电气工程管理论文_李观华

李观华

身份证：44082119670902XXXX

摘要:随着科学技术的不断发展,人民生活水平的逐步提高,建设工程已不满足于结构牢固,外表美观,建设工程需要装备大量的现代化电气设备, 电气工程的地位和作用越来越重要, 直接关系到整个工程的质量、工期、投资和预期效果, 工程质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、节能效果及建筑物投入使用后的使用功能, 包括工作、生活在其中的人员的舒适性、安全性、高效性。因此, 建设工程管理中的电气工程管理, 越来越具有重要的意义。

关键词:建筑；电气工程；管理

引言：现代建筑的电气部分已不只是埋管穿线, 电通灯亮的简单内容, 随着科学技术的进一步发展, 大量现代化电气设备和装置的安装使用, 已是建筑物现代化水平和质量高低的重要标志。随着人民生活水平的不断提高, 普通住宅建设必须包括电话, 有线电视; 高层住宅的高层供水, 消防报普及其控制系统; 空调、防盗, 计算机网络及通信系统; 各种生产, 科研教育用房的自动化系统及设备; 文化娱乐场所的音响, 灯光设备, 各类建筑的现代化照明灯光装饰, 代步工具的电梯、电动扶梯等等, 无一不是电气工程的组成部分, 成为建筑物必须具有的使用功能的重要内容。

一、电气工程在建筑工程中的重要作用

电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的程序，把门类广泛，价值昂贵的材料、设备、成品及半成品等按照设计要求在施工中形成质量合格的工程产品。安装工程的质量直接关系到企业生产能力的形成，生产效益的发挥，以及保障建筑的使用功能和生命财产的安全。因此确保电气安装工程质量是电气工程师的职责。考核电气安装工程质量的主要原则为：确保安全供电和用电；考虑工程的使用年限或使用寿命；功能健全、可靠；注意装饰效果；节约能源；方便维护和检修。另外，电气工程师应根据设计图纸及有关文件编制电气安装工程进度控制计划，估算电气工程造价。在施工对质量、投资和进度做到控制在前，言而有据。打个比方来说，电气工程就是整个建筑这台精密计算机的中央处理器（CPU），为建筑做好稳定的能源供应，保障水电气以及火灾报警、保安监控等应急处理问题的顺利落实，为人们提供舒适安全的生活环境。

二、电气工程师必备的责任心和工作能力

因为电气设备、材料及元件种类繁多,并且在时时不断更新发展,要全面掌握各种电气产品的性能,不经过一定的努力、没有一定的经验积累是很难做到的。电气工程师应及时跟上建筑智能化的发展,掌握各系统的技术状况；智能建筑是一项综合的、系统的工程,而且在技术和应用上发展很快,投资比例不断提高,电气工程师必须不断地更新知识,深入了解和掌握各种建筑智能化系统和产品的技术性能、工程业绩(包括成功和不成功的案例)、投资情况、投入使用后的效果等等,只有这样才能跟上时代的发展,与时俱进。

三、加强电气工程管理的措施

3.1 人力资源管理。人力资源的管理其实是人对人的管理，人与人之间就少不了言语或利用其他媒介的沟通。建筑企业由于其本身企业的特性，量才任用、人才互补、协调人际关系、提高处理事物的能力和个人的素质都与是企业应该去完善的部分。这就要求我们的企业领导层用宏观的眼光来看待人才，处理好能力与素质之间的关系，重视人才能力研究，通过文化、背景、经历、环境等因素进行分析人才的潜在能力。一个优秀的电气工程技术人员首先要有全面的专业技能知识，不仅要掌握工程各系统的施工内容及施工规范，还需要有丰富的经验；还必须熟悉各种法律法规等。尽管强电各系统的技术已经较以前成熟很多，电气材料及其元件的种类繁多，并且还在不断的更新中，要想全面的掌握每一种电气产品的产品性能，不经过自己的努力钻研、没有一定的经验积累是很难做到的。电气工程技术人员必须既有综合的业务水平还必须具有出色的工作能力。

3.2施工前的准备工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电气工程技术人员不能只会按图施工，要全面熟悉设计图纸，要能发现图纸中的缺陷，并及时提出问题并提出处理建议，这样既维护了业主们的利益，又提高了自身的技能水。对于技工要进行持证上岗，但也不能偏信证件，在施工时还主要看工人的实际操作水平(依据土建工程的总体进度编制电气工程进度计划、人员计划并组织落实到施工中去，在施工的过程中要根据实际情况及时修改和补充计划。

3.3 施工阶段的管理工作

施工必须依据会审合格后的电气设计图纸和相关技术文件进行，在电气工程施工及验收规范，地方有关工程建设的法规之内施工。在施工时推行规范化的操作程序，编制符合国家法规的正规管理条例。及时收集并整理相关资料。未经有关人员在隐蔽验收表上签字，不得进行下一道施工工序，对施工进度做好记录。

3.3.1 主体施工时期需要重点注意以下方面问题：严格把守原材料的质量关，拒绝一切不合格产品应用在工程建设中。为不影响结构、保证保护层的厚度，预埋电线管不能敷设在钢筋的外侧，管路在同一位置的交叉不能超过三条以上，不能并排绑扎在一起。管与管、管与盒之间连接要结实牢固，要防止线管的堵塞。在住宅的墙体上通常有开关和插座，其在墙体的定位必须准确。施工中强弱电的线盒间距一定要符合国家相关规定。在现代建设中避雷带、防雷引下线等对建筑的安全至关重要，严格监管焊接是否满足规范及设计要求。每个地方都要仔细检查，特别是在结构转换层，施工中防雷引下线很容易错焊或漏焊。

3.3.2安装及调试阶段: 设备运行调试要按先空载后带负荷、先单体后联动进行。并应先对可调元件如热继电器调整至设计规定值, 调试运行还要持续运行规定的时间,验证电气及机械性能的可靠性。重点检查吊顶内的线路, 导线穿管敷设必须符合要求。发电机自启动、与市电切换, 双电源末端切换的调试, 尽管实施时比较简单, 但往往因为太简单、不重视或各工种之间协调不好而出现问题。

3.3.3 消防泵的控制, 因涉及降压起动、现场手动、消防控制室手动、自动起动、备用互投等控制, 且往往涉及几家安装调试( 供货) 单位, 很容易发生技术上、协调配合上的问题, 加上个别设计存在一些小缺陷,影响调试和验收, 电气工程师必须提前熟悉设计图纸及厂家提供的二次线路图、控制原理图, 及早发现或预见可能发生的问题, 并作出处理。

四、电气工程施工的安全工作

要坚持“安全第一、预防为主”的方针，对新进场员工要根据工程的特点进行岗前安全培训。要编制针对本工程的安全技术措施及安全组织措施。并对施工人员进行安全技术交底。并应设专职持证上岗的安全员。要求施工班组每天上班前要根据当天的工作安排进行安全交底。安全工具及设施要落实到位。施工用电设备要符合有关临时用电的管理规定。?

设置漏电保护器，应坚持三级配电和“一机一闸、一漏一箱”的原则。漏电保护器的选择应符合国标《漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）》的要求。施工现场的总配电箱和分配电箱应至少设置两级漏电保护器，而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，使之具有分级保护的功能。?

电气设备的制造、安装及防护、安装位置、配电分级、导线选择及布线、接线等均要符合临时用电规范要求。电气设备应由专人操作及负责维护保养检查。并留有记录。电气设备的操作与维修人员必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。各类用电人员均应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能及操作规程。

结束语：

随着建筑智能化的发展, 电气工程在建筑工程中将占有越来越重要的地位, 涉及专业及领域更多, 技术更新更快, 也将更加复杂, 要想把此项工作做好管好, 电气工程师需要不断地积累经验和学习, 与时俱进。

参考文献：

[1]尹向东.电气工程安装现状及对策研究.山东工业技术. 2015.12.

[2]孙伟.浅谈电气工程的质量控制.民营科技. 2017.11.

[3]吴静.现阶段变电站电气工程施工质量控制的探究.城市建设理论研究. 2012.02.

[4]李文静.对电气工程的质量控制与安全管理的探讨.中华民居. 2014.09.

[5]赵山.关于加强电气工程管理及提高工程质量的探讨.通讯世界. 2016.05.

论文作者:李观华

论文发表刊物:《防护工程》2018年第18期

论文发表时间:2018/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17fcf035ac351380a8778800.html