# 建筑学设计中的绿色建筑设计探讨沈天云论文_沈天云

摘要：在国家向现代化发展的过程中，越来越重视环境的保护工作，为此，建筑行业开始引入绿色建筑，这种建筑模式能够降低施工对环境的污染，设计人员在进行绿色节能设计期间，应该考虑施工可能会对环境造成的影响，不断地完善施工方案，优化施工技术，按照施工要求选用节能、可循环利用的材料，从而达到节能减排的目的。

关键词：建筑学设计；绿色建筑；设计

1建筑设计中应用绿色建筑技术的积极作用

绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度的节约资源，保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适、适用和高效的使用空间。在其建设过程中，需要在绿色建筑设计理念的指导下合理制定规划方案，并加强对节能环保材料的应用。在充分满足建筑各项功能的同时减少对生态环境的破坏。在建筑设计中应用绿色建筑技术的积极作用主要包括以下两方面：(1)有利于优化传统的建筑设计方式。建筑行业作为我国的主要行业之一，对于我国经济发展具有重要的推动作用，传统的建筑工程对电力等能源的消耗相对较大。通过绿色建筑技术的应用，对于减少建筑能耗具有显著效果。(2)有利于达到节能减排的目标，提升建筑使用功能。在我国可持续发展战略逐步落实的背景下，人们的环保意识得到了显著提升，对于建筑的使用功能也产生了更高要求。应用绿色建筑技术进行建筑设计，能够使建筑与周边环境充分结合，有效利用建筑周边的太阳能、风能等新能源，更好保证建筑内部人员的居住质量。

2基于绿色理念的建筑规划节能具体设计

2.1建筑布局的节能设计

在进行节能设计时，应该注重方案设计的整体性，设计的建筑方案需要与当地环境相契合，这也是设计者应该关注的地方。为了保证建筑布局能够达到节能的要求，设计人员所设计的方案必须从实际出发，了解建筑的具体类型以及项目所处位置的气候环境等因素，并明确建筑周围的遮蔽情况，根据实际情况调整方案。设计方案要凸显出绿色建筑设计的优势，同时还需要保证建筑密度、绿地率、自然水面等因素的合理性，防止热岛效应，设计人员需要考虑居住者的实际需求，通过绿化设施等减少噪声对居住者的影响，提升用户居住的幸福度。

2.2建筑节能理念

从平面设计到整体外观的设计都要遵循绿色节能理念，工作人员可以根据，当代建筑施工的场地天气原因和气候特点、当地的民风民俗合理布置建筑的朝向。总体要符合周边的建筑，实现一体化。当然不同地区的气象和温差存在于较大的差别，其总体的平面设计以该地的实际情况进行思考。对于建筑的平面设计需要考虑到，不同楼层间的距离以及隔音效果同时要采取适当的措施。提高居住环境的舒适度。植物的培养中，检查和管理起着不可替代的作用。在项目审查和部门之间的基本问题当中，要解决问题做出良好的贡献，对于土壤的研究和污染物的迁移情况要做出报表和对比资料。只有做好自身，才会对植物进行生态修复积极响应，响应国家和党的号召一起探讨共同进步，建筑企业的一些项目当中有很多是符合规定的要全力支持，以最优厚的待遇服务人民，但是也有一些项目是考察的，所以审查制度要足够完善从内部监管以外，也可以从人民群众那多吸取经验，充分利用互联网的资源，在微信公众上号上建立平台，可以使每户的人民群众随时随地监督和检查便于工作更好的开展，也可以为他们不成熟的一些创业想法提供建议集结各方面的资源，保证社会稳定。

2.3门窗幕墙设计

门窗是建筑能耗的重要部分，在建筑总能耗中占有50%左右。绿色建筑设计理念下需要保证门窗的传热系数与空气渗透系数符合国家相关规定。门窗和幕墙的设计上具体可以从以下几方面优化节能环保效果。

在门窗的设计上：(1)要正确选择窗墙比与窗型。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下门窗的能耗在外墙的6倍左右，在窗墙比较大的情况下，会造成建筑物能耗的显著增加，不利于实现建筑节能。窗型对于建筑能耗以及门窗成本都具有一定程度的影响，在窗型的设计上，需要依据少框架、多玻璃、小开启、大固定的设计原则，对于降低能耗与提高采光水平都具有积极作用。(2)需要确保门窗的气密性良好。门窗设计中要选择性能良好的密封材料，通常情况下应选择弹性良好的松软材料，在粘接性能方面，聚硫胶、聚胺脂胶与硅酮胶要强于热熔丁基胶和聚异丁烯。(3)要合理选用门窗材料，目前我国应用较为广泛的门窗材料包括铝合金节能门窗、铝塑复合门窗、玻璃钢节能门窗等，玻璃材料上可以选择中空玻璃等环保材料。

建筑幕墙主要发挥遮阳与保温作用。在幕墙的设计上，可以应用中空双层玻璃材料提升保温效果，其原理在于减少玻璃内部空气对流，从而降低热传递与能量交换。对于遮阳设计，由于不同建筑之间具有显著差异，因此在建筑幕墙的设计上也应选择不同形式。其中包括挡板式、格栅式、水平式、垂直式、遮阳帘等种类。具体设计时应依据《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T151—2008）的规定进行设计。

2.4暖通空调设计

暖通空调在我国建筑能耗中占有20%左右，因此建筑暖通空调的设计对于实现建筑节能具有重要作用。暖通空调的设计上可以应用以下几种技术手段：(1)热能回收技术，其核心部分为换热器的应用，主要包括金属壁换热器、热管换热器、转轮式换热器、板翅式换热器等，目前热管换热器由于具有热传递速度快、控制简单等优势，在空调系统热回收中得到了较为普遍的应用。(2)变频技术，其原理主要是通过改变供电频率，对电动机转速进行调节。比如对于中央空调系统，一般采取冷热源制冷主机变频控制、冷冻却水泵变频控制两种变频控制方案。

2.5景观设计结构的应用

建筑外的景观设计要根据当时的规划环境进行调节，关于小区下方的景观设计和休闲广场的景观以及树种的培育，都应该采取不同的方案进行设计。外部环境要与建筑的内部所有形象和物体的摆放相互衬托，形成整体的统一性。建筑内部的不止推出良好的设计方案能够为居住者提供更好的生活环境以及活动的空间，充分提供健身的场地和娱乐场所。树木的种植可以根据当地的气候特点选择不同的术中进行培育，道路两旁和小区内部的环境选择是不同的要根据其特定的性质和功能进行确定，如果是车辆繁华通过的地带无需种植树木，而在行人行走和公园地区要种植可以提供遮阳的树木，道路的设计和整体的布局要结合。这样不仅能够增添绿化空间和绿化面积，从而改善环境污染的问题。

结论

在建筑管理的相关内容中靠数据来推测绿色的城市建设是十分可靠的手段，利用新型的绿色创建城市的理念可以有效地监测城市中的环境污染问题和损失的经济利益，以及严重的人口流失问题，无论是人文还是经济都可以模拟出不同的模型，从侧面提升了管理人员的素质和技能，带动企业相关产业的发展。只有城市更好的建设，才会吸引外来人流，一个城市中的建设和发展，能够促进了当地人的经济效益创新经济模式，进而实现信息化城市的良性建设。近年来我国已经拥有了许多绿色建筑，从侧面为建筑行业做出了表率作用，对进一步完善设计理念和发展有很大的助力，因此必须采取有效的措施来加强整体的整合和应用，实现其建筑行业的健康发展。

参考文献：

[1]徐贞.绿色建筑设计理念在建筑设计中的整合与应用[J].建材与装饰,2019(20):72-73.

[2]彭勃,杨子孚.浅谈绿色建筑设计理念在建筑设计中的整合与应用[J].住宅产业,2019(6):31-33.

[3]郭歌.浅谈绿色节能理念在建筑设计中的应用分析[J].山东工业技术,2019(18):88-89.

论文作者:沈天云

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/18181b230dfd0fcd3ec22061.html