# 土木工程混凝土结构的施工要点分析论文_彭方颖

彭方颖

身份证号：42010619830611****

摘要：随着经济社会的发展与进步，科学技术水平的不断提高，土木工程也得到了极大的发展。建筑业的发展，关系到中国城市化的进程。由于土建工程工期长、范围广、施工复杂，对各个施工环节要求高，这些因素将对土建工程质量产生较大影响。为了保证土木工程的施工质量，需要采用一项重要的措施，那就是对混凝土结构的施工质量进行控制。本文将分析影响混凝土结构施工技术的常见因素，并提出相应的施工要点，希望对土木工程中混凝土施工技术的改进有所帮助。

关键词：土木工程；混凝土结构；施工要点

引言：随着人们生活水平的提高，对居住环境提出了更高的要求，对建筑的质量和功能也提出了新的要求。随着需求的增加，对施工过程中的各个环节也提出了更高的要求。混凝土结构施工作为施工中的主要施工步骤，是规范施工工艺，保证施工质量，提高施工质量的重要途径。因此，针对我国混凝土结构施工技术的现状，需要尽可能排除一些因素，以提高施工质量，加强混凝土施工技术。

一、土木工程建筑中混凝土结构的特点

（一）混凝土结构整体性高，可模性好

混凝土结构可以根据需要灌注成为一个整体，整体性能好，抵抗自然能力强；比如：混凝土的高层建筑防御地震、台风等自然灾害能力强。同时混凝土的可模性好，可以根据需要设计模型，浇筑成任何形状，不需要二次加工。

（二）混凝土结构耐火性能好

混凝土是用水泥作胶，混合砂，石经混合搅拌、浇筑等技术步骤造就成的水泥混凝土，所以混凝土结构主要材料是砂石，材质坚硬无比，能经受住高温和风沙的考验，耐火耐高温性能好。

（三）混凝土结构耐久性好

混凝土结构对破坏的抵抗能力较强，不易被破坏或者腐蚀，不需要进行长期的加固和维护，稳定性强，安全性和使用性能好，一般土木工程的混凝土建筑寿命都长达几十年，所以大型建筑的应用比较广泛。

二、影响混凝土结构施工技术的几个常见因素

（一）混凝土的原材料及配制方法不合格

在购买完材料之后还需要对材料进行复检，保证施工材料质量都在一个达标的状态。我国许多小型的建筑企业很大部分由于复检不合格，导致工程使用的主材料出现质量问题，而对混凝土结构造成影响。如果混凝土施工材料不能满足混凝土结构本身的强度需求，则难以提高建筑质量。

（二）水泥强度的因素

混凝土强度的提高对混凝土结构稳定性的提高有很大帮助，混凝土使用的水泥强度影响着混凝土的强度，因此在混凝土配置过程中，需要注意水泥的使用，尽量使用高标号水泥，这样可以有效提高在同等情况下，低标号水泥所配置的混凝土强度。水泥的标号还需要根据施工环境和建筑设计来决定，高标号水泥只是优先考虑。因此想要保证混凝土强度，对水泥的强度也需要引起重视。

（三）水灰比的因素

水灰比是水分和水泥的用量比值，水灰比对所搅拌形成的混凝土质量有很大影响，只有保证水灰比在一个较合理值附近才能保证混凝土结构的强度。因此在施工过程中，对混凝土的配比需要严格按照要求对水泥和水分进行配置，根据不同的水泥选择合适的水灰比，从而提高混凝土结构质量。

（四）混凝土的浇筑，养护不到位

有高质量的混凝土之后，在进行混凝土浇筑过程中也需要注意操作规范，在混凝土浇筑过程中一般是采用多层浇筑，多层浇筑需要在保证上层凝结度在80%左右才能进行下一层浇筑。现场施工人员有时会因为加快施工进度，对混凝土没有进行充分的振捣，在后期也没有进行养护浇水，对后期混凝土凝结强度的影响极大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、混凝土结构的施工技术要点

（一）温度控制技术

高温和低温之间的差异会影响混凝土结构的强度和质量，控制混凝土的温度对混凝土结构的稳定性提升有很大的帮助。控制其温度首先可以从控制成分比例着手，例如减少水泥比例，添加适量的粉煤灰可以有效降低混凝土内部的温度，对混凝土的密度也会有相应的提升。其次，还能在进行混合搅拌时添加适量水分来达到减少内外温差的目的。除此之外还能需要考虑到不同季节施工的情况，冬季由于外部环境温度较低，因此需要采取一定的保温措施来提高混凝土结构的稳定性；夏季由于温度偏高则需要对其进行散热，减小铸件厚度是加快散热的一个好方案。在拆卸模板时需要注意拆卸顺序，避免因顺序不对导致温度差异较大产生裂缝。

（二）现场浇筑技术

对于地板浇筑工作需要严格控制混凝土的厚度，选择合适的厚度保证混凝土在能够承受标准负载的力量要求时，还能具有较好的散热效果。因此在浇筑过程中需要根据实际的模板情况，调整合适的水灰比，使得混凝土的密度以及强度能够达到规定标准，提高其耐久性。在浇筑过程中还需要保证浇筑的连续性，若断断续续的进行浇筑操作，则会对混凝土的结构稳定性产生较大影响。对于墙体浇筑，主要是保证其浇筑强度和稳定性，同时控制浇筑厚度在40cm左右，以致于会有良好的扇热效果。最后在顶板浇筑方面，第一是要保证虚拟商店的厚度大于平板的厚度，振动器用于在垂直方向上振动，如果需要，可以使用振动器来确保均匀振动并提高紧凑性。第二是及时进行平滑处理，如果出现渗水现象，可以用棉纱进行吸收，填塞。

（三）性能提升技术

一个是控制约束力。一方面，在施工期间，可以减少地面对滑动层的约束，并且可以降低基础对混凝土结构的约束，从而控制外部结合力，避免留下安全隐患。另一方面，控制内部约束的主要措施是调整内部和外部的温差。二是增强抗裂性能。首先，调整材料以避免高分析现象。必要时，添加剂用于减少结构的自收缩，并避免热膨胀和收缩的影响。其次，在结构的中间位置增加适当的加强以增强弱的位置。

（四）结构养护技术

维护工作是提高混凝土质量的重要手段。浇筑完成后12小时内，需要对混凝土结构及时进行洒水，然后再利用稻草或者黑布对其进行覆盖；在去除模板后，喷涂水固化时间至少持续7天，以保持结构处于潮湿状态。目前喷水养护主要包括塑料薄膜法，浸水养护法，覆盖浇水法等，需要根据实际施工进行合理选择。另外，冬季施工期间的外部温度相对较低。如果连续7天的温度低于5°C，必须使用储热方法或添加剂来隔离混凝土结构，以避免由于冻胀造成的结构损坏。

（五）对混凝土的原材料进行管控

所有使用的材料必须经过专业的部门进行检测合格后才能使用；混凝土结构生产过程中严禁偷工换料，原材料必须按照科学方法配置使用。砂石、水灰等都需要检验合格后才可以使用，不使用过期的水灰和硅酸盐水泥，对需要进行加工的钢筋进行防锈准备。例如：对钢筋下料进行控制。钢筋的下料必须严格按照施工要求进行，不得随意更改尺寸或者规格，按照图纸要求严丝合缝的进行裁制；焊接必须是具有从业资格证的专业人员按照图纸要求规范进行施工操作，没有职业资格从业证书的焊工一律不得违规操作。

四、结语

综上所述，混凝土结构目前存在较大问题。施工企业在施工过程中需要严格制定标准施工操作，确保混凝土在选择、准备、浇筑、养护等环节的质量能够达到规定的标准。不同的建筑有不同的功能和不同的设计结构。因此，在掌握混凝土结构施工技术后，应根据不同的建筑选择不同的混凝土施工技术，以更好地发挥混凝土的作用，保证施工质量。

参考文献：

[1]李永江.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点分析[J].江西建材,2017(22):83-84.

[2]倪欣.浅谈土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点[J].城市建设理论研究(电子版),2017(09):198.

论文作者:彭方颖

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第23期

论文发表时间:2019/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/184f9b035732147a0e4fb5fd.html