# 暖通空调系统在建筑空调节能中的应用论文_王永刚

身份证号码：23062319****19XXXX 黑龙江 150000

摘要：随着我国社会经济的快速发展，人们对生活品质的要求也越来越高。在保暖系统的发展中，暖通空调的使用消耗了大量能源。在这种情况下，建筑节能暖通空调的出现就对节约能源有重要作用。近年来，我国一直在不断加强对节能、低碳、环保生活的关注。本文从介绍暖通空调节能系统出发，分析建筑节能中暖通空调节能系统的现状，并提出相关的技术措施。

关键词：暖通空调系统；建筑空调；节能

引言

建筑节能暖通空调不仅可以有效的调控室内温度为人们提供一个更好的生存环境，还能在最大程度上起到节约能源的作用。以往的暖通空调在节能方面存在着大量的缺陷，这不仅无法起到节能减排的作用还会加快能源的消耗，因此相关的工作人员需要更加深入的探讨建筑节能暖通空调系统中的节能技术。让建筑暖通系统越来越完善，为居住者营造一个更加美好的环境。

1暖通空调节能设计中绿色理念的应用原则

1.1节省原则

资源直接影响着人类的生存与发展，有些资源属于不可再生，所以必须对这些资源加以有效保护。在以往的经济发展中，往往忽视了能源和资源的保护，这就在极大程度上破坏了地球上的资源和能源，也在一定程度上破坏了人们的生态环境，进而严重影响到人类的生产生活。若这种现状一直持续下去，必然会严重影响到人类的生存和发展。同时，随着能源消耗呈现出逐年上升的态势，全世界各国已面临着能源紧缺的重要问题。所以，在经济发展的过程中，人们必须重视能源节能问题。对于空调节能系统的设计，设计人员必须秉持着节省资源的原则，将该原则加以贯彻落实，尽量避免发生表面工程，从而大大降低能源与材料的消耗，最终为企业带来最大化的效益。

1.2循环利用原则

拆卸下暖通空调系统中的部件，可以将这些零部件报废或回收处理，将其变成新的原材料，再应用到其他项目的建设中，从而形成良性循环，减少资源损耗。另外，在暖通空调系统中，对于玻璃钢、岩棉等不可循环使用的材料，相关人员应合理控制其用量，以减少材料过度使用对周边环境造成的负面影响。

1.3环保原则

现如今，各个生产生活领域中已融入了环保意识，旨在促进人类长远健康的发展。随着社会经济的飞速发展，大大加快了城市化进程的速度，然而城市化进程也给人类的生存环境带来了压力。基于此，对于城市建筑的设计，设计人员应秉持着环保意识原则，充分考虑污染排放、碳排放、资源使用等情况，贯彻落实节能环保工作，从而推动空调制造与设计企业的长远发展。

2暖通空调在节能中存在的问题

2.1设计方面

在设计建筑暖通空调系统的过程中，由于有些设计人员不能端正自己的工作态度，这不仅会导致在设计工作时出现大量的问题，而且也会降低设计的质量。除此之外，有一些工作人员在设计之前没能到现场进行勘测，导致所设计的方案不能满足实际的需求。同时，部分设计人员只是注重眼前的利益，但没能充分重视专业性的问题，一味的增加暖通空调的数量，没能结合实际的情况来提高设计的质量，这不仅会在施工过程中浪费大量的能源，而且还会在一定程度上提升施工的投资成本。随着节能减排政策的推动，相关的企业也将节能环保技术运用到施工工艺流程中，因此设计人员需要结合实际情况尽可能的设计出合理的暖通空调节能系统方案，并且要根据不同的情况设计不同的方案，最后挑选一个最佳的设计方案。

2.2噪声污染

人们生活质量的提高，让人们更加重视生活环境的舒适性，系统噪音问题得到了人们的重视。施工期间安装暖通空调存在一定质量问题，导致噪声污染十分严重。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建筑工程中暖通空调的安装在质量标准和设计方案上出现偏差，这在建筑施工中经常出现。施工人员设计设备安装和施工技术的应用存在一定偏差，造成空调设备受到损伤，造成安装有欠妥当。暖通空调运行过程中常出现较为严重的噪声，不仅影响到人们的生活质量，也会增加空调系统非必要的能源消耗。

2.3水凝结问题

运行暖通空调系统常出现滴水和水凝结问题，多是由于排水管设计、质量、保温效果等因素，造成凝结水滞留在管道内，导致水凝结和滴水问题。由于水凝结和滴水问题，造成空调系统能源消耗增加，影响空调系统环保节能的效果。安装空调系统还需注意对安装工序质量的把控，确保连接位置得到紧密结合，减少水凝结现象的出现。

3解决暖通空调节能问题的措施

3.1采用低温送风空调的方式

不论采取哪种制热制冷源，空调的送风方式是固定的，即通过空气处理机组将控制的温度送到房间内，温度的变化主要是在送风的过程中体现的。一般情况下，空调在送风时温度会保持在10°左右，但是对于冬季，温度本身就偏低，送风时要将其加热，需要消耗能量。如果可以降低送风的温度，所需要的能量就会大大减少。在降低温度的同时，为了避免用户使用时的不适，还可以减小送风量，使能源消耗得更少。低温送风空调成本较小，所需空间较小，在实践中多有应用。空调送风方式还可以根据气候的不同来改进。冬季室外的冷空气具有温度低、湿度低的特点，可以充分利用这种特点使其与室内湿热的空气交换，达到改善室内环境、提高空气质量、降低室内温度的作用。夏季夜间的空气凉爽宜人，可以与室内的空气交换，将室内的热量带走，利用自然环境达到节能的目的。

3.2变频技术的应用整合

变频技术的应用能够有效的对暖通空调的使用率进行控制。而且变频技术能够充分利用在暖通空调工作过程中多余的能量，来让室内温度始终保持舒适状态，这也能防止电能的浪费。在室内温度达到平衡之后，暖通空调会降低功率的输出，从而能够起到节能的效果。变频作为暖通空调节能技术的核心技术，它不仅能够智能化的调节暖通空调，而且还能根据居民的实际需求来进行手动调整，所以变频技术在暖通空调节能系统中的应用是非常实用的。因此相关的研究人员应该不断提高变频技术，从而让暖通空调在最大程度上减少能源的浪费。

3.3控制噪声污染

暖通空调运行过程中会产生一定噪音，无论是民用建筑还是公共建筑，噪声污染严重影响人们生活品质，违背环保理念。因此需要严格控制噪声污染，给人们提供舒适的环境。为控制噪音污染，需要从多个方面展开优化处理。首先要提高设备安装质量，保证设备安装的稳定性，避免由于质量问题造成噪声污染。对于不可避免位置出现的噪声，可以安装弹簧阻尼减震器，避免设备之间发生碰撞，对噪声源头造成污染问题。其次机房需要安装吸声材料，对噪声起到吸附作用，阻碍噪声传播，避免系统噪声影响到环境舒适性。最后要对水管和风扇系统展开检查，这两部分作为最常出现噪声污染的位置。要求安装人员安装施工期间确定科学合理的位置，保证设备之间保持合适的距离，避免设备运行期间产生碰撞或者摩擦，出现噪声污染。

结语

总而言之，为确保建筑行业获得最大化的效益，相关人员必须注重建筑暖通空调系统节能设计，秉持着节省、回收利用、环保的原则，采取一系列合理设计手段，有效降低资源和能源的消耗，避免不必要的能源浪费。

参考文献：

[1]王勇.绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用[J].黑龙江科技信息，2017（5）：252-252.

[2]傅晓耕.绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用[J].自动化与仪器仪表，2017（8）：204-205.

[3]伍小亭.暖通空调系统节能设计思考[J].暖通空调，2012，42（07）：1－11.

[4]吴明.浅谈绿色建筑评价标准对暖通专业的应用[J]．建筑节能，2011，（07）：54－56.

论文作者:王永刚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/186726d5f4fa56da7f5a1350.html