# 供电系统电气工程施工常见问题及解决对策分析论文_李颖

黑龙江省红兴隆电业局

摘要：随着时代的发展，在当前供电系统的管理过程中，人们开始注意到科学化管理的重要性，只有对供电系统进行合理的监督以及管理，才能让供电系统更加顺利与安全的进行，保证电气工程的实施。因此本文重点对电气工程中常见的一些问题展开了讨论，并且提出了一些有效的解决对策，希望在今后电气工程建设的过程中，可以通过对这些问题的合理控制，保证电气工程的顺利实施。

关键词：电气工程；供电系统；施工管理

电气工程是电力行业中比较重要的工程项目，要想促进行业的发展与进步，就要进一步加强对电力系统的有效控制，在具体实施的过程中，电气工程并不是一个单一的工程项目，其中涉及了很多方方面面的项目或者联系，所以要想让电气工程更加顺利的实施，那么就要从整体触发进一步规范电气工程的各个环节，解决实际工作中存在的一些问题，从而让整个供电系统可以得到更好的发展，让人们的生活品质得以有效的提升。

1、供电系统电气工程施工的常见问题

1.1设计图纸审核不严格

从当前的实际情况进行分析，造成供电系统中电气工程出现问题的首要原因就是在对设计图纸进行审核的过程中并不严格，这主要是没有对其引起一定的重视造成的。施工图纸的审核是需要专业性以及精密性的工作。要求审核人员对供电系统有比较全面的了解，对设计师的设计理念有一定的了解，以便完善设计图纸的设计和修改工作，并且在审核时需要联合工程管理部门共同完成，确保供电系统的施工管理工作能够顺利地进行。同时，审核人员还忽略了图纸与工程实际施工的联系，没有到实地进行考察，使得图纸设计不合理。除此之外，审核过程中没有对成本进行核查，造成施工成本浪费的现象，严重影响供电系统工程的发展。

1.2施工质量管理缺乏重视

电气工程供电系统主要是借助现代化的电气设备传输和储存电流，因而供电系统的工程质量问题直接关系着整个工程运行过程的质量。从这个意义上来说，对电气工程质量的管理也极为重要，一旦出现错误，将可能造成巨大的经济损失，并直接影响到电气设备的正常运行。但部分电气工程供电系统施工队伍缺乏对质量管理的重视，经常因为疏忽而出现事故，造成重大的损失。一些施工人员自身能力有限，未进行专业的技能培训，缺乏先进的施工技术和经验，在进行施工过程中很容易出现错误，不仅影响工程顺利进行，严重的还会酿成无法挽回的祸事。因此，必须加强对施工质量管理的重视。

1.3施工安全意识薄弱

在进行电气工程供电系统施工时，施工人员接触的通常是大功率的电气设备，这些设备在不通电时也存在安全隐患，在施工过程中如有不慎将会引发工程事故。而一些施工队伍为了节约成本，招收没有经验的工作人员进行施工，由于缺乏专业知识培训以及安全意识教育，工人施工时忽视安全问题，经常未配搭防护用具就进行施工，不仅至自己于危险之中，也给施工造成安全隐患。

2、供电系统电气工程施工问题解决对策

2.1加强设计图纸的审核工作

设计单位的有关人员在提交了设计图纸之后，建设单位电气部门的有关人员应该对设计图纸中电气设计指标、强电、弱电电路布线等等进行较为仔细的核查。第一阶段的审核应重点核查设计图纸中方案性、原则性的问题，如果审查不严格，在以后的施工设计中若出现问题，则会造成修改不及时，或者一边建设一边修改，造成浪费。另外，有关人员还应该对电气工程设计图纸中的线路敷设方式标注、导线敷设部位标注、线缆规格型号定义进行明确。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当完成第一阶段的图纸审查之后，还应该进行第二阶段的图纸审查工作，也就是技术交底和开工前的准备工作，设计单位应该与施工单位进行有效沟通，传递自己的设计想法，做一次全面的图纸说明工作。

在对图纸的审核过程中，如若发现问题就应该及时向设计单位提供相关信息，以便施工单位能够及时做出整改方案，保证供电系统工程顺利有序进行，在保证进度的前提下，保证工程质量。对供电系统施工图纸的审核一定要从细小处着手，只有精细才能够保证质量，才能够将工程成本降至最低。

2.2加强电气工程设备的选型与选厂工作

要加强电气工程管理，提高工程质量，还应该加强电气工程设备的选型工作。在电气工程中，运用的工艺上设备通常由使用单位所提供，由建设单位依照设计图纸方面的要求进行定货，建设单位的管理人员要认真选择型号、厂家，把握好设备质量。对现场所用的设备和材料进行严格检验，包括从外观、性能、构成部件等全方位的检验。同时，对于设备和材料的说明书、合格证书、装配图说明等有关材料也要进行严格审查，并做好相关记录。与此同时，对于不合格产品，要果断拒绝使用。另外，要做好设备和材料的储存工作，妥善保管，防止材料因发霉、受潮、损坏而影响工期。

2.3加强电气工程施工阶段的管理工作

在电气工程施工过程的管理阶段，重点是要从以下几方面的工作做起。首先应该在施工图纸的基础上开展工作，具体来说是要通过对施工图纸的进一步对比来确定施工是否能够顺利进行，有些施工人员为了图方便而忽视了这一环节，由此造成的后果是极为不利的。另外如果忽视了对接线问题的有效处理，那么就会造成线路的连接错误，不能起到保护性的作用，更严重的是还会出现线路烧毁的迹象。这些问题都是没有按照所设计的回路进行接线造成的。在施工过程中一定要加强这方面的检查并且做好管理工作。其次是在检查的过程中应该做好相关的记录工作。整个电气工程的施工是呈现出层次性的，所以在检查的过程中也需要按照这样的层次性开展检查工作，在每一层的检查过程中，都应该做好详细的记录，其主要作用是为了对数据进行保留，以便在后续工作中进行复检，将准确性以及可靠性得到进一步的提升。

2.4提高安全意识，保障电气工程施工的顺利进行

在进行电气施工的过程中，要自始至终的将安全生产放在首要的位置上，如果是新员工，那么一定要坚持在上岗之前开展相关的安全教育培训，并且开展有针对性的组织措施，开展一系列的安全技术措施，让人人都认识到安全的重要性。在电气工程完成以后，应该展开必要的技术交底工作，在施工过程中也应该由专门的监督人员定期或者不定期的对施工现场进行安全抽查，确保安全规章制度真正的落实到实处，一旦存在违反规定的现象，应该在第一时间进行通报，以起到以儆效尤的目的。在现场进行操作的工作人员以及监督人员应该对供电系统有一个正确的认识，加强对意外事故的处理，尽可能的做到将意外事故的发生概率降到最低，人人都应该具备对意外事故的应急处理能力，在出现这样的事件以后，首先应该冷静的对待，然后再想一些有效的解决方法中。现场施工人员应该配有专业的安全防护工具，保证自身的生命安全，防止在慌乱之中出现更加严重的现象。可以说不断提高施工人员的安全意识可以促进电气工程更加顺利的进行，将操作的效率得到进一步的提高，进而保证电气工程更好的发展。

3、结束语

总而言之，随着时代的发展，电气工程在人们生活中的地位愈发重要，这项工程的主要作用是开展电能生产，并且采用相关的工程技术，但是电气工程在施工的过程中具有较大的危险性，所以对于技术提出了更高的要求，这也是在管理过程中的一个难点，电气工程的成败也就决定于此。相关人员必须要具备更加专业化的知识以及加强管理力度，才能让电气工程得以顺利的开展。

参考文献：

[1]李广敏.浅谈电气工程中供电系统的施工管理[J].科学之友，2010（9）.

[2]颜彦.供电系统中电气工程施工技术探讨[J].中国新技术新产品，2011（02）.

[3]罗立华.浅谈电气工程中供电系统的施工管理[J].中国科技信息，2012（09）.

论文作者:李颖

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/18bdba76424f9bc4020ab328.html