# 试析建筑智能化系统构成与设计吴彦龙论文_吴彦龙

吴彦龙

（身份证号码：13010619840226XXXX）

摘要：随着我国社会的不断发展，智能化系统给我国建筑行业带来了前所未有的影响力。但是由于现实的一些情况比较复杂，比如在初期设计或者后期施工的时候各种各样的原因，导致智能化系统并未达到前期设计的使用效果。本文试析建筑智能化系统构成与设计。

关键词：智能建筑；建筑智能化系统；设计

引言

随着科技的不断发展，建筑行业的新设计新构成已经取得了非常大的成绩。衡量一个城市建筑现代化标准的主要两个标准就是建筑的智能化和建筑的设计构成形态。通过观察发现，建筑智能化已经是未来建筑行业的发展趋势，并且市场前景非常广阔；随着智能建筑的迅速发展，越来越多的人开始从事兼职智能化的施工或者设计工作，为了保证智能化系统设计的规范和方便设计人员的设计工作，同时为了能够引起各位同行专家的重视思考，在此针对智能化建筑的不同构成及设计进行浅析，希望可以产生抛砖引玉的效果。

1建筑智能化的内涵

现在人们所常说的智能化建筑是把现代信息技术与科学建筑技术有机结合起来，为人们提供一个安全、舒适、便捷、高效、绿色环保及节能的智能环境，同时保证建筑的实用、环保，保证工程投资的合理性、信息管理的科学性以及设备的高度自控。智能建筑通常以楼宇自动化或建筑自动化（BA），通讯自动化（CA）和办公自动化（OA）这三项自动化技术构成，简称“3A”。当前建筑智能化的内涵应添加绿色环保和可持续发展两个要点，以满足未来发展的需求。

2建筑智能化技术分析

2.1建筑智能化技术的发展由来

在20世纪80年代的时候，随着信息技术、电子技术、通信技术、计算机技术的迅速发展，我国的社会生产力得到了极大的提高，人们的生活水平和生活方式也发生了翻天覆地的变化，对新鲜事物的接受能力和向往都产生了巨大的变化。而在建筑行业就引进了智能化的概念，在这里的智能化主要就是通过利用综合计算机及通讯信息方面等方面的技术使得当代的建筑物内各方面如电力、照明、空调、防火防盗或者运输设备等都能够人性化设计，实现综合管理自动化、办公自动化、通信等方面都更加先进。

2.2建筑智能化技术的系统设计规范

当今我们一般将办公自动化系统OAS、通信自动化系统CAS及建设设备自动化系统BAS三个系统合称为“3A建筑”。在进行建筑智能化系统的设计时一般遵循以下几方面的规范原则。首先就是各个分系统和子系统之间要实现智能化的控制，各系统之间可以实现数据的共享，通过人机界面的方式实现简易操作，系统的标准化各方面必须符合国家规范；其次，在系统的数据接口方面要提供多种通讯协议，方便与第三方系统连接，即所谓的开放性；最后在系统的兼容性方面要更加灵活、可靠，并且系统应该具备快速安全的故障恢复功能。

3建筑智能化系统的布线分系统构成及介绍

建筑智能化系统在综合布线上大致分为设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平干线子系统、工作区子系统、建筑群子系统六大部分。设备间子系统由进线设备、计算机等各个主机设备及配线设备构成，是布线系统最主要的管理区域。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆垂直干线子系统是由设备间的跳线设备和配线设备及各楼层配线间的连接电线组成，主要包括数据主干线和语音主干线两部分。管理子系统是由配线设备及输入输出设备等设备构成。水平干线子系统是由信息插座和连接管理子系统和工作区子系统的布线等构成。工作区子系统是由连接在信息插座上的各种设备构成，在工作区子系统一般不需要在添加其他设备配件。建筑群子系统是指连接两个及以上建筑物之间的配线设备和电缆，如果是双绞线则必须穿管埋地铺设。金属的桥架或者管道的接地必须严格执行，并且强电和弱电必须隔离，不能铺设在同一个桥架中，防止信号的干扰。

建筑智能化系统具有显著的系统特征。其智能化系统多而且构成复杂，投资很大；塔楼部分的智能化系统敷设路由单一、敷设线路长；由于其建筑高度很高，对智能化系统防雷、电磁兼容要求更高；对火灾自动报警系统、安防系统等的防灾要求更高；竖向交通通道及弱电竖井的转换对智能化系统的物理构成带来较大影响；建筑的核心筒面积很紧张，弱电竖井面积通常被压缩得很小，管线及设备布置密集；机房配置要求多，系统更为复杂；管线量更大，线路更为密集；智能化系统可靠性要求更高。

5智能化技术发展存在的问题

智能化技术是信息技术高度发展的产物，建筑智能化技术从某种意义上来说，不是单一的技术和设备产品，而是在实践中多学科多专业多技术等综合运用的产品，要使智能化技术得到发展需要多个行业、部门的协调发展，需要制定统一计划。在智能化技术运用中各部门、各行业不能有效协调，使智能化不能有效发挥。智能化建筑虽然在世界上得到一定的应用，总体来说，技术不是很完善，需要在实践中不断总结经验，还需要很多部门大力配合。智能化建筑技术的发展不光光是技术方面的问题，还需要多领域共同合作的问题，由于我国智能化建筑技术起步较晚，其市场主要以国外的技术为主，针对这样的形势，政府应加大对此类技术的扶持力度，才能促使智能化的有条不紊的发展，跟国际智能化技术接轨。在实际的应用中要加强对技术的协调，只对智能化各个专业子系统进行系统间的协调是不够的，更需要协调项目过程，从根源上解决问题。智能化建筑涉及的知识面广、专业多，由于设计人员的设计理念往往跟不上时代的步伐，受传统的设计思想较深，以致不能有效地进行智能化建筑设计，对产品的设计产品一定的影响。目前，我国虽然已开始进行智能化技术的研究但对其发展策划还未制定详细的细则及技术政策的激励机制，还未能与知识经济技术的紧密结合，所以我国仍需要加大投入，推动智能化技术的进一步发展。

6智能建筑技术研究的发展趋势

随着高新技术在智能建筑中的应用和世界能源资源的紧缺，智能建筑总的发展趋势是智能化和低能耗运行。第一代的智能建筑一般由多个相对独立的自治子系统构成，互相之间没有联系，操作也相对独立；第二代智能建筑的最大特点在于通过一些专门的网络将楼宇的各个控制子系统连接起来，从而能完成一些诸如远程控制、操作序列化、制定时间表等涉及多个子系统的操作任务。虽然，第一、二代智能建筑技术在很大程度上提高了楼宇控制操作的自动化水平，但基本上还不具备人类智能的特点，即系统基本上不具备推理、学习、适应等能力。目前在国际上比较成熟实用的是第二代建筑智能化系统，大致可分为四大技术流派，即专有协议、BACnet协议、LonWorks协议和TCP/IP协议。而且国际上己开始第三代智能建筑技术的研究。人工智能科学中智能代理（Agent）技术在近几年的迅速发展，为楼宇智能控制的更进一步的发展，提供了另一条新的思路。智能代理（IntelligentAgent）技术是近年来人工智能和计算机科学，特别是网络科学领域研究的热点。它也是软件工程、网络科学发展到一定程度后必然要 与人工智能技术相结合而形成的一个新的研究领域。它的提出，其目的在于，谋求一种适合于求解“动态环境中、资源受限条件下、不可预测的复杂问题”的更理想的方法。

结语

综上所述，我国在建筑智能化技术的力量还存在不足，还是处在一个初级发展阶段，到目前为止甚至找不到其专业的设置资料。现实中很多高档的建筑往往花费过亿的资金，这一方面是为了提高大厦的品味一方面也是实际的需求，智能化建筑的发展还需不断努力。我国相关同行业的工作者必须主动的介入这个新兴的产业领域，共同努力、不断开拓进取、不断创新、有机配合，为我国智能化建筑技术的发展贡献力量。

参考文献

［1］张君博．建筑智能化系统的检测及其设计探讨［D］．华南理工大学，2017．

［2］陈智云．关于我国建筑智能化技术地初步分析［J］．中国科技信息，2016（05）：124－125．

论文作者:吴彦龙

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年1月下第2期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/190903f04c31d0bd8366181b.html