# 对高层建筑地下室基坑支护结构设计及施工管理的思考论文_王莹

王 莹

（中广电广播电影电视设计研究院，北京，100045）

【摘 要】结合具体的工程实例，对高层建筑地下室基坑支护结构设计及施工管理措施进行探讨分析，认为地下室基坑在进行支护结构设计时强度及变形必须满足要求，施工中因地制宜做好维护措施，在施工过程中将钢支撑及工程基础承台浇筑结合起来，做好监测管理，这样才能确保工程安全，保证工程使用质量。

【关键词】高层建筑；地下室；基坑支护；结构设计；施工管理

一、工程状况

此建筑工程东邻小区道路，建筑同路边距离20米；南面是一个临建的单层酒店，两个工程相距5.5米，酒店基础为15米的600喷粉桩，现场部分墙体有开裂。西面10米处为围墙，北面13米处为一栋八层的宿舍楼。此建筑工程总面积15500㎡，建筑共15层，地下室一层，层高分别是3.4米及4.4米，地面外露为0.9米。地下室基础承台的垫层地标高度分别是-6.4米及-7.35米。具体如图1所示。

图1 地下室围堰的平面图

二、基坑支护方案设计

对建筑工程地形还有钻探资料全面分析，我们可以得出此工程地下基坑有下列特征：

（1）基坑开挖的深度很大。

（2）基坑地下水位高，开挖范围内布满杂填土及淤泥，基坑土性差。

（3）建筑南面与酒店距离仅为5.5米，且在这5.5米中还有酒店洗车场及海鲜水池，还要确保酒店能正常营业，喷粉桩及钻孔桩等机械不能近距离施工，为确保地下室施工安全，我们经过研究采取如下施工方案：基坑南面围护桩选用拉森Ⅲ型钢板，另外三面围护桩分别选用φ800及φ1100这两个型号钻孔桩，在钻孔桩外围用φ500及φ400两个型号喷粉桩相互连接为止水帷幕。基底- 7.35米地方还有钢板桩设计为两层水平支撑，崎岖钻孔桩均为一层水平支撑。第一层支撑体系以钢筋混凝土梁作为主要支撑材料，中间用φ800 钻孔桩支撑；第二层支撑体系以HK300C 工字钢作为主要支撑材料。鉴于第二层支撑桩上有部分基础承台的阻挡节，因此施工过程应先加设支撑，随后再将支撑同承台的混凝土一起进行浇筑。

三、支护设计计算

3.1 钻孔桩计算

上面数据经过验证同设计规范相符合。

四、深基坑支护的施工要点

在高层建筑施工中，地基扎实与否同工程日后使用性能直接相关，因此在地基施工过程中必须严格按照施工规范进行，施工中逐一如下细节及要点：

4.1 支护桩施工

支护桩为承载外力主要部分，施工至关重要[1]。施工中灌注桩施工多采取吊桶手法挖掘施工，施工中对灌注混凝土、安装钢筋笼还有成孔这些工序要采取严格质量控制措施，确保支护桩施工质量。

4.2 土方开挖

土方开挖过程是建筑基坑开挖的过程，开挖中挖掘出的土方需及时远离出施工现场，施工清理需要穿插在土方运输整个过程中，施工中尽量减少对外周环境影响[2]。开挖中一旦出现异常现象，如不慎挖断电缆线路或挖到异物，需要马上停工，派专业人员处理，处理后才能继续施工。

4.3 排桩加环撑

排桩对基坑的支护机构按照一定桩型队列进行布置，在实际中配合环形支护能实现对高层建筑深基坑的支护。支撑过程中应先用钢筋混凝土钻孔灌注桩、挖孔桩、工字钢桩或者是H型钢桩几种桩型规则排布，排布后对地下层级进行合理建造，建造过程中在中间围成一个圆形结构，这样可以确保整个支护结构稳定性。

4.4 基坑支护的监测

深基坑支护施工中必须做好施工监测管理，借助监测让施工方对施工状况有全面了解，便于日后工作进展。监测中对施工重点指标（结构强度、完整性、变形还有位移状况等）做重点监测。一般状况下，基坑支护开挖之后要每隔两三天对施工现场做一次整体监测，监测中如发现问题，要及时解决，且需适当加快监测频率，必要时每天监测一次，这样才能确保深基坑支护准确无误。此次深基坑支护施工中设置了6个水平位移、环撑沉降监测点；支护桩的桩身测斜管为160 米，17个水平位移、支护桩顶沉降监测点；17个道路沉降监测点；8个地下水位监测点，228个支撑应力；7个支撑立柱沉降监测点；18个地下管线是沉降监测点。

五、结论

总之高层建筑地下室基坑在进行支护结构设计时强度及变形必须满足要求，施工中因地制宜做好维护措施，在施工过程中将钢支撑及工程基础承台浇筑结合起来，做好监测管理，确保施工安全，这样才能保证深基坑支护质量，确保建筑使用质量。

参考文献：

[1]张建标.高层建筑地下室基坑围护的设计、施工与监测——浙江省公安厅信息技术中心等业务用房为例[J].现代经济(现代物业中旬刊),2011,10(5).

[2]卢海东.某深基坑结构的支护设计、施工与监测分析[J].工程建设与设计,2014,(1).

论文作者:王莹

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年11月供稿

论文发表时间:2016/1/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/19a8cd74956ac76a8b6e90f1.html