# 浅谈市政道路污水管道顶管施工技术论文_杜见芬

杜见芬

佛山市南海区黄岐进璟建筑工程有限公司 广东佛山

摘要：随着我国城市快带发展，市政道路污水管顶管工程由于技术的进步和新材料的发现而取得了很大的进展。一定程度上而言，城市的排水功能对于城市的发展具有战略性的意义。本文对市政道路污水管顶管施工的原理与工艺技术进行分析，并提出了有效的管理措施，以确保污水管顶管施工技术安全。

关键词：市政道路；污水管；顶管

一、市政道路污水管顶管施工技术概述

1、1施工原理

顶管的施工原理，是在主顶油缸及管道间推力的作用下，在工作坑中工具管或掘进机穿过土层一直推到接收坑内。紧随工具管或掘进机之后的管道也会同时埋在两坑之间。带拉杆的管节预制方法是一种比较常用的方法，与一般管道的不同之处在于管道节段的两端加设预埋拉杆。基于尽量减少顶管对周围土体的影响的目的，注浆润滑是顶管过程中的必经过程。带注浆孔管的预制与普通管道的不同点在于为了方便注浆使用所加设的注浆孔预埋件。

1、2施工过程

（1）挖掘工作坑，专门的设备在这一阶段起到重要的作用，工作坑的挖掘工作完成之后，接下来要制造排水管顶的混凝土管。

（2）组装排水管顶混凝土管，进行严谨的组装后的检测是要对结构的密封进行检查，避免裂缝对后续的工序产生的负面影响。

（3）油泵顶进工作的完成，这一阶段还要处理好挖出的泥土，一直要保持到管道贯通工序的完成之后，打通管道并且做工具的撤收工作。

（4）衬砌检查，检查的步骤完成之后要做泥土回填的工作。

1、3施工工艺

（1）顶管施工。顶管施工前，先统一检查必要的设备，确保在施工过程中处于正常的工作状态。在顶管施工过程中，只要工作完成的墙孔钻在管道一定要及时用刀具进入土壤的顶部，在工具顶管施工过程中，每顶30cm 工具管就要进行一次测量。之后的顶管过程进行完全渗入土壤中，每米进行一次测量。在五到十几米工具顶管的范围内，允许在3mm 的范围内正常变化，如果偏差过大，则校正必须以继续顶起进行。整个顶起的过程中，最重要的事情是在顶管联结的顶孔。在墙上顶管过程中采取土壤深层水泥搅拌法，即在管内壁加固宽2m，以确保顺利从壁管排出。

（2）顶管技术。淤浆的推进，例如在使用切割机钻孔机顶升速度平衡正压力的过程中，地下水压力是由循环水来平衡的。建筑特点是：不间断施工，速度快，不需要地基处理和沉淀处理，地面沉降明显。

湾土压力的推进方法：该方法是通过切割室填充有混合的材料，以平衡土壤和地下水的正压力进行。无需再推动交通运输设备，节省建筑设备部分建设用地的成本；顶起促进低成本不需要精加工泥。这个过程通常用于顶管掘进机刀或多极片土压平衡隧道掘进机。

泥浓缩推进方法：采用减少主要阶层和设备间的摩擦，将重点放在污水管顶管顺利排出的方法上，有效的提高了施工顺利度，适用于推动二次灌浆技术长距离顶管。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这个过程处于地下土壤，砾石等地点。垃圾分类的时候需要首先处理，然后将其发送给表面进行处理。泥浓缩推进方法适用于所有的地质包括岩石地质，适用性很强。

二、市政道路污水管顶管施工中存在的问题

2、1 施工人员素质不高

（1）施工单位对于建设员工的专业性要求过低。总体来看，市政道路排水工程不是一项简单的任务。大量的工程施工人员需要在不同的时间段进行不同的工作。相关的单位在招聘过程中无论是从成本还是时间上来讲一味忽视质量，而强调数量，使得绝大多数建筑工人是以劳动力为基础的，从而缺乏对于市政道路排水工程的宏观认识，基本的职业素质有缺失，最终使得市政道路排水施工队的工作专业性与积极性缺失。

（2）施工单位缺少人才培养的规划。由于相关的施工单位一味的追求眼前的利益，使得施工人员的流动性大，因此施工过程中，建设方缺少组织性，以至于不能长远的保障市政道路排水工程的施工质量。现在的施工单位大多存在以上的问题，特别是在其人才培养的角度上来讲存在着严重的缺失。大多数施工单位还没有建立有效的内部建设人才培养体系，导致施工人员很难实施顶管技术和进行有效的控制，在施工中严重影响其他特殊技术的掌握。

2、2 技术管理机制的缺乏

（1）相关施工单位缺乏有效的技术管理机制。市政道路和排水工程的重点问题是施工技术的总体实施，可高效率的帮助施工单位进行一系列的实施工程。然而相关的施工技术管理单位对于这一部分缺乏相应的重视，体现为有效的内部建设单位科技管理体制的缺乏，建设单位的内部技术对于限制市政道路及渠务工程的发展的阻碍。

（2）工程的技术操作缺乏规范性。不同的技术在操作过程中都有着相应的要求，但在具体施工过程中，施工单位如果没有严谨的监督和管理，很大程度上会使得路面施工人员在市政污水顶管排水工程中对于工艺技术进行违背技术规范的使用。

（3）施工技术缺陷导致的偏差。市政道路污水管顶管工程的主要优点是下水道工程顶管施工技术是一项不需要开挖地面铺设管道的过程，会通过建立竖井开挖而制定出很好的方式到地面，使管道铺设。与此同时，小范围的挖掘工作也成为最重要的步骤，顶管技术在实际施工过程中，顶管工作井在开放和使用中经常会发生，严重影响了市政道路及渠务工程的建设，特别是对地下水、土壤等的涌流，施工过程错误的高发性以及施工质量的不稳定性是导致这种现象的主要原因。市政道路及排水工程污水管顶管施工技术在施工过程中对精度有一定的要求，相关数据的绩效偏差，也会给整个市政道路建设及排水工程带来极大的影响。从实践的角度来讲，造成顶管施工工艺的偏差的主要原因有两个：首先，测量问题。测量包含在顶管施工技术之前进行的准备工作之中，发挥了在顶管施工技术的重要功能。在实际工作中，经常因为测量人员的疏忽，造成了测量偏差影响之后的测量技术，严重的影响了对顶管施工技术的应用。其次是整改问题。纠正工作始终贯穿在这个过程中，顶管技术应用的纠偏问题将涉及许多阶段。对偏离轨道的工作给出有效的整改方案，确保管道能够在正确的线路铺设。

三、市政道路污水管顶管的施工管理

在排水顶管工程中，应认真调查所有的地下管线施工现场内情况，并做好详细笔录，同时要建设勘察地质条件的位置，根据污水管顶管施工技术建设水平，对线路施工及施工过程进行合理设计。还要在保证经济结构的条件下，最大限度的提高进度和施工质量。由于污水管顶管的施工属于非开挖顶管施工技术，具备自动测量和校正的设备和仪器是基础条件，在保证下水管道顶进精度方面，保证了线路的设计和施工是完全一致。在顶管施工中进行检查，以确保操作简单、测量方便，施工单位应建立地上和地下施工现场测量和控制系统。为了避免土地下沉影响结构，在施工现场出现封闭施工过程，需要特别注意排水管顶管这个阶段完成的必须性。为了将损失降至最低，在地面可适当降低顶升速度。纠正顶管和测量需要使用全站仪和激光水平仪完成。在正常情况下，应每6m测量一次，测量一种节水管的一半将需要相应的校正的验证，仰角在顶管过程中需要使用激光水平进行检查和测量，以确保深度线和顶方向与设计要求相一致的，该工具头不能超过5mm方向偏压。在墙的上方进入末端的建设，需要计算轴承的负荷能力，在一个科学合理的基础上采取保护措施，以确保顶升作业能顺利完成。

四、结语

随着经济社会的发展，对基础设施的要求必然会越来越高。对于市政道路污水管顶管工程来说就是要求安全性高和可靠性强。现有的实践管理水平以及相应理论技术的提升可以使得污水管顶管的施工技术更加的进步，与时俱进和时间上的耐用性体现在污水管顶管的方面也并不是矛盾冲突的。

论文作者:杜见芬

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a012742d7f6c09e3da83976.html