# 建筑结构设计中存在的问题与解决对策研究论文_王根虎

（包头铁道职业技术学院，内蒙古，包头，014060）

【摘 要】随着人们生活水平的提高，对建筑的要求也越来越高，其中建筑结构设计对建筑起着重要作用，其直接关系到建筑的美观和安全，本文就建筑结构设计中存在的问题进行简单探讨，并提出一些有效对策。

【关键词】建筑结构设计；问题；解决；对策

建筑结构设计关系到建筑中许多方面，如外观、安全以及造价等，因此对建筑结构设计进行有效控制是必要的，其在设计过程中容易受到环境、设计人员的专业水平等多方面因素的影响，为了降低因结构设计为建筑带来的负面影响，设计人员要对设计给予高度重视，认识到建筑中存在的问题，找到有效措施完善建筑结构的设计。

1 建筑结构设计中存在的问题

1.1 设计图纸过于简单粗略

建筑图纸是进行正常施工的前提，合格的建筑图纸要对施工过程中的每一个环节能够涉及到的细节问题都考虑充分，如抗震设计、墙体材料选择等多方面因素，但是在目前的建筑设计中，一些建筑设计并不规范，仍然在使用不标准的图集，使得建筑结构各种参数的标注不清楚，导致在实际施工过程中出现施工现场混乱的现象，极易引起施工事故发生，不仅为建筑工程带来一定的麻烦，严重者还会危害施工人员的生命安全。

1.2 建筑基础选择不合理

建筑基础选型对建筑来说十分重要，其合理选择是建筑质量安全的前期保障，但是在目前的建筑中，一些建筑的基础选型非常不科学，如建筑所选的地址承载力不够，达不到建筑变形的要求，在这样的地址进行建筑施工，会大大降低建筑的安全系数，同时建筑的质量也得不到保障。此外，在施工过程中，筏基方式不合理，也对建筑的安全性造成一定威胁，且降低了建筑的使用年限。

1.3 浇砼楼板质量不过关

浇砼楼板的质量问题是建筑中最常见的问题之一，其主要表现在两方面，一方面是干缩开裂问题，另一方面则是支座负钢筋倒伏问题，其中，干缩开裂问题多数出现在住宅楼中，在温差较大的季节里这种问题则表现得更加突出。目前，建筑工程所使用的浇砼楼板多数是有厂家直接提供的，而厂家考虑多方面的利益，在其中大量加水，导致砼的质量降低，进而导致浇砼楼板出现干缩开裂的现象。此外，楼板的钢筋设计问题多数是由支座负钢筋造成的，对其没有进行有效保护则会导致钢筋倒伏现象经常发生，降低了钢筋的承载力，为整个建筑工程带来了安全隐患。

1.4 地下室外墙设计不合理

在建筑结构设计中，地下室外墙设计是重要的环节之一，其出现问题则会为建筑带来十分严重的后果。对地下室外墙设计的要求十分严格，在多方面都有严格的标准，而在现如今的建筑中，相关人员并没有意识到其重要性，在施工过程中没有充分考虑到施工现场的条件、地下水位等，只是单纯地在进行建筑，这样严重降低了建筑的质量，其安全也得不到保障。

1.5 建筑材料不合格

面对建筑市场的激烈竞争，一些建筑商为了降低成本提高经济效益，在建筑材料上大做文章，盲目地追求低含钢量材料，忽略建筑设计的实际情况，这样做，虽然提高了经济效益，但是在实际施工过程中，会给设计人员以及施工人员的工作带来一定麻烦，降低了施工的安全性，甚至威胁着多数人的生命安全。

2 解决建筑结构设计中存在问题的措施

2.1 设计出详细合理的施工图纸

图纸是建筑结构的平面体现，也是现场施工的重要理论依据，其出现问题会直接影响着工程的质量，因此，在对建筑的图纸进行设计时，设计师要严格按照相关标准进行设计，不能为了省时省力而忽略了对相关参数的标注，在结构复杂的建筑中，要对其结构的细节进行重点且较为详细地标注，对于结构简单的建筑，也要有针对性地进行简明标注，便于施工时作为参考依据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，设计师必须要端正自己的工作态度，以严格的设计理念为标准，在完成图纸后仔细进行自我审核，对发现的问题及时处理，避免为建筑造成不必要的损失。此外，图纸的设计标准也要在实践中不断地被完善，这样才能使设计出的图纸更加严谨科学，才能为建筑提供前期保障。

2.2 选择合适的建筑基础选型

建筑基础选型对建筑有着直接的影响，而建筑外形设计以及建筑地的地质情况又直接影响着建筑基础选型，因此，在建模计算之前要充分考虑建筑所处的地质情况，相关人员要进行全面分析并商讨，理解建筑图纸的意图，明确各方面注意配合的地方，统一各方的标准和具体做法，将所有可能性都考虑到其中，制定出合适的方案，在使用最少的施工人员的基础上，达到最好的建筑效果。

2.3 选择质量好的浇砼楼板

浇砼楼板的质量对工程质量有着直接的影响，面对浇砼楼板出现的质量问题，可以通过改变混凝土的水灰比例来进行改善，在目前的浇砼楼板中，商家为了使其有良好的可泵性以及便于运输，所以其设计的水灰比例较大，而在实际建筑过程中需要的材料水灰比例则不要那么大，因此，可以在使用时适当加入石灰，调整水灰比例来提高浇砼楼板的质量，也可以在与商家定制的时候就定好建筑所需要的水灰比例，这样既方便使用，又为建筑工程节约了一部分的资金。对于温度差引起的楼板裂缝等问题，要有针对性地进行保护，在温差大的季节做好保护措施，若是楼板出现裂缝等问题要及时对其进行补救，如表面封闭法、树脂灌注法等，都是针对于楼板裂缝问题的有效补救措施，在实际过程中，要根据具体情况选择合适的补救方法，以避免干缩裂缝问题为建筑的正常使用带来负面影响。

2.4 合理设计地下室外墙

地下室外墙起到非常重要的支撑作用，承载着很重的建筑物质量，同时其也是整个建筑的根基，所以，地下室外墙设计若是不合理，则会导致整个建筑失去稳定，威胁人们的人身安全。因此，在对地下室外墙进行设计时，首先要考虑的问题就是建筑的整体质量，同时也要结合建筑所在地的具体地质情况、地下水位的实际情况等多方面因素；其次要考虑到地下室外墙的厚度，对于较高的建筑物，通常其外墙的厚度要保证在250毫米以上，这样能够有效保证建筑的稳定性；最后要考虑到混凝土的强度， 对于地下室的外墙来说，混凝土的强度不能太高，过高的混凝土强度容易产生墙体裂缝。

2.5 选择合适的建筑材料

针对于一些商家盲目选用低含钢量的建筑材料问题，设计师在进行建筑结构设计时，要综合进行全面综合的分析，根据材料的受力特点以及具体施工的环境，选择合适的建筑材料，不要盲目地为了经济效益而追求低含钢量材料，在保证材料合格的基础上，注重施工环节中的材料节约，避免浪费或损失等现象的发生。此外，设计师还要设计出多种方案，并结合实际情况，对比选择出合理的设计方案，通过这样的结构设计，一方面能够提高建筑商的经济效益，另一方面提高了建筑的安全可靠性，保证了建筑的质量。

结束语：

总之，在建筑行业飞速发展的今天，建筑结构设计工作也越来越重要。建筑结构设计是一个较为细腻且复杂的工作，具有全民性特点，在实际设计过程中，设计人员除了要具备十分坚实的基础理论知识外，还必须要抱着严谨的工作态度，保证设计思维的灵敏，设计出更加合理完善的图纸，保证工程的质量，促进建筑行业的发展。

参考文献：

[1]张传义. 建筑结构设计中存在的问题与解决对策[J]. 科技致富向导,2014,12:310+ 347.

[2]倪卫. 建筑结构设计中存在的问题及对策研究[J]. 门窗,2015,08:146.

[3]李有力,张利为. 建筑结构设计中存在的问题与对策[J]. 中华民居,2012,03:251.

[4]高巍巍. 建筑结构设计中存在的问题与对策[J]. 门窗,2013,01:336-337.

[5]姜桂荣. 建筑结构设计中存在的问题与对策[J]. 黑龙江科学,2013,12:266.

论文作者:王根虎

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年2月供稿

论文发表时间:2016/5/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a04732b772c92140284feb2.html