# 配电线路自动化改造配置方案及应用效果赵文婷论文_赵文婷

摘要：在我国快速发展过程中，人们的生活质量在不断提高，对于电力的需求在不断加大，电力、电网是现代化社会的象征，对人们的生活、生产都有很大的影响。为了给居民提供可靠的电能量，我国建立了较为完善的电力配电和配电管理模式。电力配电系统的完善，使我国的各个地区的电网调度逐渐走向自动化的发展。本文首先分析了配电自动化的含义及主要内容，同时阐述了电力系统配电自动化与配电管理的现状，最后总结了电力系统中配电自动化与配电管理系统的优化措施。

关键词：电力配电线路;自动化;配电管理

引言

配电线路向自动化发展是现代化发展的趋势，是把信息措施、现代智能装置措施进行有效的综合，关键的宗旨是在一定水平上减少运营所发生的支出，同时增强对配电网运营的管理。在一定水平上推动配电网的前进，保证单位的安稳运营。

1配置原则

在10kV配电线路自动化系统运行中，探析常见的电缆故障，应包括电缆馈线故障、沟道敷设电缆故障、直埋电缆外力破坏事故、用户侧故障等。在配电网中，主要故障类型为用户侧故障，如过电流、过负荷等。依据电缆化配电网故障特点，相应的自动化配置及功能，需要进行科学设置及调整，使之满足实际应用需求。探析配网自动化的主要目标，就是保证配电网具备正常的运行监测、调度控制、生产管理等功能，相应的配置及功能也应以此为依据。对于用户侧设备而言，应具备实时监测、信息准确上报等功能。对于系统而言，应具备故障用户线路判断、故障区段判断等功能，进而采取便捷可靠方式进行故障排除，切实保证供电质量。

2配电线路自动化改造配置方案及应用效果

2.1规划宗旨

对于配电网的自动化体系来说，关键的规划理念就是增强对配电线路整体性的管理，进而，配电线路的自动化规划宗旨要符合下面六点。1）要保证配电线路运转的安稳，以便减少因为事故而出现的停电现象，降低停电时所牵扯到的规模，尽力将停电带来的损失降到最低。2）对配电线路的装置运转中或许存在的问题开展解析并加以解决，实现配电线路在运转中的实时监控，实时对配电网开展检查，以便确保在配电网运转程序中发生问题能够实时解决，减少事故所带来的损耗。3）对配电网整体运转进行管理，在数据信息化的根本上，能够提升对配电体系中装置的管理强度，确保装置合理准确的运转，使相应的资料能够实时并且确切的反映，充分施展装置的运用效能，同时增强配电线路的适应性。4）配电体系中的资源可以分享，在很大程度上增加了信息透明性，并且还增强了对计划的改善以及管理，同时逐步的施展出配电体系的作业效能。5）在对配电自动化体系开展规划的过程中，要关注经济效益的最大化，所以，要增强配电线路规划的运用性准则和经济型准则，确保规划在执行的过程中具备安稳和经济性，确保配电运营的品质以及安全。6）在把规划变成现实的过程中，要选择科学合理的线路连接方法，确保根据规划开展执行。解除或许存在的毛病，减小检查修理存在事故的几率，降低故障带来的停电情况，减小故障的影响规模，从而提高配电线路作业的品质和安全，加强配电线路的作业效能。

2.2复合光缆通信方案

城市配电网电缆化进程不断加快，诸多自动化系统趋于完善。针对10kV配电电缆网自动化系统，应进行通信通道改造。在电缆化改造工程中，对于架空光缆及电缆，应采用沟道敷设形式进行改造作业。究其原因，就在于该方式可靠性高且便于维护。在220kV电缆工程改造中，采用了复合光缆产品，其造价成本较低，可将之推广到10kV电缆改造中。由此，在配电电缆网自动化系统中，该系统的通信组织更为便捷可靠，并保证造价低廉。探析光纤自愈环网类型，应包括单环网及双环网。在理论上，相较于单环网，双环网的可靠性更高，但设备造价较高，且多占用一倍的光纤资源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在配电子站与DTU/FTU之间，其通信方式，应采用光纤自愈环网方式，其接口RS-232/458、速率600～19200bit/s、通信规约IEC60870-5-101。在配电子站及DTU/FTU中，应配备自愈型光Modem,并保证每个光纤Modem具有4个以上RS-232/458端口，其中一个用于集结DTU/FTU信息，而其余端口可用于温度监测。由此，一旦光环出现断点，相关信息就可传至配电子站，进而提升系统可靠性。

2.3落实科学化配电管理

1)在电力系统的配电自动化管理中需要健全管理制度，才能确保配电自动化管理工作的顺利进行。需要注意的是在进行制度管理建立的时候，要保证管理制度与时俱进。管理制度的内容要明确规定每一位工作人员的职责，管理人员必须要严格按照规章制度相应里的规定来要求每一位员工。在配电管理工作开展中要实施全方位、全范围的管理。2)在管理配电中还需要建立完善的电表制度，电表就是记录电能使用量的设备。管理人员需要定期查看电表数据，并做好记录。配电部门还需要定期展开用电方法的宣传工作，引导大众正确用电，减少不必要的电能浪费，宣传工作主要是让大众了解到基本的用电制度以及一些违规的用电行为。3)在配电自动化管理中，工作人员还需要定期维护用电设备。根据用电设备本身的型号，采取不同的维修方式，提高配电设备的工作效率，延长设备的使用寿命。要对配电设备中的灰尘进行清理，保持设备的干净，避免出现设备失灵引发的安全事故。4)管理人员需要根据用电数量管理用电行为，避免违规用电引发的安全事故，造成不必要的人员伤亡。同时对于出现违规用电的行为，要给予相关的处罚，保证配电稳定，用电安全。

2.4主站的DMS系统

DMS系统所包含的软件主要有：故障自动隔离的软件、SCADA软件等等，这一系统的主要功能就是通过建立相应的网络平台来进行对配电网的操作。以下对其进行分别说明。1）故障自动隔离软件，顾名思义，是可以在发生故障之后，对发生故障的地点进行准确的检测，及时找到故障的发生点，然后对故障发生的区域进行隔离，降低故障发生所影响的范围。2）SCADA软件，可以对配电线路进行远程的操作，还可以对线路运行中存在的数据进行收集，一旦发生事故可以及时进行报警。

2.5载波通信方案

借助电力电缆屏蔽层，载波通信可进行数据传输，并不需要敷设通信电缆，也不需要构建无线数据传输系统。由此，在配电自动化通信改造中，载波通信方案成为可选方案之一。在城市配电电缆网络中，探析常用的环网供电方式，即为“手拉手”方式。探析中压“手拉手”环网结构，就是将电力电缆分成多段，使之组成环网链结构。无论是在电缆分段处，还是在电缆分支箱处，都需要对电缆屏蔽层进行接地处理。由此，对于电缆屏蔽层载波通信而言，若要跨越电缆分段处及电缆分支箱处，就要面临“信号接地短路”问题，将严重影响配电自动化数据的传输质量。通常情况下，相应的技术方案，可分为两种，其一为载波组网通信，可利用电力电缆屏蔽层高频网桥实现，其二为分级组网，可利用载波中继技术实现。

结语

综上所述，随着社会的飞速发展。电力系统也需要改变配电技术和配电管理，逐渐朝着自动化配电的方向发展。在配电管理中，要和当下的社会相融合，进行科学、合理的配电管理模式。在配电管理工作的开展中还需要将配电的效率进行有效的提高，将配电设备的效率有效的延长。从而保证电力设备的正常运行、促进电力系统的稳定发展。

参考文献

［1］黄国铭．电力配电自动化与配电管理分析［J］．科技创新与应用，2016，07:203．

［2］李秋升．浅议电力配电自动化与配电管理［J］．山东工业技术，2016，10:201．

［3］朱大龙．试析电力配电自动化与配电管理［J］．黑龙江科技信息，2016，21:60．

论文作者:赵文婷

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a58b0a4821486ad37099bc4.html