# 火力发电厂汽机辅机的优化运行论文_李鑫

（内蒙古通辽市发电总厂有限责任公司发电分场 内蒙古通辽市 028000）

摘要：随着社会不断的发展，我国经济水平逐渐提高，各个领域得到了快速的发展，这对于电力行业来说也不例外。火力发电厂是电力行业在发展过程中重要组成部分，是工业社会电力主要来源。而汽机辅机是火力发电厂中不可缺少的一部分，其的运行水平会直接影响发电的产量与质量，对于电力企业的发展来有着非常重要的作用。因此，火力发电厂汽机辅机的优化运行也就成为了火力发电厂在发展时所关注的重要话题之一。基于此，本文对火力发电厂汽机辅机的优化运行进行了简单的研究。

关键词：火力发电厂；汽机辅机；优化

一、火力发电厂汽机辅机概述

1.汽机辅机种类

现阶段，我国火力电厂在发展过程中所使用的汽机辅机设备主要由抽气设备、冷却设备、凝汽设备这三部分组成，不同设备功能存在着很大的差距，对于火力发电厂的发展来说也起到了不同的作用，主要体现在以下几点：

（1）抽气设备。抽气设备在运行期间主要由容积式真空泵抽气机与射流式抽气机组成。其中的容积式真空抽气机在实际运行期间主要通过液环与离心这两种模式为主，这对于抽气设备的正常运行来说提供了良好的保障基础。而射流式抽气机器、在实际运行期间可以通过蒸汽机进行气体喷射，增加整个抽气设备的蒸汽压力，使抽气设备的气体膨胀。另外，射流抽气设备在运行期间还可以通过水压的形式进行设备控制。不管是哪一种抽气设备，对于火力电厂的发展来说起到了非常重要的作用，使用起来也非常方便、维修便捷、成本较低。

（2）冷却设备。火力发电厂冷却设备主要由开放式与封闭式这两部分组成，对于火力发电厂的发展来说起到了非常重要的作用。其中的开放式冷却设备主要以直流电源系统为基础运行操作；而封闭式冷却设备是一种循环供水系统，主要由喷水池、冷却水箱组成。其在实际运行期间需要在8℃～10℃的水温中进行合理控制。对冷却的水温来说，可以将其控制在5℃～10℃左右，这不仅可以提升设备的运行质量与效率，同时还能减少设备的操作成本，提高火力发电厂的经济效益，促进其快速发展。

（3）凝汽设备。凝汽设备主要由循环、冷凝器、抽水设备、凝结水泵组成。其中的凝汽设备在实际运行期间，制冷剂在回收制形进行循环控制，并在真空的情况下进行冷凝水控制，为整个汽机辅机设备的正常运行来说提供了良好的保障基础。当凝汽设备在运行期间涡轮排气处于真空状态时，那么就可以有效的提升火力发电厂的生产质量与效率，为火力发电厂的发展来说提供良好的保障基础。当凝汽设备出现较为严重的符合变化状态时，那么整个设备在运行期间可以有效的回收整个设备排放出来的气体。

二、火力发电厂汽机辅机存在的问题

随着人们对电力的需求日益增加，发电量随之增加，对火力发电厂汽机辅机造成一定的影响，加上受火力发电厂管理水平、人员素质等各方面因素的影响，使火力发电厂汽机辅机存在一定的问题，具体来说主要有以下几点：

第一，相对忽略管网性能建设，影响汽机辅机性能发挥。随着用电量的不断增加和现代技术的不断发展，火力发电厂汽机辅机性能有所提高，但是由于火力发电厂比较重视单个对象性能，相对忽略了管网性能，在实际工作中当相应的辅助设备与管网结合使用时，就会使汽机辅机的综合性能大大降低，影响火力发电效果，因此火力发电厂汽机辅机性能还需进一步优化。

第二，汽机辅机优化技术或方案不是很完善。事物是变化发展的，汽机辅机也不例外，随着用电量的不断增加，汽机辅机相应的也要不断优化，以保证火力发电的正常运行，满足人们日益增长的用电量。由于汽机辅机比较复杂，加上国内汽机辅机技术和国外技术水平还是存在一定的差距，汽机辅机优化技术或方案存在一定的问题，需进一步加大对汽机辅机的研究，不断完善汽机辅机优化技术或方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

第三，缺少资金支持，使汽机辅机优化方案难以实施。目前火力发电厂汽机辅机问题逐渐暴露出来，但是由于资金不足，对汽机辅机的优化投入是十分有限的，致使汽机辅机优化技术不能够进一步发展，汽机辅机优化方案难以实施。

第四，很多火力发电厂对汽机辅机重视不够。目前国内很多火力发电厂对汽机辅机系统相关的技术难题及解决措施研究比较少，且很多火力发电厂对汽机辅机相关问题不是很重视，从而对汽机辅机投入资金比较少，使我国汽机辅机运行性能无法达到高水平要求，与国际平均水平有很大的差距。

三、火力发电厂汽机辅机的优化对策分析

1.根据具体的实际情况来选择汽机辅机的抽气设备，以使真空抽气装置的运行状况得到优化

凝汽器的作用主要是将从汽轮机中排出的水蒸汽液化成水，以供锅炉循环使用；并于排气处采用抽气设备抽气，以便使凝汽器内保持在真空状态。当凝汽器内处于真空状态时，汽机辅机才能维持正常运行。凝汽器内部的真空抽气设备是组成汽轮辅机的一个重要部分，它能够使机组维持在安全运行与有效运行的状态；不管是在停机、启动或是在汽机辅机运行的情况下，都必须依靠抽气装置来使凝汽器内维持真空。

2.对运行给水泵的方式进行优化，以提升汽机辅机的利用效能

给水泵的作用主要在使除氧箱内抽出的水升压，然后将水送到锅炉。当前，给水泵的拖动方式主要分为两种，即汽轮机式拖动与电动机式拖动，采用的拖动方式应视具体的情况而定。如是单个火力发电厂及首次启用的电厂则可以优先考虑采用汽轮机式拖动。即使出现了低负荷的状况，也不能部分停用或全部停用汽动泵，这样必然会造成部分蒸汽的浪费，间接造成电厂效益的损失。调节电动定速式给水泵的装置为给水阀门，其具有恒定的速度，不管运行机组时产生负荷的大小如何，给水阀门的流量都是不变的；可以发现，在低负荷的情况下，此种方式将会引起损失。而调节电动变速式给水泵的装置为液力的耦合器，调节流量的方式为改变水泵转速，在低负荷的情况下，消耗的功率变小，因此在大容量水泵中，可将电动变速式给水泵作为主要的运行设备，以提高运行机组的效率。

3.优化汽机辅机的加热器

加热器的端差变化会对汽机辅机的运行产生一定的影响。在汽轮机之内的抽汽压力存在不同的级别，不同的压力做功也不同；当压力增大时，能级就增高。汽机辅机中回热系统的抽汽压力相对较低，但经过运行汽轮机后，抽汽压力得到逐级提升，并增加了抽汽做功的功率。在运行汽机辅机时，回热系统会对端差造成影响，如下端差、上端差及损耗的抽汽压力。回热系统端差的变化范围可作为判断加热器是否维持健康运行的指标；如加热器增加了传热端差，那么出水温度就被降低，并减少了加热器本身的抽汽量；高一级的加热器便可以增加抽汽量，增加下端差的影响则与之相反。

四、总结

近年来，我国经济水平逐渐提高，电力行业得到了快速的发展，并取得了良好的成绩，而火电厂汽机辅机的优化对于电力企业的发展那来说起到了非常重要的作用。本文对火力电厂汽机辅机中的抽气设备、给水泵、加热器进行了全方面的优化，并以先进的技术手段结合火力电厂发展状况进行设备优化，只有这样才能提升汽机辅机设备的运行质量，为电力行业的健康、可持续发展提供良好的保障基础。文中还存在着一定的不足，希望我国专业技术人员加强对火力发电厂汽机辅机的优化运行的研究。

参考文献：

[1]邢艳萍，郑智明，司源，冯永海，罗刚.本特利电涡流传感器的安装及常见故障处理[J].工业仪表与自动化装置，2015（04）：87-89.

[2]岳建华，谢建民，朱延海，马天庭，胡轶群，马继明.火力发电厂给水泵再循环控制系统优化研究[J].中国电力，2016（09）：11-17.

[3]董海英，刘桂英，乔玉新.FNP-2型太阳净全辐射表的安装维护及常见故障处理[J].气象水文海洋仪器，2015（02）：107-109.

论文作者:李鑫

论文发表刊物:《电力设备》2019年第5期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a6ac6073a6f583e0c514862.html