# 论水质分析化验中的质量控制方法研究论文_高媛

大庆石化公司质量检验中心

摘要：近年来，我国在科技不断进步的广泛领域取得突破，水质监测技术不断完善。复杂的工作，有时是研究结果，可能是需要科学家不断提高水质分析和检测的质量和水平，进一步规范水质控制，努力保护人类水安全的错误，因此本文件涉及水质控制分析。

关键词：水质；分析测试；质量控制

水是人类生存和发展的重要物质基础。水质直接关系到人类健康，必须对水质进行科学分析，评估水质是否符合相关标准的要求，然而，为了保证水质分析结果的真实性和可靠性，还必须加强对水质分析结果的质量控制。影响水质分析结果，使最终分析结果能够真实反映水质状况，进而为水处理和管理提供依据。

1水质分析中质量控制的相关性

质量控制主要包括在质量管理期间消除所有不合格因素，以及为达到规定的质量标准而采取的若干技术措施的总和。对保护和监测水质环境至关重要。水质分析测试结果的准确性和准确性与水管理的有效性息息相关，有效的水质分析测试将使我们获得更全面的水资源信息，了解中国水环境现状，进而制定切实可行的水资源管理实施策略。在水质分析检测中实施质量控制，可以保证检测工作的准确性和科学性，提高人们的水环境保护意识。

2.影响水质控制的因素

2.1人为因素

人为因素是影响水质分析和检测质量控制的最重要因素。因此，水质分析检测要求水质分析检测管理人员具有较强的责任心和良好的专业技能，确保分析人员的整体素质。对水质分析测试结果进行适当分析，并对收到的数据进行有效的分析和处理；分析人员一方面要从思想上认识水质分析和质量控制的重要性；另一方面要在水质分析和检测过程中掌握质量控制方法，提高水质分析和检测质量。

2.2设备系数

试验设备用于水质分析和试验。因此，检测设备已成为影响质量控制的重要因素，在检测设备使用过程中应严格审查，以满足水质分析和检测的要求，如玻璃是常用的水质分析和检测设备。为了保证水质分析和试验结果的准确性和稳定性，试验设备在使用过程中应保证试验设备的质量，以保证与水质相对应的设备的使用过程得到保持。分析测试标准的要求。

2.3环境因素

由于经济的快速发展，各种水资源的污染日益严重，给水质分析带来了很大的困难。其次，实验室条件的任何变化都会对水质的分析和分析产生较大影响，包括灰尘、温度、湿度、声音、带电粒子等。在检验和分析时应注明。

2.4水质

水因子在水质分析和检测中也起着重要作用。如果水质不达标，必须根据物质含量和种类是否高于水源标准来检查水质分析和检测过程，一般来说，水质问题通常与重金属和有机污染问题有关。为确保水质达标，必须控制污染源，加强水质监测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3水质分析的具体质量控制措施

3.1确保试剂和样品符合相关质量要求。

水质分析检测时，有关人员使用的试剂应严格按照有关采购规则和要求进行收集。如果试剂质量不符合相关标准，应及时要求产品召回，以避免因试剂质量最不符合要求而导致水质检测结果不准确。用于水质分析和测试的测试样品需要适当的人员，为了确保样品的使用标准，还必须在水质分析和制备阶段加强对有关人员的评估和培训，并核实他们的取样工作和适当的批准。在实践中尽量减少取样质量对水质分析和检测结果的影响。

3.2加强对检查员的培训

作为一个技术部门，人是最重要的资源，检验人员在上岗前必须接受有资质的培训机构的专业技术培训，并由专人培训，检验结果由专人检查。培训他们集中使用和维护仪器、国家参考方法、实验室和协议的基本技能，并不断学习和更新先进的技术控制，以便最终正确分析实际样品，得出公正的结论。

3.3完成结果的审核和再验证

在水质分析和测试期间，必须确保质量控制和监督机构对工作量的监测，处理有关人员的手段和数据分析的形式符合要求和规定，分析人员选用的质量控制工具符合有关标准，并对分析和试验结果的数据进行及时有效的记录和使用，为保证分析和试验结果的准确性和稳定性，对于这些异常结果，我们将按规定及时纠正。

3.4.加强对仪器和实验室环境的控制

设备获取的水质数据在水质分析中更为可靠，因此，检测设备的使用和准确度非常重要，对于能够直接给出分析结果的仪器，不仅要保证其严格遵守相关的操作工艺规程，还要进行旋转。注意正常维护，确保符合不同的计量认证标准。仪器必须由有资质的单位定期检查，并连续检查，不得有任何意外中断；经常使用和在恶劣环境下运行的仪器，也必须在试验过程中按照现行规定进行检查。情况特殊的，应当相应延长控制期限。总之，要保证实验室的设备始终处于最佳状态，环境条件也会对检测结果产生影响，所以在对水质进行检测之前，要做好适当的准备，在实验室收集不同的环境信息，如温度、湿度、磁场、阳光、微生物等，对收集到的信息进行分类，并对存在的问题进行必要的调整，还要检查仪器的性能，防止因操作异常而使试验顺利进行，并检查所用水样，试验中使用的所有厨房用具也应进行试验，以避免污染和对试验的不利影响，并尽量减少对试验外部环境的干扰。

结论

水质分析与检测是控制水质的重要环节，与人类生活息息相关。因此，水质分析和试验应分析各种影响因素，并采取一定的管理措施，保证试验中试剂的质量，验证试验中样品的质量。为了保证水质分析检测工作的质量，还必须注重水质监测，同时提高检测对象的专业水平和技能，以确保水质安全。

参考文献：

[1]李丽.探讨我国水质化验分析中的质量控制措施[J].资源节约与环保，2017（4）

[2]曹萍.水质化验分析中的质量控制措施分析[J].工程技术（引文版），2016（8）

[3]楚江妹.当下水质化验中的质量控制研究[J].山西化工，2016，36（2）

论文作者:高媛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ac0429c069d2f3e5e1924f6.html