# 变电站二次设备安装质量控制论文_韩鸣

(江苏省送变电公司 210028)

摘要：随着近年来经济建设的大力发展，电力系统工程建设水平有着很大程度上的提高，那么，在发展的同时也要特别注意系统的安全与可靠性。变电站是电力系统工程中的关键环节，所以在进行质量控制时，更要从二次设备的质量、安装工艺等方面着手展开质量控制工作。文章从改善变电站电气二次设备的安装质量的必要性出发，具体提出了加强变电站电气二次设备安装质量的建议，希望为电气工程人员在工作实践中提供合理可行的参考分析，从而更好地服务于人们群众的安全用电。

关键词：变电站；二次设备；安装；质量控制；电力系统工程

引言

当前，在电力系统工程建设进行得如火如荼的时期，人们越来越关注系统工程的安全与可靠性问题，使得变电站二次设备的安装质量控制工作也随之提上了日程。从实际工作中可以发现，提高变电站电气二次设备的安装质量非常重要，一方面体现在它能够有效地保证变电站的正常运作，另一方面来看则是很好地保证变电站的安全，并且为变电站的管理奠定了基础。因此，要保证好变电站二次设备的安装质量，进而为电力系统工程施工创造良好的基础条件。

1、提高变电站电气二次设备安装质量的必要性

在电力系统工程中，电气二次设备的作用在于为整个系统提供基本的控制，同时很好地帮助相关工作人员直观地了解现场工作状况，扮演着信息传递者的角色，，所以，很有必要采取正确的安装质量控制措施来提高其安装质量，为整个变电站电力系统更好地运作奠定厚实的基础。可以说，变电站电气二次设备的安装质量与电力系统的运行状况是密不可分的，因为变电站二次设备的安装是促进变电站正常运转的重要基础条件。下面就提高变电站电气二次设备的必要性进行分析。

2.1 为变电站的正常运行提供必要的保障

为变电站的正常运行提供必要的保障这一必要性是实际工作中最为基础的条件，问题相对简单且便于理解，在对此必要性进行分析时我们通常将其与家用电灯的安装实例进行对比，即：我们家庭中的电灯想要让它点亮，必然要经历一系列的动作才能达到效果，也就是说为了在漆黑的夜晚让电灯发挥其照明作用，首先需要配电网输电至用户端，然后用户端设置总闸接收电能，在总闸处引出电线至家庭电路中，同时还需要电路中有必要的开关与灯具，在完成这些步骤之后，合上总闸，打开开关，从而电灯才能被点亮，如若其中任何一个环节有问题出现，都将影响电灯的照明情况。变电站二次设备的安装与家用电灯安装类似，也就是说，变电站二次设备的安装工序一定要保证正确，按照相关质量标准和施工规范开展安装工作，，工序的不到位情况会大大影响安装质量和系统的稳定性。所以可以这么说，提高变电站电气二次设备的安装质量，将很好地为变电站的正常运行提供重要的保障。

2.2 为变电站的安全运行及管理创造必要的条件

然后是为变电站的安全运行及管理创造必要的条件。首先来说，在整个电力系统工程中，变电站电气二次设备充当着多维度的中间角色，诸如在完成对系统环境的保护、监测等功能上有着重要的作用，同时，变电站电气二次设备还是工程人员直观了解系统现场信息的重要途径，为及时发现现场的异常或故障信息提供强力保证。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，有必要提高变电站电气设备的安装质量，从而为电力系统工程的后期运行与管理创造出必要的条件。通常来说，变电站中的二次设备关键作用在于：在系统下达控制命令后，然后二次设备便可根据操作回路中电气元件的连接来控制断路器的合闸与关断，最终保证电力系统的信息或能量传递顺利进行，从而能够安全可靠地为电力调度系统服务。

3.1 严格审查设计图纸

要想提高变电站电气二次设备的安装质量，首先需要严格审查设计图纸，因为设计图纸是工程施工的重要依据，在各项工程建设中都起着至关重要的作用，有了规范的设计图纸，才能保证各个工种进行有效施工，所以说在变电站电气二次设备进行安装前，工程人员事先要严格审查设计图纸。规范的安装图纸设计应该是结合安装现场的实际情况从而进行设计的，在完成安装图纸的设计之后，由专门人员进行严格审查，审查过程中对设计图纸中存在的问题或不够完善的地方进行指正建议的过程。审查设计图纸的作用在实际生产工作中的效果是非常显著的，因为通过设计图纸的审查，施工单位可以很好地知悉工程的重点难点，对其中的关键缺陷问题找出合适的解决方案，使得设计图纸在实际施工中能保证绝对准确，进而做到不误导施工人员操作失误以提升工程质量。实际上，审查图纸对提高变电站二次设备的安装质量的作用非常明显，首先通过对图纸的审查，可以对系统工程做到全方面的了解掌握，包括不同工种的施工进度、施工方法、图纸施工的实用性等。总的来说，一定要确保好审查关的把控，才能在施工过程中减少失误，从而高效地进行工程施工。

3.2 注重二次设备的选择

其次是要注重二次设备的选择。因为二次设备的选择是电力系统工程中的关键环节，选择的好坏将直接影响着电力系统工程的后续环节的控制，因此有必要在进行变电站电气二次设备安装之前选择好合适的二次设备。如果二次设备选择不当，在实际使用时可能会因各方面的综合作用使得设备的使用寿命受到很大的影响，从而影响电力系统的安全稳定。

3.3 注重二次设备的安装工艺和施工队伍的安装水平

最后是要注重二次设备的安装工艺和施工队伍的安装水平。因为变电站的电气设备安装实际上是一整套系统流程的综合，为了很好地提高变电站二次设备的安装质量，就使得施工人员在把握好施工进度的同时，还需要对二次设备的安装工艺进行规范控制，这样才能控制好施工的质量。比方说，在二次设备安装过程的电缆敷设过程中，通常包括电缆穿线管的安装以及支架的安装，要根据现场的实际情况展开工程实施，同时，电缆的走向、敷设时的转弯问题都是二次设备安装中的常见问题，在实际电缆敷设中要把握好在满足功能需求的前提下，还要综合考虑电缆敷设的整体性，包括流畅度、工艺性的把握，因为只有在变电站电气二次设备的安装工艺受到工程人员的足够重视时，才能使得电力系统的整体工程得到良好的发展。

4、结束语

总的来说，作为在电力系统工程建设中的重要设备，变电站二次设备的安装显得十分重要，那么要想使得变电站二次设备的安装质量有所保障，需要我们从源头进行控制，比如严格审查设计图纸、注重二次设备的选择、注重二次设备的安装工艺和施工队的安装水平，对这几方面的规范可通过制定严格的安装质量控制标准来实现，做到把握好安装过程中每一个环节的细节流程，最终对变电站二次设备的安装质量实施有效的控制。

参考文献：

[1] 曲剑．浅谈加强电力工程项目质量管理措施[J]．科技创新与应用，2012，（19）：32-34.

[2] 陈海炎、陈跃等．我国智变电能站的发展现状[J]．中国电业（技术版），2012（11）：21-23.

[3] 顾慰慈．工程项目质量管理[M]．北京：机械工业出版社，2009：22-26.

论文作者:韩鸣

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1afa5f9c6fa62762430387f9.html