# 提高水质检测结果准确性及稳定性的措施论文_孔艳丽

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司技术监测中心 457001

摘要：随着经济发展，科技水平提高，水资源利用不再局限于传统的饮用水等方面，水源利用后，造成的污染通过工业的加工可以采取不同的利用措施，水质的检测结果是水质处理工作的依据，正确的水质检测结果能够帮助我们处理出符合标准的水质。从而使得排放或是再次利用的水质能够符合标准。本文对提高准确性和稳定性提出对策，希望能够对此项工作有促进作用。

关键词：水质检测结果；准确性；稳定性；措施

1分析提高水质检测结果准确性的重要性

众所周知，中国的人口数量位居世界第一，故而我国面临着人口众多的局面，其用水量非常的大。水是人们赖以生存的根本，同我们的日常生活息息相关，同时也是我们赖与生存的宝贵财富，不管是我们的生活还是工作都离不开水，农业及工业的发展也需要大量的水。目前我们处在一个科学发达的社会当中，社会的快速发展，使其环境污染日益严重，其用水量也在日益增长，特别是人民生活水平的日益提升，使其人们对水质量的要求日益提升，但由于环境受到了较大的污染，导致水资源也受到非常严重的污染。所以，水质监测就显得至关重要。

2水质检测的准确性与稳定性的影响因素

2.1水质种类

受水质种类的影响，水质检测工作需要遵循具体问题具体分析的原則。扎起地表水检测方面，水的水位、流向、污染程度及沿岸区域工业分布情况是检测人员所要关注的内容。对上述内容进行关注，可以为水质检测结果的准确性提供保障。一般情况下，抽样检测方式是一种较为常用的检测方式。对抽样检测的可行性进行强化，可以在减轻工作人员的工作量的基础上，提升水质检测的准确性与稳定性。在地下水检测方面，土地利用情况、城市发展情况及工业范围分布也是检测人员所注意的内容。根据水质检测的实际情况，相关人员只有在了解检测工作实际情况的基础上，才能做出准确的判断。

2.2水源种类

水源种类也是水质的影响因素。不用用水需求对水质要求具有一定的差异性。根据实际情况开展检测的检测方案可以让水源检测工作的真实性得到强化。一地表水环境质量标准为例，环境质量标准分为Ⅰ类、Ⅱ二类、Ⅲ类、Ⅳ类和Ⅴ类等多种类型，与之相关的评价项目涉及到了pH值、溶解氧及高锰酸盐指数等指标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

生活用水与人们的生活息息相关。故而在检测工作开展过程中，相关人员需要在出水口进行采样。若水质检测以工业用水检测为主，检测人员需要在污染口进行采样。在不了解水源地情况下，水质检测工作所表现出的随意化特点会严重影响水源检测结果的准确性与稳定性。

2.3检测设备与检测方法

同种检测方法在不同水质检验过程中的应用及不同检测方法在同一种水质的检验过程中的应用，会让水质检测结果出现一定的差异性。在单一检测方式难以满足水质检测的多样化需求的情况下，检验人员需要对合理化的水质检测方法与水质检验方法进行应用，以保证水质检测结果的准确性。水质检测设备也需要得到及时维护。前沿化的水质检验技术与合理化的检验手段的结合，可以在减少人为主观因素干扰的情况下，为水质检测结果的真实性提供保障[2]。

3提高水质监测的准确性与稳定性的方法

3.1选择合理的水质检测点

水质污染物的扩散形式以及分布情况是水质检测工作需要提前考虑的问题，因为这些因素将对检测结果的准确性造成很大的影响。在实际的检测过程当中，必须要根据地质条件、水源开采情况以及水化学特征等多种因素来确定水质检测点。比如对于渗坑、渗井这种蓄水层，其污染物的渗透度一般较低，扩散和分布范围较小，水质检测点就应当设置在与该地区相对较近的地方；如果污染物的渗透度较高，尤其是居民比较集中且医疗卫生设施还不够齐全的地区，应该将水质检测点设置在水流的垂直方向上，同时还应该在水流的平行方向上也设置检测点，从而能够减少污染物在垂直方向和平行方向上的扩散程度，确保居民的正常生活。

3.2加强对水质检测的科学管理

在水质检测工作当中，科学、严谨的管理也是确保检测结果质量的重要措施，有时候即使设备再先进，如果管理措施不当，同样无法获得最为准确的检测结果。在实际的水质检测管理工作当中，必须要做到以下几点：一是对于专业的检测设备仪器，必须做好日常的保养和维护工作，定期复检；二是针对所有的分析测试仪器，要按时送检，禁止使用未经检定或检定不合格的仪器设备；三是必须做好环境管理工作，使得环境条件符合仪器检测标准的要求，要确保良好的环境，保证仪器正常工作，更要能保证仪器的测量精度；四是强化监督机制，加强考核，必须制定相应的监督约束机制，提高检测人员的水质检测与分析水平，确保数据的准确性。通过以上的几点管理措施，便能够较为有效确保水质检测结果的准确性。

3.3分区域优化配置水质检测中心

在配置水质检测中心时，采用的是水源类型相同情況下就近的原则，还要根据水源的特性合理设置检测中心级别，工作人员应考虑水质污染程度以及用户的数量。省级水质检测中心的级别一般在A级，市级水质检测中心的级别为B级，村镇水质检测中心，由于交通并不便利，一般采用的是设置多个独立检测区域的形式，这些单独水质检测中心的级别为C级。采用这种分区域配置的方式，可以保证检测的标准达到要求，还能提高管理的水平。

3.4提高水质检测技术水平

根据水质检测技术应精度高、耗时短以及成本低的原则，引进国外先进水质检测技术，改善现有落后水质检测技术。采用平板计数法测定细菌总数，其适用对象广泛，计数结果更为准确，而且操作更加方便灵活。利用污染物组群技术提高检测效率，对水质安全提出更高的标准，既可以降低检测工作量、节省检测费用，同时又提高检测效率。

3.5优化配置水质检测仪器

各检测中心按照所在地区等级和水质污染特征的需求配备相应的先进检测设备种类和数量，购置国外先进检测仪器，快速、高效、精准地同时检测多种污染物；也可以自主研发水质检测仪器，改进现有仪器性能，提高精度，使仪器稳定性更好，操作性更加灵活。建立检测仪器管理数据库，将仪器类别、型号、功能、所属部门、管理人员等信息进行统一编排，设置于网络平台，便于资源共享和优化管理。

4结语

总之而言，水是人们赖与生存的根本，同我们的生活息息相关，因此我们必须要进一步提高水质监测结果的准确性及稳定性，有效地保护水资源及管理水资源，

参考文献

[1]林丽姗.浅谈如何提高水质检测结果的准确性及稳定性[J].当代化工研究,2016(05):120-121.

[2]张彩霞.对水质检测结果准确性的影响因素的思考[J].科技风,2015(18): 49.

论文作者:孔艳丽

论文发表刊物:《防护工程》2019年8期

论文发表时间:2019/7/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b036ceacd519d96b47e082c.html